## Sheet1
run	run start time	run end time	beam energy	beam current request	run type	event count	events rate	evio files count	target	solenoid scale	torus scale	run config	half wave plate	user comment
12282	2020-03-24 06:39:11	2020-03-24 07:42:49	10389.4	300 nA	PROD66	7339383	1589.64	77	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT
12281	2020-03-24 05:26:22	2020-03-24 06:29:06	10389.4	300 nA	PROD66	6346672	793.56	66	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT
12280	2020-03-24 04:46:10	2020-03-24 05:21:57	10389.4	300 nA	PROD66	3803778	1559.28	40	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT
12279	2020-03-24 03:34:44	2020-03-24 04:41:02	10389.4	300 nA	PROD66	6315634	1164.4	65	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN
12278	2020-03-24 02:16:53	2020-03-24 03:27:48	10389.4	300 nA	PROD66	8496814	1599.51	91	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN	RTPC HV trip
12277	2020-03-23 21:59:41	2020-03-24 02:09:01	10389.4	300 nA	PROD66	10352155	526.58	111	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT	D2 production
12275	2020-03-23 20:09:18	2020-03-23 21:39:43	10389.4	300nA	PROD66	10004917	915.05	104	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT	prod
12271	2020-03-23 18:07:16	2020-03-23 19:31:56	10389.4	300 nA	PROD66	7467822	1300.34	77	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT	production, D2
12270	2020-03-23 17:22:06	2020-03-23 17:54:07	10389.4	300 nA	PROD66_PIN	1739021	853.59	14	H2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT	empty target
12269	2020-03-23 16:00:54	2020-03-23 17:15:47	10389.4	300 nA	PROD66_PIN	7148892	883.18	72	H2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT	H2 target @ 65.36 psig
12268	2020-03-23 12:10:12	2020-03-23 13:31:50	10389.4	300 nA	PROD66_PIN	9036865	655.31	96	4He	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT	4He target @ 66.78 psig
12267	2020-03-23 11:11:24	2020-03-23 11:39:55	10389.4	300 nA	PROD66	2001795	512.31	30	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT	Production, D2 @ 65.76 psig
12266	2020-03-23 10:34:36	2020-03-23 11:08:41	10389.4	300 nA	PROD66	3491492	1547.07	51	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT	Production, D2 @ 65.90 psig, cathode tripped.
12265	2020-03-23 09:06:11	2020-03-23 10:31:07	10389.4	300nA	PROD66	10009485	1401.5	111	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT	Production, D2 @ 66.03 psig
12264	2020-03-23 07:44:52	2020-03-23 09:00:05	10389.4	300 nA	PROD66	7044753	508.2	76	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN	Production, D2 @ 66.14 psig
12263	2020-03-23 06:06:04	2020-03-23 07:40:06	10389.4	300 nA	PROD66	10268776	1598.43	112	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN	Production, D2 @ 66.26 psig
12262	2020-03-23 04:23:08	2020-03-23 06:01:13	10389.4	300 nA	PROD66	10549652	643.2	116	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN	Production, D2 @ 66.24 psig
12261	2020-03-23 02:50:18	2020-03-23 04:15:08	10389.4	300 nA	PROD66	11012564	1443.18	124	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN	Production, D2 @ 66.24 psig
12260	2020-03-23 01:09:10	2020-03-23 02:46:22	10389.4	300 nA	PROD66	10305168	2442.39	115	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN	Production, D2 @ 66.31 psig
12259	2020-03-23 00:35:39	2020-03-23 01:04:56	10389.4	300 nA	PROD66	1244414	223.39	13	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN	Production, D2 @ 66.38 psig
12258	2020-03-22 23:38:12	2020-03-23 00:29:30	10389.4	300 nA	PROD66	3516429	371.69	36	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN	production, D2 @ 66.37 psig
12256	2020-03-22 21:48:28	2020-03-22 23:19:09	10389.4	300 nA	PROD66	9604182	116.1	106	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN	production
12253	2020-03-22 19:54:14	2020-03-22 21:22:15	10389.4	300 nA	PROD66	10555946	322.95	118	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN	production
12252	2020-03-22 18:29:08	2020-03-22 19:50:28	10389.4	300 nA	PROD66	10399469	690.43	117	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN	production
12250	2020-03-22 16:39:38	2020-03-22 18:13:57	10389.4	300nA	PROD66	10054954	1371.62	111	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN	prod
12245	2020-03-22 14:01:25	2020-03-22 14:25:43	10389.4	300 nA	PROD66	1841693	218.09	20	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN	Prod, D2 target @ 65.61 psig
12244	2020-03-22 12:27:19	2020-03-22 13:47:17	10389.4	300nA	PROD66	10010434	838.04	113	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN	Prod, D2 target @ 65.90 psig, 300 nA
12243	2020-03-22 11:40:25	2020-03-22 12:10:29	10389.4	240 nA	PROD66	3177502	538.09	33	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN	Prod, D2 target @ 65.79 psig
12242	2020-03-22 09:25:39	2020-03-22 11:09:30	10389.4	240 nA	PROD66	10012508	1003.31	138	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN	Prod, D2 target @ 66.18 psig
12241	2020-03-22 07:39:10	2020-03-22 09:20:51	10389.4	240 nA	PROD66	10005396	1891.84	104	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT	Prod, D2 target @ 66.37 psig
12240	2020-03-22 05:54:17	2020-03-22 07:34:34	10389.4	240 nA	PROD66	10189587	44.93	107	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT	Prod, D2 target @ 66.38 psig
12239	2020-03-22 05:12:08	2020-03-22 05:45:18	10389.4	240 nA	PROD66	2942502	204.21	31	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT	Prod, D2 target @ 66.42 psig
12238	2020-03-22 03:19:19	2020-03-22 05:07:32	10389.4	240 nA	PROD66	10183759	72.67	106	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT	Prod, D2 target @ 66.37 psig
12236	2020-03-22 00:29:02	2020-03-22 02:59:33	10389.4	240 nA	PROD66	10537401	784.55	110	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT	Prod, D2 target @ 66.36 psig
12235	2020-03-21 23:31:27	2020-03-22 00:21:13	10389.4	240nA	PROD66	4512176	715.93	48	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT	Prod, D2 target@ 65.06 psig
12234	2020-03-21 22:56:13	2020-03-21 23:24:52	10389.4	240 nA	PROD66	2896747	58.46	32	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN	Prod, D2 target@ 65.09 psig
12232	2020-03-21 21:14:58	2020-03-21 22:32:28	10389.4	240 nA	PROD66	7896879	134.68	86	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN	Prod, target@ 65.29 psig
12230	2020-03-21 20:01:03	2020-03-21 20:44:19	10389.4	240nA	PROD66	4206205	193.52	47	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN	Prod, D2 target@ 66.98 psig
12229	2020-03-21 18:02:10	2020-03-21 19:27:29	10389.4	240nA	PROD66	10061238	1626.2	121	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN	Prod, D2 target @66.90psig
12228	2020-03-21 16:54:57	2020-03-21 17:55:03	10389.4	240 nA	PROD66	6478952	160.99	78	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN	Prod, D2 target @66.85psig
12227	2020-03-21 16:01:48	2020-03-21 16:49:04	10389.4	240 nA	PROD66	5159826	152.15	63	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN	Prod, D2 target @ 66.91 psig
12226	2020-03-21 14:40:04	2020-03-21 15:56:39	10389.4	240 nA	PROD66	10224341	169.29	168	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN	Production, Full D2 @ 66.78 psig
12225	2020-03-21 13:09:40	2020-03-21 14:37:42	10389.4	240 nA	PROD66	10009636	1380.44	160	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN	Production, Full D2 @ 66.78 psig
12224	2020-03-21 12:25:12	2020-03-21 13:07:25	10389.4	240nA	PROD66	5339585	1069.29	66	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN	prod, full D2 @ 66.80
12221	2020-03-21 10:33:23	2020-03-21 11:35:43	10389.4	240 nA	PROD66	8015243	307.84	107	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN	Production, Full D2 @ 66.78 psig, 240 nA
12218	2020-03-21 08:47:13	2020-03-21 10:00:08	10389.4	240nA	PROD66	7934413	589.93	135	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT	Production, Full D2 @ 66.30 psig, 240 nA
12217	2020-03-21 07:24:24	2020-03-21 08:42:56	10389.4	240 nA	PROD66	10012326	1094.63	134	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT	Production, Full D2 @ 66.24 psig, 240 nA
12216	2020-03-21 05:53:57	2020-03-21 07:19:29	10389.4	240 nA	PROD66	10431715	1310.1	139	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT	Production, Full D2 @ 66.23 psig, 240 nA
12215	2020-03-21 04:29:52	2020-03-21 05:48:47	10389.4	240 nA	PROD66	10169300	1092.42	139	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT	Production, Full D2 @ 66.11 psig, 240 nA
12214	2020-03-21 03:05:29	2020-03-21 04:24:11	10389.4	240 nA	PROD66	9776848	865.75	134	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT	Production, Full D2 @ 66.02 psig, 240 nA
12213	2020-03-21 01:34:49	2020-03-21 02:58:58	10389.4		PROD66	10294271	1458.69	142	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT	Production, Full D2 65.96 psig, 240 nA
12212	2020-03-21 00:02:07	2020-03-21 01:28:22	10389.4	240 nA	PROD66	10473335	1296.42	144	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT	production, target pressure 65.94 psig, 240 nA, good beam throughout
12211	2020-03-20 21:30:39	2020-03-20 23:56:03	10389.4	240 nA	PROD66	10124189	1435.3	145	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN	full target at 66 psig, production, 240 nA
12210	2020-03-20 20:18:33	2020-03-20 21:08:54	10389.4	240 nA	PROD66	2493804	524.2	23	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN	empty target
12196	2020-03-16 04:25:41	2020-03-16 06:02:15	10389.4	240nA	PROD66	9078437	45.9	129	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT	production, D2, 66.92 psig
12195	2020-03-16 02:39:22	2020-03-16 04:23:52	10389.4	240nA	PROD66	10288689	1059.18	146	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT	production, D2, 66.98 psig
12194	2020-03-16 01:04:09	2020-03-16 02:37:45	10389.4	240nA	PROD66	10113472	1158.1	147	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT	production, D2, 66.92 psig
12193	2020-03-15 23:07:46	2020-03-16 01:02:04	10389.4	240 nA	PROD66	11214970	1471.49	120	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT	production, target D2, pressure 66.92
12192	2020-03-15 21:14:38	2020-03-15 23:02:06	10389.4	240 nA	PROD66	10087554	1394.44	107	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT	production run with D2 pressure of 67.04 psig
12191	2020-03-15 17:25:30	2020-03-15 18:16:48	10389.4	240 nA	PROD66	3474984	267.64	35	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT	production
12190	2020-03-15 15:33:55	2020-03-15 17:20:15	10389.4	240 nA	PROD66	10073157	495.74	143	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT	D2 target pressure is 65.99 psig
12189	2020-03-15 13:50:34	2020-03-15 15:31:33	10389.4	240 nA	PROD66	10227692	711.41	146	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN	D2 target pressure 65.97 psig
12188	2020-03-15 12:10:31	2020-03-15 13:48:36	10389.4	240 nA	PROD66	10442446	537.15	110	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN	Finished purging the D2 target. Target pressure is 66.56 psig.
12186	2020-03-15 09:13:15	2020-03-15 10:52:38	10389.4	240 nA	PROD66	10008757	1293.47	141	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN	D2 Target; target pressure 66.85 psig
12185	2020-03-15 07:28:40	2020-03-15 09:11:03	10389.4	240 nA	PROD66	10028386	310.57	140	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN	production, target D2, pressure 66.83
12184	2020-03-15 05:38:08	2020-03-15 07:26:49	10389.4	240nA	PROD66	10178409	952.91	140	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN	production, target D2, pressure 66.70
12183	2020-03-15 01:17:17	2020-03-15 05:35:31	10389.4	240nA	PROD66	9191794	36.21	126	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT	production, D2, pressure 66.58
12182	2020-03-15 00:30:25	2020-03-15 01:13:54	10389.4	240nA	PROD66	3043529	220.74	41	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT	production, target D2, pressure 66.63
12181	2020-03-14 22:44:47	2020-03-15 00:26:01	10389.4	240 nA	PROD66	10208948	1246.88	104	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT	Prod, D2 target pressure 66.58psig
12180	2020-03-14 20:54:41	2020-03-14 22:40:20	10389.4	240 nA	PROD66	10675677	744.16	110	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT	prod, D2 target pressure 66.58psig
12179	2020-03-14 18:56:23	2020-03-14 20:43:15	10389.4	240 nA	PROD66	9273235	77.79	94	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT	D2 target pressure 66.51psig
12178	2020-03-14 17:09:12	2020-03-14 18:51:25	10389.4		PROD66	10509022	1195.78	107	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT	prod, D2 pressure 65.75psig
12177	2020-03-14 16:32:44	2020-03-14 17:01:33	10389.4		PROD66	2810363	556.82	29	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN	prod, D2 target pressure 65.41psig
12176	2020-03-14 14:43:45	2020-03-14 16:27:52	10389.4	240	PROD66	10678766	1398.21	108	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN	prod target D2, pressure 65.40
12174	2020-03-14 13:28:08	2020-03-14 14:28:10	10389.4	240nA	PROD66	5060119	954.43	50	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN	prod
12172	2020-03-14 12:06:13	2020-03-14 12:57:43	10389.4		PROD66	3135602	67.8	31	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN
12169	2020-03-14 08:07:34	2020-03-14 09:14:25	10389.4		PROD66	2577176	525.77	25	H2	0.75	1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN
12167	2020-03-14 07:08:18	2020-03-14 07:53:00	10389.4	240nA	PROD66	3164376	998.8	31	H2	0.75	1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN	production, H2, 66.31
12166	2020-03-14 05:01:20	2020-03-14 06:59:15	10389.4	240nA	PROD66	7482714	852.32	72	H2	0.75	1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN	production, H2, 6616
12165	2020-03-14 04:22:33	2020-03-14 04:54:25	10389.4	240nA	PROD66	1479179	101.53	19	H2	0.75	1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT	production, H2, 66.16
12164	2020-03-14 01:35:35	2020-03-14 04:18:13	10389.4	240nA	PROD66	10025761	818.86	128	H2	0.75	1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT	production, target H2, pressure 65.90
12163	2020-03-13 23:03:28	2020-03-14 01:33:30	10389.4	240nA	PROD66	10043983	289.21	98	H2	0.75	1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT	production, H2 , 65.51 psig
12160	2020-03-13 19:17:25	2020-03-13 21:15:26	10389.4		PROD66	10026399	710.07	105	4He	0.75	1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT	production, 4He, 66.33 psig
12157	2020-03-13 17:10:34	2020-03-13 18:04:35	10389.4		PROD66	4649614	785.61	65	D2	0.75	1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN	production, D2 target, 63.91
12156	2020-03-13 15:02:04	2020-03-13 17:05:22	10389.4		PROD66	9829742	674.12	137	D2	0.75	1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN	production, D2 target, 63.92 psig
12155	2020-03-13 13:02:09	2020-03-13 14:59:03	10389.4		PROD66	10134042	649.63	143	D2	0.75	1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN
12154	2020-03-13 11:00:04	2020-03-13 13:00:23	10389.4		PROD66	10016065	837.78	141	D2	0.75	1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN
12153	2020-03-13 08:45:56	2020-03-13 10:58:41	10389.4		PROD66	10071412	1019.92	139	D2	0.75	1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN
12152	2020-03-13 07:37:39	2020-03-13 08:44:00	10389.4	240nA	PROD66	5469019	186.39	78	D2	0.75	1	rgf_inbending_v3_4.cnf	IN	production D2 pressure 65.14
12151	2020-03-13 04:59:46	2020-03-13 07:35:30	10389.4	240nA	PROD66	10406459	820.79	140	D2	0.75	1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT	production D2 pressure 65.14
12150	2020-03-13 03:49:32	2020-03-13 04:57:53	10389.4	240nA	PROD66	5681535	935.61	79	D2	0.75	1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT	production
12149	2020-03-12 22:32:20	2020-03-13 03:47:05	10389.4	240 nA	PROD66	10536340	971.67	108	D2	0.75	1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT	production D2 target pres 65.22
12148	2020-03-12 21:44:02	2020-03-12 22:22:39	10389.4	240 nA	PROD66	2077319	197.67	21	D2	0.75	1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT	production
12147	2020-03-12 19:41:10	2020-03-12 21:39:47	10389.4	240 nA	PROD66	10185202	924.34	107	D2	0.75	1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT	production
12146	2020-03-12 17:21:15	2020-03-12 19:36:43	10389.4	240 nA	PROD66	10012850	784.88	102	D2	0.75	1	rgf_inbending_v3_4.cnf	OUT	production
12145	2020-03-12 14:57:45	2020-03-12 17:15:40	10389.4	240 nA	PROD66	8575335	221.02	113	D2	0.75	1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	production
12144	2020-03-12 13:18:19	2020-03-12 14:00:03	10389.4		PROD66	2306603	222.47	30	D2	0.75	1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT
12142	2020-03-12 10:53:50	2020-03-12 12:59:51	10389.4		PROD66	10103680	1102.07	103	D2	0.75	1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN
12140	2020-03-12 05:50:24	2020-03-12 06:46:35	10389.4	240nA	PROD66	3495787	206.91	46	D2	0.75	1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	production
12139	2020-03-12 03:46:02	2020-03-12 05:48:47	10389.4	240nA	PROD66	10148077	981.02	139	D2	0.75	1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	production
12138	2020-03-12 01:03:01	2020-03-12 03:14:13	10389.4	240nA	PROD66	9720525	266.04	131	D2	0.75	1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	production
12137	2020-03-11 22:58:24	2020-03-12 01:00:57	10389.4	240 nA	PROD66	8944721	661.27	89	D2	0.75	1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	production
12136	2020-03-11 22:24:46	2020-03-11 22:53:40	10389.4	240 nA	PROD66	1965304	1128.96	20	D2	0.75	1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	production - bonus trip
12135	2020-03-11 20:15:49	2020-03-11 22:20:58	10389.4	240 nA	PROD66	9993614	466.08	102	D2	0.75	1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	production
12134	2020-03-11 17:51:34	2020-03-11 20:11:06	10389.4	240 nA	PROD66	10834384	578.05	110	D2	0.75	1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	production
12133	2020-03-11 16:20:54	2020-03-11 17:46:50	10389.4	240 nA	PROD66	5361162	1015.26	55	D2	0.75	1	rgf_inbending_v3_3.cnf	OUT	production
12132	2020-03-11 13:03:36	2020-03-11 14:22:55	10389.4	240 nA	PROD66	4680589	223.24	45	D2	0.75	1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	production tgt pressure 65 psig, ended early due to accelerator box trips
12131	2020-03-11 11:35:41	2020-03-11 12:32:30	10389.4	240nA	PROD66	3676257	237.91	36	D2	0.75	1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	production, ending early due to south linac failure, tgt pressure 65 psig
12128	2020-03-11 08:22:39	2020-03-11 09:31:19	10389.4	240 nA	PROD66	5534966	1219.32	56	D2	0.75	1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	production target pressure 66.3 psig, ending early due to sector 4 comms error
12127	2020-03-11 05:50:25	2020-03-11 08:18:36	10389.4	240 nA	PROD66	9967088	259.95	98	D2	0.75	1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	D2 target pressure 66.10 psig
12126	2020-03-11 03:39:05	2020-03-11 05:46:07	10389.4	240 nA	PROD66	10110301	474.65	104	D2	0.75	1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	D2 target pressure 66.11 psig
12125	2020-03-11 01:39:57	2020-03-11 03:34:22	10389.4	240 nA	PROD66	10042102	1113.98	103	D2	0.75	1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	D2 target pressure 66.02 psig
12124	2020-03-10 23:18:53	2020-03-11 01:34:52	10389.4	240 nA	PROD66	10124728	626.8	102	D2	0.75	1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	D2 target pressure 66.03 psig
12122	2020-03-10 22:02:42	2020-03-10 22:41:56	10389.4	240 nA	PROD66	3524028	1222.98	37	D2	0.75	1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	production- Trigger 30 issue at the end
12121	2020-03-10 21:37:28	2020-03-10 21:58:08	10389.4	240 nA	PROD66	1031032	262.98	10	D2	0.75	1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	production - Bonus HV tripped
12120	2020-03-10 19:32:48	2020-03-10 21:33:35	10389.4	240 nA	PROD66	10270152	1035.17	106	D2	0.75	1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	production
12119	2020-03-10 17:49:41	2020-03-10 19:26:54	10389.4	240 nA	PROD66	8069127	231.58	84	D2	0.75	1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	Production
12117	2020-03-10 04:45:28	2020-03-10 06:11:05	10389.4	240 nA	PROD66	5546358	223.01	53	D2	0.75	1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	D2 target pressure 66.38 psig
12115	2020-03-10 02:16:50	2020-03-10 04:24:01	10389.4	240 nA	PROD66	10005352	430.63	99	D2	0.75	1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	D2 target pressure 66.31 psig
12114	2020-03-10 00:40:33	2020-03-10 02:05:33	10389.4	240nA	PROD66	7668498	1344.08	77	D2	0.75	1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	D2 pressure 66.43 psig
12113	2020-03-09 21:59:46	2020-03-09 22:22:00	10389.4	240 nA	PROD66	1064685	231.57	10	D2	0.75	1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	production
12112	2020-03-09 20:13:01	2020-03-09 21:45:59	10389.4	240 nA	PROD66	6275919	300.67	60	D2	0.75	1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	Production
12111	2020-03-09 18:03:57	2020-03-09 20:05:10	10389.4	240 nA	PROD66	10129886	1691.17	101	D2	0.75	1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	production
12110	2020-03-09 16:05:17	2020-03-09 17:59:28	10389.4	240 nA	PROD66	10042324	598.87	100	D2	0.75	1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	Production
12109	2020-03-09 15:28:38	2020-03-09 15:59:31	10389.4	50 nA - 240 nA	PROD66	2428930	572.31	24	D2	0.75	1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	Torus and Solenoid fields reversed, testing trigger rate, ignore run, torus still ramping
12108	2020-03-09 11:28:51	2020-03-09 13:28:06	10389.4	240 nA	PROD66	6224540	245.74	49	H2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	empty target run
12107	2020-03-09 10:58:06	2020-03-09 11:11:12	10389.4	240 nA	PROD66	1244506	599.44	13	H2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	production target pressure 63 psig
12105	2020-03-09 09:02:42	2020-03-09 10:41:54	10389.4	240 nA	PROD66	8979003	214.28	88	H2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	production target pressure 64 psig ending pressure 63 psig
12103	2020-03-09 06:48:00	2020-03-09 08:42:21	10389.4	240 nA	PROD66	10104540	967.2	99	H2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	production target pressure 64.0 psi
12102	2020-03-09 04:57:31	2020-03-09 06:41:19	10389.4	240 nA	PROD66	9853476	195.79	98	H2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	Production, Target 64.0 psig
12101	2020-03-09 03:01:32	2020-03-09 04:52:03	10389.4	240 nA	PROD66	10618319	856.4	106	H2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	Target Pressure 64 psig
12100	2020-03-08 23:59:36	2020-03-09 02:55:49	10389.4	240 nA	PROD66	11440984	1410.96	114	H2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	Production on H2
12099	2020-03-08 21:59:14	2020-03-08 23:53:30	10389.4	240 nA	PROD66	10091525	1474.02	101	4He	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	Production Helium4
12086	2020-03-08 08:30:15	2020-03-08 08:53:25	10389.4	240 nA	PROD66	1745705	1499.48	17	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	prod, target pressure 67 psig, ended due to sector 4 comms issue
12085	2020-03-08 06:49:47	2020-03-08 08:17:06	10389.4	240 nA	PROD66	9047136	331.16	91	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	production, target pressure 67 psig, run ended early due to rich4 ROC
12084	2020-03-08 05:17:03	2020-03-08 06:45:50	10389.4	240 nA	PROD66	10012022	1496.3	101	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	production, target pressure 67 psig
12083	2020-03-08 03:09:52	2020-03-08 05:11:28	10389.4	240 nA	PROD66	10020852	1580.6	97	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	production, target pressure 67 psig
12082	2020-03-08 00:20:45	2020-03-08 03:05:40	10389.4	240	PROD66	10093312	741.65	100	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	production
12081	2020-03-07 22:32:54	2020-03-08 00:16:15	10389.4	240nA	PROD66	10036738	397.28	100	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	production
12079	2020-03-07 20:08:40	2020-03-07 21:18:43	10389.4	240 nA	PROD66	4197731	635.04	55	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	production
12078	2020-03-07 18:50:39	2020-03-07 20:06:00	10389.4	240 nA	PROD66	3600413	244.4	46	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	production
12077	2020-03-07 18:07:40	2020-03-07 18:48:27	10389.4	240 nA	PROD66	1886723	225.25	23	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	production
12076	2020-03-07 16:21:22	2020-03-07 18:04:39	10389.4	240 nA	PROD66	9368276	348.97	125	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	production
12075	2020-03-07 14:12:56	2020-03-07 16:19:30	10389.4	240 nA	PROD66	10669482	1091.94	106	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	production
12073	2020-03-07 10:43:04	2020-03-07 11:42:23	10389.4	240 nA	PROD66	3456339	223.95	32	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	production
12072	2020-03-07 08:35:47	2020-03-07 10:38:14	10389.4	240 nA	PROD66	11105082	668.74	109	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	production
12071	2020-03-07 06:36:39	2020-03-07 08:27:01	10389.4	240nA	PROD66	6868409	225.61	86	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	production
12070	2020-03-07 04:44:11	2020-03-07 06:35:03	10389.4	240nA	PROD66	10178581	377.63	136	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	production
12069	2020-03-07 03:02:53	2020-03-07 04:42:05	10389.4	240nA	PROD66	10065794	826.22	136	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	production
12068	2020-03-07 02:31:26	2020-03-07 03:01:13	10389.4	240nA	PROD66	2045838	388.06	26	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	production
12067	2020-03-07 00:43:59	2020-03-07 02:29:25	10389.4	240nA	PROD66	10139889	747.81	135	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	production
12066	2020-03-06 22:52:36	2020-03-07 00:42:15	10389.4	240 nA	PROD66	10532164	199.94	141	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	production
12065	2020-03-06 20:58:07	2020-03-06 22:50:57	10389.4	240 nA	PROD66	10559490	994.33	140	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	production
12064	2020-03-06 19:20:21	2020-03-06 20:56:29	10389.4	240 nA	PROD66	10205627	586.15	102	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	production
12062	2020-03-06 17:07:42	2020-03-06 19:04:56	10389.4	240 nA	PROD66	9375227	215.53	91	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	300 ccm flow rate in bonus, same previous HV setting
12060	2020-03-06 13:56:14	2020-03-06 14:41:31	10389.4	240 nA	PROD66	3844760	617.21	38	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	production
12055	2020-03-06 12:18:47	2020-03-06 13:02:54	10389.4	240 nA	PROD66	1664841	320.03	16	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	production; 1/2 wave plate out; normal voltage in BONUS; 320 ccm flow rate
12054	2020-03-06 11:18:23	2020-03-06 12:12:19	10389.4	240 nA	PROD66	3181159	682.22	29	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	production
12051	2020-03-06 09:17:35	2020-03-06 10:15:47	10389.4	240 nA	PROD66	3768062	237.57	35	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	production ended early due to cryomodule problem
12050	2020-03-06 08:38:03	2020-03-06 09:13:33	10389.4	240 nA	PROD66	3656674	1183.84	37	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	production run ended early due to DAQ
12049	2020-03-06 06:34:46	2020-03-06 08:33:59	10389.4	240nA	PROD66	11566373	1181.61	154	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	production
12048	2020-03-06 04:33:10	2020-03-06 06:31:57	10389.4	240nA	PROD66	11155389	404.9	148	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	production
12047	2020-03-06 02:49:48	2020-03-06 04:31:33	10389.4	240nA	PROD66	10093562	721.28	135	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	production
12046	2020-03-06 01:03:42	2020-03-06 02:48:08	10389.4	240nA	PROD66	10109576	83.14	135	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	production
12045	2020-03-05 23:12:31	2020-03-06 01:01:51	10389.4	240 nA	PROD66	9639512	731.98	93	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	production
12044	2020-03-05 22:15:22	2020-03-05 22:53:37	10389.4	240 nA	PROD66	2943987	57.94	39	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	production
12043	2020-03-05 20:13:58	2020-03-05 22:13:42	10389.4	240 nA	PROD66	10266007	819.57	134	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	production
12042	2020-03-05 18:21:32	2020-03-05 20:12:25	10389.4	240 nA	PROD66	10706789	1263.84	142	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	production, the flow rate is 320 ccm and the HV as before
12041	2020-03-05 16:46:58	2020-03-05 18:11:58	10389.4	240 nA	PROD66	8134695	1368.98	108	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	production, Solenoid field 3.80 T, Drift voltage is 4735 V
12040	2020-03-05 14:46:28	2020-03-05 16:44:41	10389.4	240 nA	PROD66	10267025	1137.12	99	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	production at 3.8 T
12039	2020-03-05 14:01:36	2020-03-05 14:40:15	10389.4	240 nA	PROD66	3464020	1477.74	34	D2	-0.730546	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	production at 3.7 T
12037	2020-03-05 09:42:13	2020-03-05 12:55:03	10389.4	240 nA	PROD66	7673082	1328.36	76	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	production
12036	2020-03-05 09:14:03	2020-03-05 09:37:21	10389.4	250nA	PROD66	1765598	369.89	23	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	RTPC Off
12035	2020-03-05 07:08:32	2020-03-05 09:09:11	10389.4	240nA	PROD66	11564158	535.84	155	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	production
12034	2020-03-05 05:22:50	2020-03-05 07:06:38	10389.4	240nA	PROD66	10032513	1337.55	99	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	production
12032	2020-03-05 03:55:07	2020-03-05 05:02:03	10389.4	240	PROD66	5928943	1096.57	79	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	production
12031	2020-03-05 02:02:33	2020-03-05 03:53:14	10389.4	240nA	PROD66	11071637	851.58	150	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	production
12030	2020-03-05 00:16:23	2020-03-05 02:00:02	10389.4	240nA	PROD66	10250946	1432.89	103	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	production
12029	2020-03-04 22:18:48	2020-03-05 00:11:02	10389.4	240 nA	PROD66	11194437	1409.8	153	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	production
12028	2020-03-04 22:01:30	2020-03-04 22:16:16	10389.4	240 nA	PROD66	1566749	633.26	22	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	production
12026	2020-03-04 20:10:45	2020-03-04 20:56:39	10389.4	240 nA	PROD66	3042958	389.46	40	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	production
12025	2020-03-04 18:23:53	2020-03-04 20:08:03	10389.4	240nA	PROD66	7432404	223.61	74	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	production
12018	2020-03-04 06:43:36	2020-03-04 08:34:11	10389.4	250nA	PROD66	7259776	218.63	69	H2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN
12017	2020-03-04 04:31:41	2020-03-04 06:38:20	10389.4	250nA	PROD66	10236624	1021.31	101	H2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN
12016	2020-03-04 02:08:50	2020-03-04 04:25:47	10389.4	250nA	PROD66	10046225	967.61	98	H2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT
12015	2020-03-04 00:38:31	2020-03-04 02:00:33	10389.4	250nA	PROD66	6192953	678.33	63	H2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	production
11992	2020-03-03 03:48:20	2020-03-03 05:26:51	10389.4	240	PROD66	3809150	222.6	29	H2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	EMPTY Target
11991	2020-03-03 02:12:11	2020-03-03 03:11:46	10389.4		PROD66	4444066	1269.2	44	4He	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	Production
11988	2020-03-03 00:48:24	2020-03-03 01:42:45	10389.4	240	PROD66	1654055	29.77	16	4He	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	Production Ended early because livetime dropped to below 1%
11986	2020-03-02 18:31:02	2020-03-03 00:31:34	10389.4	240nA	PROD66	904952	26.77	14	4He	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	Sec4 rates is about 25% lower than previous rates
11985	2020-03-02 17:29:06	2020-03-02 17:59:46	10389.4	150nA	PROD66	1808715	612.79	20	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	production for luminosity scan
11984	2020-03-02 16:36:09	2020-03-02 17:22:28	10389.4	240nA	PROD66	5012553	563.59	71	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	production
11983	2020-03-02 15:13:14	2020-03-02 16:31:30	10389.4	50nA	PROD66	2425764	520.47	14	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	production run with low beam
11982	2020-03-02 10:11:39	2020-03-02 11:00:36	10389.4	240nA	PROD66	4803240	523.77	50	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	prod
11981	2020-03-02 08:12:44	2020-03-02 10:07:03	10389.4	240nA	PROD66	10628324	1046.43	109	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	prod run, same config as before
11980	2020-03-02 06:05:54	2020-03-02 08:05:15	10389.4	240	PROD66	11470802	1426.89	118	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	Production
11979	2020-03-02 03:57:28	2020-03-02 06:01:31	10389.4	240	PROD66	12352455	760.37	126	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	Production
11978	2020-03-02 02:06:38	2020-03-02 03:53:12	10389.4	240	PROD66	10092224	753.52	103	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	Production
11977	2020-03-02 00:06:29	2020-03-02 02:02:33	10389.4	240	PROD66	10800665	1353.35	109	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	Production
11976	2020-03-01 22:19:36	2020-03-01 23:59:58	10389.4	240nA	PROD66	10053000	951.38	139	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	production
11975	2020-03-01 20:37:02	2020-03-01 22:17:39	10389.4	240nA	PROD66	10689886	1075.32	149	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	production
11974	2020-03-01 18:46:13	2020-03-01 20:34:53	10389.4	240nA	PROD66	10878552	720.08	152	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	production
11973	2020-03-01 16:57:23	2020-03-01 18:44:09	10389.4	240nA	PROD66	10427289	1032.71	106	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	production
11968	2020-03-01 14:29:29	2020-03-01 16:00:34	10389.4	240nA	PROD66	9212496	1471.52	94	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	prod, RTPC drift flow changed to 280sccm
11967	2020-03-01 13:46:41	2020-03-01 14:23:45	10389.4	240nA	PROD66	3626642	412.7	37	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	prod, RTPC drift gas flow rate 220sccm
11965	2020-03-01 12:34:21	2020-03-01 12:54:26	10389.4	240nA	PROD66	1096248	256.69	10	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	during target purging, RTPC drift gas flow changed
11964	2020-03-01 10:09:11	2020-03-01 12:20:50	10389.4	240nA	PROD66	12003025	1357.69	120	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	Prod run D2 target@ start: 66.99psig end: 66.85psig
11963	2020-03-01 08:08:43	2020-03-01 10:04:29	10389.4	240nA	PROD66	11144224	1279.78	112	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	Production run same config as before
11959	2020-03-01 06:51:49	2020-03-01 07:26:38	10389.4	240	PROD66	2130690	237.93	21	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	Production
11958	2020-03-01 04:51:30	2020-03-01 06:46:31	10389.4	240	PROD66	10969480	1040.52	111	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	Production
11957	2020-03-01 02:55:22	2020-03-01 04:45:41	10389.4	240	PROD66	6425876	1010.25	58	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	Production
11956	2020-03-01 00:53:32	2020-03-01 02:51:04	10389.4	240	PROD66	8927081	495.96	86	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	Production
11955	2020-02-29 23:41:14	2020-03-01 00:47:19	10389.4	240 nA	PROD66	6436436	546.93	88	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	same configuration like the previous run
11954	2020-02-29 21:55:06	2020-02-29 23:39:13	10389.4	240 nA	PROD66	10263162	1361.69	104	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	same configuration like in the previous run
11953	2020-02-29 19:43:43	2020-02-29 21:33:28	10389.4	240 nA	PROD66	9284105	152.45	131	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	the same like in the RUN 11952
11952	2020-02-29 17:54:05	2020-02-29 19:40:54	10389.4	240 nA	PROD66	10124971	1081.69	146	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	adjusted RTPC high voltage
11951	2020-02-29 16:59:17	2020-02-29 17:49:18	10389.4	240	PROD66	3432395	280.57	34	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	non standard RTPC high voltage
11950	2020-02-29 15:14:24	2020-02-29 16:27:15	10389.4	240nA	PROD66	5452041	146.16	55	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	Prod run with D2 target @ start: 67.00, Adjustments RTPC high voltage gas flow.
11949	2020-02-29 13:38:08	2020-02-29 14:34:07	10389.4	240nA	PROD66	4006575	1047.17	39	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	prod run with D2 target @ start:67.04psig end:66.98
11948	2020-02-29 12:57:57	2020-02-29 13:32:50	10389.4	240 nA	PROD66	2679137	433.82	27	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	Prod run, D2 @ start:67.18psig end:67.05psig solenoid:3.8T
11947	2020-02-29 10:30:22	2020-02-29 12:23:57	10389.4	240 nA	PROD66	10254274	1097.97	101	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	Prod run, D2 target start@ 66.85psig, end@66.78psig, solenoid:3.8T
11946	2020-02-29 08:24:39	2020-02-29 10:25:16	10389.4	240nA	PROD66	11700780	711.24	116	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	prod run @ D2 target start: 66.99psig, end: 66.85
11944	2020-02-29 07:48:47	2020-02-29 08:07:35	10389.4	240 nA	PROD66	1866889	1305.78	19	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	start pressure: 67.46 psig
11941	2020-02-29 05:10:50	2020-02-29 07:28:23	10389.4	240 nA	PROD66	12814340	1241.46	126	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	Start: 67.60 psig End: 67.61 psig
11940	2020-02-29 02:51:00	2020-02-29 05:03:50	10389.4	240 nA	PROD66	11153935	1078.1	108	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	Start pressure: 67.45 psig End pressure: 67.60 psig
11939	2020-02-29 00:45:34	2020-02-29 02:44:46	10389.4	240 nA	PROD66	11664165	1391.25	117	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	Starting target pressure: 67.32 psig End: 67.45 psig
11938	2020-02-29 00:21:34	2020-02-29 00:38:07	10389.4	240	PROD66	1421455	707.23	14	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	Start target pressure: 67.32 psig
11936	2020-02-28 22:11:01	2020-02-29 00:07:02	10389.4	240nA	PROD66	8605515	1058.06	83	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	D2 67.2psig - 8T - 385V Gem1,4 535V in drift region
11935	2020-02-28 20:46:15	2020-02-28 21:18:33	10389.4	240 nA	PROD66	2783174	232.86	28	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	3.8 T same Voltage configuration as before
11934	2020-02-28 19:00:38	2020-02-28 20:33:23	10389.4	240 nA	PROD66	6729463	438.86	64	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	3.8 T 385V on Gem1,4 535V in dift region
11933	2020-02-28 16:13:46	2020-02-28 18:12:57	10389.4	240 nA	PROD66	6578236	280.99	59	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	3.8T , 385VV on Gem1,4 535VV in drift region.
11931	2020-02-28 13:44:45	2020-02-28 15:20:50	10389.4	240 nA	PROD66	8302504	389.9	111	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	special studies for RTPC, non-standard solenoid current
11930	2020-02-28 12:40:52	2020-02-28 13:33:59	10389.4	50 nA	PROD66	2839628	217.21	26	D2	-0.75	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	special run at 3.8 Tesla; also 2 diff. beam currentsl 50 and then 240 nA
11929	2020-02-27 21:49:08	2020-02-27 23:53:37	10389.4	240 nA	PROD66	6668640	216.55	58	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	D2 67 psig (beam very unstable)
11927	2020-02-27 17:48:07	2020-02-27 18:51:08	10389.4	250nA	PROD66	2803898	225.41	23	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	D2 at 67 psig 3M only
11926	2020-02-27 16:24:47	2020-02-27 17:33:11	10389.4	240 nA	PROD66	5427478	254.83	51	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	D2 pressure 67psig
11925	2020-02-27 14:32:05	2020-02-27 16:19:36	10389.4	240 nA	PROD66	8846554	312.3	83	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	tgt. press. 67 psig
11924	2020-02-27 12:55:55	2020-02-27 14:23:47	10389.4	250nA	PROD66	2860674	224.92	21	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	production
11921	2020-02-27 10:52:35	2020-02-27 11:04:55	10389.4	240 nA	PROD66	1068202	285.56	11	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	Prod. running, D2 tgt press 67 psig
11920	2020-02-27 09:57:50	2020-02-27 10:25:15	10389.4	240 nA	PROD66	1970456	958.38	18	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	D2 tgt., press 67 psig
11919	2020-02-27 08:51:45	2020-02-27 09:49:45	10389.4	240 nA	PROD66	4722925	228.19	45	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	Production running D@ tgt, 67 psig
11918	2020-02-27 06:16:51	2020-02-27 08:43:12	10389.4	240	PROD66	8594947	1360.33	75	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	Production
11915	2020-02-26 22:06:08	2020-02-26 23:02:53	10389.4	240 nA	PROD66	4274292	913.74	40	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	D2 67pssig - NEW RTPC HV - ECAL LOW OCCUPANCY
11914	2020-02-26 20:11:33	2020-02-26 22:00:02	10389.4	240nA	PROD66	8035419	802.39	74	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	GEM 3 HV Test
11913	2020-02-26 18:12:59	2020-02-26 19:45:20	10389.4	240 nA	PROD66	6976900	372.76	65	D2 at 67 psig	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	D2 target. Pressure 67 psig
11912	2020-02-26 14:57:09	2020-02-26 16:57:52	10389.4	240 nA	PROD66	7078660	948.57	62	H2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	64 psig target pressure.
11911	2020-02-26 13:18:38	2020-02-26 14:33:58	10389.4	240 nA	PROD66	5084431	50.38	48	H2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	H2 tgt, press 64 psi
11902	2020-02-26 05:16:26	2020-02-26 08:58:15	10389.4	9 nA	PROD66	5378424	190.98	39	H2	0	0	rgf_elec_2secrs_ftof_ctof_zero_field.cnf	OUT	Alignment run (zero field)
11896	2020-02-25 21:51:32	2020-02-26 00:37:53	10389.4	50-250	PROD66	7288935	168.3	53	H2 empty	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	target 3psig
11892	2020-02-25 07:32:55	2020-02-25 08:31:49	10389.4	240 nA	PROD66	3090080	1152.16	27	4He	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT
11891	2020-02-25 07:02:34	2020-02-25 07:27:01	10389.4		PROD66	1405877	60.72	14	4He	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT
11889	2020-02-25 04:29:39	2020-02-25 06:34:33	10389.4		PROD66	10468165	129.06	101	4He	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT
11888	2020-02-25 02:16:37	2020-02-25 04:24:42	10389.4		PROD66	11434142	1257.03	110	4He	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT
11886	2020-02-25 00:17:38	2020-02-25 02:01:37	10389.4		PROD66	8811127	45.32	86	4He	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT
11884	2020-02-24 23:09:09	2020-02-25 00:06:15	10389.4	240nA	PROD66	5103882	851.71	49	4He	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN
11883	2020-02-24 19:43:38	2020-02-24 22:23:54	10389.4	240nA	PROD66	15186392	784.45	148	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	production
11879	2020-02-24 18:04:23	2020-02-24 19:04:36	10389.4	240 nA	PROD66	4023410	316.7	38	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	run ended, mvt2 100% busy
11878	2020-02-24 16:29:21	2020-02-24 17:56:01	10389.4		PROD66	5976584	247.1	56	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	run ended due to no beam for long time, RTPC drift gas flowrate 300
11877	2020-02-24 14:46:32	2020-02-24 16:24:19	10389.4	240 nA	PROD66	8666857	596.12	77	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	production, FMT OFF
11875	2020-02-24 11:50:40	2020-02-24 12:21:48	10389.4	240 nA	PROD66	2557956	1084.7	26	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	production
11874	2020-02-24 10:19:06	2020-02-24 11:24:58	10389.4	240 nA	PROD66	6486992	1247.63	64	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	production
11873	2020-02-24 08:10:06	2020-02-24 10:14:47	10389.4	240 nA	PROD66	8380435	344.42	79	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	production
11872	2020-02-24 06:12:34	2020-02-24 08:05:22	10389.4	240	PROD66	8301925	1026.86	80	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	prod
11871	2020-02-24 04:05:29	2020-02-24 06:07:58	10389.4	240	PROD66	10906074	484.42	110	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	prod
11870	2020-02-24 01:49:56	2020-02-24 03:56:18	10389.4	240	PROD66	11303501	1907.28	113	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	prod
11869	2020-02-23 23:43:04	2020-02-24 01:45:19	10389.4	240nA	PROD66	9790563	780.76	97	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	prod
11868	2020-02-23 22:31:33	2020-02-23 23:32:23	10389.4	240nA	PROD66	5422147	1128.58	54	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN
11867	2020-02-23 20:21:50	2020-02-23 22:26:41	10389.4	240nA	PROD66	11085966	1044.59	111	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	mostly stable beam.
11866	2020-02-23 18:05:51	2020-02-23 20:17:20	10389.4	240 nA	PROD66	10037965	1091.03	98	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	few FMT trips, beam trips
11865	2020-02-23 15:39:43	2020-02-23 17:56:35	10389.4	240 nA	PROD66	9388145	260.88	93	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	production
11864	2020-02-23 13:35:03	2020-02-23 15:11:26	10389.4	240 nA	PROD66	8607192	990.1	87	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	production
11863	2020-02-23 11:24:42	2020-02-23 13:29:25	10389.4	240 nA	PROD66	10251302	1883.18	102	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	production
11862	2020-02-23 08:42:36	2020-02-23 10:43:51	10389.4	250nA	PROD66	10887636	1227.52	108	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	production
11859	2020-02-23 06:05:35	2020-02-23 08:07:08	10389.4	240	PROD66	10687814	701.24	106	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	prod
11858	2020-02-23 03:59:28	2020-02-23 06:01:30	10389.4	240	PROD66	10088588	1008.26	99	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	prod
11857	2020-02-23 01:19:13	2020-02-23 03:54:54	10389.4	240	PROD66	8627461	1018.67	78	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	prod
11856	2020-02-22 23:13:03	2020-02-23 01:13:58	10389.4	240 nA	PROD66	10623553	392.81	109	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	prod
11855	2020-02-22 21:05:29	2020-02-22 23:08:04	10389.4	240nA	PROD66	10212208	605.27	104	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	some beam trips and MVT trips but smooth later
11854	2020-02-22 20:09:32	2020-02-22 20:53:54	10389.4	240 nA	PROD66	2497208	237.05	24	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	Beam tirps, FMT trips, run ended because of beam off
11853	2020-02-22 17:53:03	2020-02-22 20:01:29	10389.4	240 nA	PROD66	7615627	314.9	75	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	Frequent Beam trip, MVT trips, Unstable beam
11848	2020-02-22 09:22:10	2020-02-22 09:51:23	10389.4	240	PROD66	2570433	1225.04	24	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	RTPC HV off
11847	2020-02-22 05:14:14	2020-02-22 09:15:40	10389.4	240	PROD66	20053501	641.04	184	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	RTPC HV off
11846	2020-02-22 04:07:03	2020-02-22 05:04:18	10389.4	240	PROD66	4511908	425.01	41	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	only good for inclusive analysis, RTPC HV tripped frequently
11845	2020-02-22 01:55:47	2020-02-22 03:59:15	10389.4	240	PROD66	9811671	440.04	99	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	prod
11842	2020-02-21 22:02:50	2020-02-22 01:32:17	10389.4	240 nA	PROD66	15139611	128.04	160	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	IN	D2 prod
11841	2020-02-21 20:17:15	2020-02-21 21:56:55	10389.4	240 nA	PROD66	5845663	402.36	61	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	several HV trips and beam was unstable
11840	2020-02-21 18:42:00	2020-02-21 20:05:29	10389.4	240 nA	PROD66	7414155	309.17	78	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v3_2.cnf	OUT	restart after tdcftof4 ROC busy 100%
11837	2020-02-21 15:33:34	2020-02-21 17:38:25	10389.4	150	PROD66	16229154	1330.02	149	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v2_2.cnf	OUT	D2 prod
11836	2020-02-21 13:37:46	2020-02-21 15:21:22	10389.4	150	PROD66	10434506	380.63	95	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v2_2.cnf	OUT	D2 prod
11835	2020-02-21 12:24:03	2020-02-21 13:01:43	10389.4	150	PROD66	4559508	391.4	43	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v2_2.cnf	OUT	D2 prod
11834	2020-02-21 08:10:52	2020-02-21 12:14:58	10389.4	150	PROD66	28671780	1812.46	262	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v2_2.cnf	OUT	D2 prod
11833	2020-02-21 04:26:42	2020-02-21 08:03:20	10389.4	150	PROD66	23609552	1098.44	214	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v2_2.cnf	IN	prod
11802	2020-02-20 12:29:04	2020-02-20 12:52:38	10389.4	240 nA	PROD66	3650129	2001.4	39	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v2_2.cnf	IN	test run
11801	2020-02-20 10:09:09	2020-02-20 12:24:27	10389.4	150nA to 250nA	PROD66	17675990	1659.81	177	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v2_2.cnf	IN	production, variable beam current
11685	2020-02-20 05:30:28	2020-02-20 09:41:37	10389.4			26569900	345.94	240		-0.800083	-1	rgf_inbending_v2_2.cnf	IN
11684	2020-02-20 01:18:21	2020-02-20 05:21:51	10389.4			25640002	104.75	242		-0.800083	-1	rgf_inbending_v2_2.cnf	IN
11683	2020-02-19 21:34:35	2020-02-20 00:59:21	10389.4			25059179	1594.33	237		-0.800083	-1	rgf_inbending_v2_2.cnf	OUT
11680	2020-02-19 19:27:22	2020-02-19 21:12:01	10389.4	160nA	PROD66_PIN	13876459	1845.71	129	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v2_2.cnf	OUT	prod
11678	2020-02-19 18:55:56	2020-02-19 19:11:28	10389.4	150 nA	PROD66_PIN	1650825	327.4	21	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v2_2.cnf	OUT
11677	2020-02-19 16:22:42	2020-02-19 18:53:28	10389.4	150 nA	PROD66_PIN	14615489	1527.83	126	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v2_2.cnf	OUT
11676	2020-02-19 14:57:14	2020-02-19 16:02:33	10389.4	150 nA	PROD66_PIN	9543484	2968.45	79	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v2_1.cnf	OUT
11675	2020-02-19 14:39:38	2020-02-19 14:52:15	10389.4	150	PROD66_PIN	2064282	2083.39	17	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v2_1.cnf	OUT	torus still ramps up, run for DAQ debugging
11672	2020-02-18 23:15:15	2020-02-19 00:18:23	10389.4	170 nA	PROD66_PIN	6409065	359.01	45	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v2_1.cnf	OUT	long run for CTOF and FTOF calib, MCC took beam away
11670	2020-02-18 21:53:52	2020-02-18 23:06:24	10389.4	100 nA	PROD66_PIN	5216012	2215.82	32	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v2_1.cnf	OUT	test run without the rtpc to study the DC roads
11668	2020-02-17 07:12:37	2020-02-17 08:22:47	10389.4	100nA	PROD66_PIN	6912987	137.1	66	D2	-0.800083	-0.685942	rgf_inbending_v1_1.cnf	OUT	prod
11667	2020-02-17 06:06:46	2020-02-17 06:44:04	10389.4	100nA	PROD66_PIN	4335618	1025.11	31	D2	-0.800083	-0.685942	rgf_inbending_v1_1.cnf	OUT	prod. Turus ramping down.
11665	2020-02-17 04:21:40	2020-02-17 05:16:57	10389.4	100nA	PROD66_PIN	4717682	215.52	34	D2	-0.800083	-0.685942	rgf_inbending_v1_1.cnf	OUT	prod. beam was off for too long and will be off for a while
11663	2020-02-17 02:47:48	2020-02-17 03:17:19	10389.4	100nA	PROD66_PIN	4191003	1744.35	41	D2	-0.800083	-0.685942	rgf_inbending_v1_1.cnf	IN	prod, BONUS HV problem
11662	2020-02-17 01:45:17	2020-02-17 02:41:18	10389.4	100nA	PROD66_PIN	8112261	1162.31	80	D2	-0.800083	-0.685942	rgf_inbending_v1_1.cnf	IN	prod, BONUS HV problem at the end.
11661	2020-02-17 00:58:22	2020-02-17 01:20:14	10389.4	100nA	PROD66_PIN	3177104	30.88	32	D2	-0.800083	-0.685942	rgf_inbending_v1_1.cnf	IN	prod. BONUS HV problem
11660	2020-02-16 23:46:54	2020-02-17 00:23:56	10389.4	100 nA	PROD66_PIN	4915635	1702.75	49	D2	-0.800083	-0.686712	rgf_inbending_v1_1.cnf	IN	production run, stop because torus is rumping down.
11659	2020-02-16 22:50:56	2020-02-16 23:33:13	10389.4	100 nA	PROD66_PIN	5165731	421.24	52	D2	-0.800083	-0.686712	rgf_inbending_v1_1.cnf	IN	Production run
11658	2020-02-16 21:44:21	2020-02-16 22:44:40	10389.4	100 nA	PROD66_PIN	4919727	306.3	47	D2	-0.800083	-0.686712	rgf_inbending_v1_1.cnf	IN	Production run
11657	2020-02-16 19:11:51	2020-02-16 20:01:23	10389.4	5 nA rumping up to 220 nA	PROD66_PIN	4726966	1543.9	36	D2	-0.800083	-1	rgf_inbending_v1_1.cnf	IN	Test run to optimize trigger rate
11656	2020-02-15 17:35:24	2020-02-15 18:28:51	2144.18	8 nA	PROD66_PIN	6356020	1851.92	31	4He	-0.800083	0.5	rgf_inbending_v1_1.cnf	OUT	Production run
11655	2020-02-15 17:00:36	2020-02-15 17:32:21	2144.18	8 nA	PROD66_PIN	5004635	1718.84	25	4He	-0.800083	0.5	rgf_inbending_v1_1.cnf	OUT	Production run.
11654	2020-02-15 16:21:28	2020-02-15 16:56:59	2144.18	8 nA	PROD66_PIN	5060275	1957.87	25	4He	-0.800083	0.5	rgf_inbending_v1_1.cnf	OUT	Production run
11653	2020-02-15 15:50:11	2020-02-15 16:18:31	2144.18	8nA	PROD66_PIN	2923242	167.96	12	4He	-0.800083	0.5	rgf_inbending_v1_1.cnf	OUT	production
11651	2020-02-15 14:32:47	2020-02-15 15:06:37	2144.18	8nA	PROD66_PIN	5015983	2263.18	20	D2	-0.800083	0.5	rgf_inbending_v1_1.cnf	OUT	production
11650	2020-02-15 13:52:22	2020-02-15 14:28:53	2144.18	8nA	PROD66_PIN	5271655	2224.57	21	D2	-0.800083	0.5	rgf_inbending_v1_1.cnf	OUT	production
11649	2020-02-15 13:08:23	2020-02-15 13:48:15	2144.18	8nA	PROD66_PIN	5139891	1424.97	21	D2	-0.800083	0.5	rgf_inbending_v1_1.cnf	OUT	production
11648	2020-02-15 12:25:20	2020-02-15 13:04:10	2144.18	8nA	PROD66_PIN	5144947	1591.4	21	D2	-0.800083	0.5	rgf_inbending_v1_1.cnf	OUT	production
11646	2020-02-15 11:22:05	2020-02-15 12:04:41	2144.18	8nA	PROD66_PIN	5201190	1588.72	21	D2	-0.800083	0.5	rgf_inbending_v1_1.cnf	OUT	production
11645	2020-02-15 10:42:38	2020-02-15 11:16:51	2144.18	10nA	PROD66_PIN	5636209	2455.69	23	D2	-0.800083	0.5	rgf_inbending_v1_1.cnf	OUT	production
11644	2020-02-15 09:51:19	2020-02-15 10:38:15	2144.18		PROD66_PIN	5151297	1713.69	20	D2	-0.800083	0.5	rgf_inbending_v1_1.cnf	OUT	Target pressure ramping up
11643	2020-02-15 08:24:41	2020-02-15 09:12:13	2144.18	5nA	PROD66_PIN	3218919	1031.42	13	H2	-0.800083	0.5	rgf_inbending_v1_1.cnf	OUT	Target gas pressure lost at the end
11641	2020-02-15 06:55:51	2020-02-15 07:34:48	2144.18	5nA	PROD66_PIN	4765312	723.16	20	H2	-0.800083	0.5	rgf_inbending_v1_1.cnf	OUT	prod
11639	2020-02-15 03:41:50	2020-02-15 05:20:27	2144.18	5nA	PROD66_PIN	1502262	19.21	8	H2	-0.800083	0.5	rgf_inbending_v1_1.cnf	OUT	prod. no beam since 40min. MCC report a problem qith a magnet.
11638	2020-02-15 02:28:11	2020-02-15 03:38:02	2144.18	5nA	PROD66_PIN	10688582	1802.21	54	H2	-0.800083	0.5	rgf_inbending_v1_1.cnf	OUT	prod, 2 FMT interlocks tripped, see log
11637	2020-02-15 01:04:41	2020-02-15 02:25:34	2144.18	5nA	PROD66_PIN	10868762	1177.9	55	H2	-0.800083	0.5	rgf_inbending_v1_1.cnf	OUT	prod
11636	2020-02-14 23:23:54	2020-02-15 00:59:01	2144.18	5 nA	PROD66_PIN	10230108	381.04	52	H2	-0.800083	0.5	rgf_inbending_v1_1.cnf	OUT	Reference BONuS setting and reference Beam setting - production
11634	2020-02-14 22:18:43	2020-02-14 22:31:55	2144.18	5 nA	PROD66_PIN	2060739	2249.92	9	H2	-0.800083	0.5	rgf_inbending_v1_1.cnf	OUT	Refernce BONuS setting - beam shifted 1 mm left
11633	2020-02-14 21:53:30	2020-02-14 22:12:41	2144.18	5nA	PROD66_PIN	2010907	146.73	11	H2	-0.800083	0.5	rgf_inbending_v1_1.cnf	OUT	beam shifted 0.6 mmm to the right
11632	2020-02-14 21:33:37	2020-02-14 21:48:52	2144.18	5nA	PROD66_PIN	1960051	2336.93	10	H2	-0.800083	0.5	rgf_inbending_v1_1.cnf	OUT	beam shifted 1 mm down in Y on 2H01
11631	2020-02-14 21:14:22	2020-02-14 21:29:28	2144.18	5nA	PROD66_PIN	1793885	810.64	10	H2	-0.800083	0.5	rgf_inbending_v1_1.cnf	OUT	Production run at reference settings: solenoid 4T. 400/380/380V GEMs 300V transfer 4500V drift
11630	2020-02-14 20:52:33	2020-02-14 21:08:45	2144.18	5nA	PROD66_PIN	2401565	890.06	13	H2	-0.800083	0.5	rgf_inbending_v1_1.cnf	OUT	Solenoid at 4T HV 400/380/380V at GEM, 300V at transfer 4500V at Drift
11628	2020-02-14 19:57:50	2020-02-14 20:10:38	2144.18	5 nA	PROD66_PIN	2074694	1449.69	9	H2	-0.889901	0.5	rgf_inbending_v1_1.cnf	OUT	Solenoid at 4.5 T. RTPC HV at 380 V at GEMs, 300 V at transfer, 4500 V at drift
11626	2020-02-14 19:06:58	2020-02-14 19:20:36	2144.18	5 nA	PROD66_PIN	2009317	2297.07	10	H2	-0.800083	0.5	rgf_inbending_v1_1.cnf	OUT	solenoid at 4& RTPC HV at 380V GEM/ 300V transfer/4500 V drift
11625	2020-02-14 18:39:55	2020-02-14 18:56:19	2144.18	5 nA	PROD66_PIN	2367366	2214.82	12	H2	-0.800083	0.5	rgf_inbending_v1_1.cnf	OUT	Solenoid at 4T RTPC HV 380 V GEM, 330 Transfer, 4060 V drift
11624	2020-02-14 17:48:36	2020-02-14 18:25:05	2144.18	5 nA	PROD66_PIN	5047314	525.26	28	H2	-0.699917	0.5	rgf_inbending_v1_1.cnf	OUT	Solenoid at 3.55 T RTPC HV at 380V GEMs, 300 V transfer 4080V drift
11623	2020-02-14 16:56:40	2020-02-14 17:37:44	2144.18	5 nA	PROD66_PIN	5004421	286.94	21	H2	-0.800083	0.5	rgf_inbending_v1_1.cnf	OUT	solenoid at 4 T, 380 V GEMS, 300V transfer, 4060V drift region
11622	2020-02-14 15:32:49	2020-02-14 16:31:34	2144.18	5nA	PROD66_PIN	8833879	877.63	36	H2 at 64.29psig	-0.889992	0.5	rgf_inbending_v1_1.cnf	OUT	4.5T solenoid production at 5nA
11620	2020-02-14 14:52:34	2020-02-14 15:13:33	2144.18		PROD66_PIN	2992119	2276.87	12	H2 at 64.7 psig	-1	0.5	rgf_inbending_v1_1.cnf	OUT	5nA production