## Sheet1
All Calibrations Taken 2017-07-18
| 10:00AM |  |  | 11:00AM |  |  | 12:00PM |  |  | 1:00PM |  |  | 2:00PM |  |  | 3:00PM |  |  | 4:00PM |  |  |  | Statistics
Wavelength | A | B | A/B | A | B | A/B | A | B | A/B | A | B | A/B | A | B | A/B | A | B | A/B | A | B | A/B | Wavelength | A |  | B |  | A/B
nm | I (pA) | I (pA) | # | I (pA) | I (pA) | # | I (pA) | I (pA) | # | I (pA) | I (pA) | # | I (pA) | I (pA) | # | I (pA) | I (pA) | # | I (pA) | I (pA) | # | nm | Mean (pA) | Std Dev (pA) | Mean (pA) | Std Dev (pA) | # | Std Error
300 | 19.7868 | 13.1595 | 1.5036 | 14.4887 | 13.1115 | 1.105 | 14.3366 | 13.1237 | 1.0924 | 14.4931 | 13.1349 | 1.1034 | 14.5331 | 13.1759 | 1.103 | 14.6599 | 13.1305 | 1.1165 | 14.6403 | 13.2055 | 1.1087 | 300 | 15.2769 | 1.9916 | 13.1488 | 0.03318 | 1.1619 | 0.15149
310 | 15.7097 | 26.306 | 0.59719 | 15.6948 | 26.4672 | 0.59299 | 15.6269 | 26.4366 | 0.59111 | 15.6699 | 26.5027 | 0.59126 | 15.7545 | 26.417 | 0.59638 | 15.7087 | 26.4752 | 0.59334 | 15.7705 | 26.4477 | 0.59629 | 310 | 15.705 | 0.048682 | 26.4361 | 0.063715 | 0.59407 | 0.0023326
320 | 33.1557 | 26.0141 | 1.2745 | 33.0951 | 26.0922 | 1.2684 | 33.1303 | 26.1537 | 1.2668 | 33.2108 | 26.1704 | 1.269 | 33.2771 | 26.0837 | 1.2758 | 33.2841 | 26.1317 | 1.2737 | 33.3384 | 26.1689 | 1.274 | 320 | 33.2131 | 0.090294 | 26.1164 | 0.056889 | 1.2717 | 0.0044303
330 | 35.4522 | 39.3335 | 0.90132 | 35.5579 | 39.4192 | 0.90205 | 35.5275 | 39.3551 | 0.90274 | 35.6592 | 39.4457 | 0.90401 | 35.6819 | 39.4287 | 0.90497 | 35.6566 | 39.5311 | 0.90199 | 35.6534 | 39.5686 | 0.90105 | 330 | 35.5984 | 0.08672 | 39.4403 | 0.085616 | 0.90259 | 0.0029451
340 | 22.5248 | 67.476 | 0.33382 | 22.5578 | 67.654 | 0.33343 | 22.4831 | 67.5275 | 0.33295 | 22.5027 | 67.7258 | 0.33226 | 22.5611 | 67.8036 | 0.33274 | 22.5703 | 67.784 | 0.33297 | 22.5421 | 67.8129 | 0.33242 | 340 | 22.5346 | 0.032498 | 67.6834 | 0.13621 | 0.33294 | 0.00082431
350 | 39.2361 | 73.5623 | 0.53337 | 39.171 | 73.804 | 0.53074 | 39.1012 | 73.6721 | 0.53075 | 39.182 | 73.7671 | 0.53116 | 39.3889 | 73.7938 | 0.53377 | 39.2567 | 73.8687 | 0.53144 | 39.3598 | 73.8831 | 0.53273 | 350 | 39.2422 | 0.10342 | 73.7644 | 0.11312 | 0.53199 | 0.0016221
360 | 49.4285 | 81.3768 | 0.6074 | 49.539 | 81.4703 | 0.60806 | 49.4367 | 81.2737 | 0.60827 | 49.5229 | 81.6781 | 0.60632 | 49.4377 | 81.6346 | 0.6056 | 49.3645 | 81.7246 | 0.60403 | 49.3057 | 81.8865 | 0.60212 | 360 | 49.4336 | 0.081925 | 81.5778 | 0.21392 | 0.60597 | 0.0018798
370 | 96.1738 | 65.7606 | 1.4625 | 96.1586 | 65.727 | 1.463 | 96.1055 | 65.6589 | 1.4637 | 96.3501 | 65.8402 | 1.4634 | 96.358 | 65.7997 | 1.4644 | 96.3125 | 65.7326 | 1.4652 | 96.4487 | 65.8264 | 1.4652 | 370 | 96.2725 | 0.12687 | 65.7636 | 0.063754 | 1.4639 | 0.002395
380 | 25.9503 | 190.1733 | 0.13646 | 25.9101 | 192.2515 | 0.13477 | 25.8748 | 191.6332 | 0.13502 | 25.982 | 192.0553 | 0.13528 | 26.0125 | 191.8638 | 0.13558 | 25.9786 | 192.1462 | 0.1352 | 25.9963 | 191.7791 | 0.13555 | 380 | 25.9578 | 0.04952 | 191.7003 | 0.70685 | 0.13541 | 0.00056215
390 | 133.6789 | 133.5364 | 1.0011 | 133.822 | 133.6762 | 1.0011 | 133.8151 | 133.5944 | 1.0017 | 133.955 | 133.9989 | 0.99967 | 133.7898 | 133.8996 | 0.99918 | 133.9484 | 133.9659 | 0.99987 | 133.0392 | 134.5237 | 0.98896 | 390 | 133.7212 | 0.3154 | 133.885 | 0.33596 | 0.99878 | 0.0034396
400 | 176.0065 | 159.0926 | 1.1063 | 175.9956 | 159.35 | 1.1045 | 176.1548 | 159.1671 | 1.1067 | 176.6257 | 159.4036 | 1.108 | 176.5561 | 159.3505 | 1.108 | 176.4303 | 159.4176 | 1.1067 | 176.5839 | 159.5452 | 1.1068 | 400 | 176.3361 | 0.27688 | 159.3324 | 0.15442 | 1.1067 | 0.0020421
410 | 192.4728 | 226.031 | 0.85153 | 192.7263 | 227.196 | 0.84828 | 192.6447 | 225.708 | 0.85351 | 192.9396 | 226.655 | 0.85125 | 192.9679 | 229.24 | 0.84177 | 192.9881 | 229.865 | 0.83957 | 193.1634 | 228.746 | 0.84444 | 410 | 192.8433 | 0.23757 | 227.6344 | 1.6443 | 0.84716 | 0.0062078
420 | 242.094 | 238.577 | 1.0147 | 241.037 | 240.48 | 1.0023 | 240.828 | 239.934 | 1.0037 | 243.098 | 239.743 | 1.014 | 242.851 | 241.885 | 1.004 | 241.468 | 237.479 | 1.0168 | 242.391 | 239.288 | 1.013 | 420 | 241.9667 | 0.88202 | 239.6266 | 1.4003 | 1.0098 | 0.0069547
430 | 256.633 | 285.17 | 0.89993 | 255.724 | 284.564 | 0.89865 | 256.42 | 285.677 | 0.89759 | 254.325 | 286.682 | 0.88713 | 257.495 | 285.414 | 0.90218 | 254.442 | 285.692 | 0.89062 | 257.107 | 286.536 | 0.89729 | 430 | 256.0209 | 1.2479 | 285.6764 | 0.7431 | 0.89619 | 0.0049514
440 | 255.787 | 344.866 | 0.7417 | 258.711 | 345.338 | 0.74915 | 257.701 | 345.06 | 0.74683 | 254.972 | 346.484 | 0.73588 | 255.65 | 344.213 | 0.74271 | 257.007 | 345.474 | 0.74393 | 258.23 | 347.873 | 0.74231 | 440 | 256.8654 | 1.4266 | 345.6154 | 1.21 | 0.74321 | 0.0048795
450 | 285.524 | 390.108 | 0.73191 | 284.712 | 391.448 | 0.72733 | 283.924 | 391.592 | 0.72505 | 282.516 | 390.594 | 0.7233 | 283.97 | 390.954 | 0.72635 | 284.384 | 389.443 | 0.73023 | 285.098 | 390.384 | 0.7303 | 450 | 284.304 | 0.97848 | 390.6461 | 0.7573 | 0.72778 | 0.0028748
460 | 359.456 | 464.574 | 0.77373 | 358.297 | 468.105 | 0.76542 | 360.559 | 466.994 | 0.77208 | 360.141 | 464.816 | 0.7748 | 361.639 | 466.516 | 0.77519 | 361.885 | 465.621 | 0.77721 | 360.965 | 467.907 | 0.77145 | 460 | 360.4203 | 1.2558 | 466.3619 | 1.4133 | 0.77283 | 0.0035688
470 | 430.269 | 468.096 | 0.91919 | 432.132 | 469.253 | 0.92089 | 433.813 | 467.16 | 0.92862 | 431.506 | 467.596 | 0.92282 | 432.878 | 466.917 | 0.9271 | 430.925 | 467.011 | 0.92273 | 433.309 | 471.983 | 0.91806 | 470 | 432.1189 | 1.2965 | 468.288 | 1.8204 | 0.92276 | 0.0045313
480 | 492.184 | 469.392 | 1.0486 | 492.149 | 468.869 | 1.0497 | 492.832 | 470.939 | 1.0465 | 492.984 | 468.126 | 1.0531 | 493.636 | 467.913 | 1.055 | 490.513 | 469.521 | 1.0447 | 492.098 | 470.299 | 1.0464 | 480 | 492.3423 | 0.98266 | 469.2941 | 1.0977 | 1.0491 | 0.0032258
490 | 527.444 | 504.712 | 1.045 | 528.47 | 505.144 | 1.0462 | 528.656 | 506.282 | 1.0442 | 528.306 | 505.22 | 1.0457 | 530.591 | 505.716 | 1.0492 | 529.106 | 506.075 | 1.0455 | 530.209 | 508.502 | 1.0427 | 490 | 528.9689 | 1.103 | 505.9502 | 1.2522 | 1.0455 | 0.0033835
500 | 546.172 | 562.716 | 0.9706 | 545.838 | 566.266 | 0.96393 | 547.257 | 564.803 | 0.96893 | 546.609 | 565.847 | 0.966 | 549.196 | 565.076 | 0.9719 | 548.889 | 564.223 | 0.97282 | 549.875 | 565.254 | 0.97279 | 500 | 547.6909 | 1.6109 | 564.8836 | 1.1658 | 0.96956 | 0.0034837
510 | 568.706 | 617.812 | 0.92052 | 569.233 | 620.352 | 0.9176 | 570.624 | 618.102 | 0.92319 | 569.25 | 620.931 | 0.91677 | 570.864 | 617.632 | 0.92428 | 570.308 | 619.76 | 0.92021 | 570.042 | 621.235 | 0.91759 | 510 | 569.861 | 0.80856 | 619.4034 | 1.5318 | 0.92002 | 0.0026232
520 | 596.144 | 666.657 | 0.89423 | 598.232 | 668.294 | 0.89516 | 597.705 | 666.112 | 0.8973 | 598.243 | 667.561 | 0.89616 | 600.16 | 667.45 | 0.89918 | 599.931 | 664.444 | 0.90291 | 601.155 | 669.081 | 0.89848 | 520 | 598.7957 | 1.7108 | 667.0856 | 1.5226 | 0.89763 | 0.0032825
530 | 619.87 | 704.792 | 0.87951 | 620.872 | 707.724 | 0.87728 | 618.804 | 704.456 | 0.87841 | 620.112 | 706.129 | 0.87819 | 622.101 | 708.728 | 0.87777 | 619.882 | 706.986 | 0.8768 | 621.148 | 708.041 | 0.87728 | 530 | 620.3984 | 1.0689 | 706.6937 | 1.6352 | 0.87789 | 0.0025326
540 | 676.488 | 802.88 | 0.84258 | 676.169 | 803.472 | 0.84156 | 678.184 | 803.917 | 0.8436 | 678.531 | 805.501 | 0.84237 | 679.878 | 808.521 | 0.84089 | 679.946 | 805.261 | 0.84438 | 681.016 | 809.229 | 0.84156 | 540 | 678.6017 | 1.818 | 805.5401 | 2.4685 | 0.84242 | 0.0034289
550 | 799.747 | 990.491 | 0.80742 | 797.666 | 991.135 | 0.8048 | 800.978 | 995.042 | 0.80497 | 799.834 | 993.415 | 0.80514 | 804.177 | 993.945 | 0.80908 | 801.904 | 991.393 | 0.80887 | 803.136 | 993.899 | 0.80807 | 550 | 801.0631 | 2.217 | 992.76 | 1.7318 | 0.80691 | 0.0026398
560 | 783.97 | 939.399 | 0.83454 | 786.509 | 940.507 | 0.83626 | 787.332 | 941.405 | 0.83634 | 785.272 | 941.233 | 0.8343 | 789.203 | 940.388 | 0.83923 | 788.205 | 941.121 | 0.83752 | 788.021 | 942.543 | 0.83606 | 560 | 786.9303 | 1.8181 | 940.9423 | 0.98077 | 0.83632 | 0.0021197
570 | 737.88 | 859.492 | 0.85851 | 741.165 | 863.832 | 0.858 | 741.858 | 861.618 | 0.86101 | 738.334 | 860.906 | 0.85762 | 737.945 | 861.845 | 0.85624 | 736.735 | 859.867 | 0.8568 | 736.5 | 865.257 | 0.85119 | 570 | 738.631 | 2.0854 | 861.831 | 2.0805 | 0.85705 | 0.0031837
580 | 902.317 | 1131.328 | 0.79757 | 904.532 | 1136.3311 | 0.79601 | 904.468 | 1135.03 | 0.79687 | 903.847 | 1132.537 | 0.79807 | 902.831 | 1135.056 | 0.79541 | 903.289 | 1134.3051 | 0.79634 | 904.514 | 1137.03 | 0.79551 | 580 | 903.6854 | 0.89456 | 1134.5167 | 2.0123 | 0.79654 | 0.0016179
590 | 932.611 | 1194.319 | 0.78087 | 934.542 | 1194.75 | 0.78221 | 932.75 | 1197.0551 | 0.7792 | 931.405 | 1196.441 | 0.77848 | 932.564 | 1197.379 | 0.77884 | 933.814 | 1196.7581 | 0.78029 | 937.458 | 1195.8669 | 0.78391 | 590 | 933.592 | 1.9752 | 1196.0813 | 1.165 | 0.78054 | 0.001818
600 | 877.869 | 1072.283 | 0.81869 | 879.287 | 1073.953 | 0.81874 | 878.124 | 1079.058 | 0.81379 | 877.631 | 1077.365 | 0.81461 | 879.798 | 1075.876 | 0.81775 | 875.817 | 1075.843 | 0.81408 | 879.304 | 1079.277 | 0.81472 | 600 | 878.2614 | 1.3568 | 1076.2364 | 2.5693 | 0.81605 | 0.0023205
610 | 882.393 | 1007.117 | 0.87616 | 882.772 | 1011.889 | 0.8724 | 883.987 | 1013.012 | 0.87263 | 881.835 | 1009.889 | 0.8732 | 883.053 | 1011.072 | 0.87338 | 883.908 | 1011.026 | 0.87427 | 886.739 | 1012.655 | 0.87566 | 610 | 883.5267 | 1.6133 | 1010.9514 | 1.995 | 0.87396 | 0.0023497
620 | 904.24 | 970.433 | 0.93179 | 902.9 | 971.788 | 0.92911 | 904.108 | 973.207 | 0.929 | 903.136 | 969.659 | 0.9314 | 903.068 | 974.008 | 0.92717 | 903.274 | 971.569 | 0.92971 | 906.858 | 973.883 | 0.93118 | 620 | 903.9406 | 1.3883 | 972.0781 | 1.6911 | 0.92991 | 0.0021579
630 | 918.42 | 947.356 | 0.96946 | 924.074 | 949.372 | 0.97335 | 923.371 | 948.23 | 0.97378 | 920.172 | 947.589 | 0.97107 | 920.754 | 951.344 | 0.96785 | 920.874 | 948.724 | 0.97064 | 921.6 | 953.14 | 0.96691 | 630 | 921.3236 | 1.9199 | 949.3936 | 2.1233 | 0.97043 | 0.0029665
640 | 922.251 | 945.823 | 0.97508 | 926.12 | 947.863 | 0.97706 | 926.866 | 945.879 | 0.9799 | 925.971 | 945.594 | 0.97925 | 923.528 | 946.188 | 0.97605 | 925.917 | 945.65 | 0.97913 | 926.332 | 948.237 | 0.9769 | 640 | 925.2836 | 1.7056 | 946.462 | 1.1067 | 0.97762 | 0.0021341
650 | 914.211 | 959.511 | 0.95279 | 915.335 | 959.021 | 0.95445 | 915.395 | 956.703 | 0.95682 | 912.799 | 955.914 | 0.9549 | 914.913 | 956.218 | 0.9568 | 913.663 | 958.199 | 0.95352 | 914.505 | 958.447 | 0.95415 | 650 | 914.403 | 0.93813 | 957.7161 | 1.4265 | 0.95477 | 0.0017269