## calibration
Calibration |  |  |  | Test 1 |  |  | Test 2 |  |  | A = incident
B = reflected
Wavelength | A | B | A/B | A | B | Reflectance | A | B | Reflectance
| I (pA) | I (pA) | # | I (pA) | I (pA) | # | I (pA) | I (pA) | #
300 | 18.7744 | 14.3304 | 1.3101 | 18.9622 | 13.1965 | 0.91176 | 19.0303 | 13.1729 | 0.90687
310 | 16.8633 | 26.8627 | 0.62776 | 17.3304 | 24.2627 | 0.87887 | 17.4659 | 24.2991 | 0.87336
320 | 34.1326 | 26.2835 | 1.2986 | 34.7113 | 23.7448 | 0.88835 | 34.8274 | 23.9213 | 0.89197
330 | 34.5762 | 40.745 | 0.8486 | 34.9938 | 36.7686 | 0.89164 | 35.1239 | 36.9839 | 0.89354
340 | 18.3602 | 70.451 | 0.26061 | 18.614 | 63.1391 | 0.88399 | 18.7796 | 63.4162 | 0.88004
350 | 42.1631 | 73.3455 | 0.57486 | 42.9255 | 65.6326 | 0.87895 | 43.0908 | 65.724 | 0.8768
360 | 42.3443 | 88.325 | 0.47941 | 42.3465 | 79.212 | 0.89678 | 42.3731 | 79.6618 | 0.9013
370 | 95.054 | 65.8363 | 1.4438 | 96.016 | 58.9454 | 0.88636 | 96.615 | 59.2004 | 0.88468
380 | 27.1769 | 193.245 | 0.14063 | 28.0517 | 162.5076 | 0.81472 | 28.0609 | 163.2697 | 0.81827
390 | 122.9526 | 141.3854 | 0.86963 | 123.1425 | 126.8136 | 0.89555 | 124.109 | 127.2395 | 0.89156
400 | 171.2277 | 161.0488 | 1.0632 | 172.6834 | 144.4534 | 0.88939 | 173.469 | 145.1433 | 0.88959
410 | 183.9406 | 230.794 | 0.79699 | 185.6741 | 207.473 | 0.89056 | 186.3491 | 208.222 | 0.89054
420 | 231.263 | 246.756 | 0.93721 | 234.3 | 219.984 | 0.87995 | 233.557 | 222.678 | 0.89356
430 | 247.455 | 292.653 | 0.84556 | 248.698 | 261.431 | 0.88885 | 247.486 | 262.416 | 0.89657
440 | 243.424 | 353.223 | 0.68915 | 246.523 | 318.58 | 0.89059 | 248.55 | 318.14 | 0.8821
450 | 268.971 | 399.525 | 0.67323 | 269.412 | 357.365 | 0.89301 | 270.113 | 359.145 | 0.89513
460 | 340.013 | 476.583 | 0.71344 | 339.135 | 430.161 | 0.90493 | 341.308 | 428.073 | 0.8948
470 | 404.011 | 479.182 | 0.84313 | 407.013 | 430.445 | 0.89167 | 409.621 | 432.069 | 0.88933
480 | 466.408 | 476.096 | 0.97965 | 467.108 | 426.457 | 0.8944 | 470.26 | 433.56 | 0.9032
490 | 501.028 | 506.915 | 0.98839 | 502.537 | 459.859 | 0.90445 | 507.457 | 461.093 | 0.89808
500 | 516.677 | 565.909 | 0.913 | 521.757 | 511.064 | 0.89429 | 523.748 | 510.558 | 0.89001
510 | 533.487 | 621.481 | 0.85841 | 538.782 | 560.014 | 0.89224 | 540.96 | 562.017 | 0.89183
520 | 558.767 | 667.874 | 0.83664 | 563.355 | 600.177 | 0.89132 | 565.78 | 603.6 | 0.89256
530 | 582.11 | 707.798 | 0.82242 | 586.31 | 635.927 | 0.89202 | 586.442 | 638.076 | 0.89484
540 | 627.994 | 800.706 | 0.7843 | 632.598 | 719.118 | 0.89157 | 633.627 | 720.844 | 0.89226
550 | 740.364 | 986.831 | 0.75024 | 746.271 | 886.774 | 0.89149 | 743.732 | 892.513 | 0.90033
560 | 732.674 | 941.598 | 0.77812 | 741.139 | 846.562 | 0.8888 | 737.909 | 848.848 | 0.8951
570 | 682.508 | 858.384 | 0.79511 | 687.904 | 768.577 | 0.88835 | 687.24 | 768.864 | 0.88954
580 | 821.958 | 1108.259 | 0.74167 | 829.043 | 995.124 | 0.89024 | 829.533 | 996.627 | 0.89106
590 | 866.272 | 1195.8459 | 0.7244 | 873.583 | 1072.6949 | 0.88951 | 874.019 | 1073.865 | 0.89004
600 | 810.27 | 1073.524 | 0.75478 | 815.316 | 961.918 | 0.89049 | 817.467 | 963.287 | 0.88941
610 | 808.897 | 1002.866 | 0.80659 | 816.859 | 899.403 | 0.88809 | 821.05 | 902.039 | 0.88615
620 | 828.387 | 963.167 | 0.86007 | 833.48 | 862.234 | 0.88974 | 832.936 | 860.455 | 0.88848
630 | 844.01 | 936.838 | 0.90091 | 850.984 | 837.719 | 0.88687 | 849.806 | 839.109 | 0.88957
640 | 851.536 | 929.265 | 0.91635 | 854.788 | 830.936 | 0.89078 | 855.101 | 829.83 | 0.88927
650 | 834.037 | 937.173 | 0.88995 | 841.288 | 836.475 | 0.88486 | 844.413 | 838.948 | 0.88419