## calibration
Calibration |  |  |  | Test 1 |  |  | Test 2 |  |  | A = incident
B = reflected
Wavelength | A | B | A/B | A | B | Reflectance | A | B | Reflectance
| I (pA) | I (pA) | # | I (pA) | I (pA) | # | I (pA) | I (pA) | #
300 | 18.7744 | 14.3304 | 1.3101 | 18.0402 | 13.4913 | 0.97977 | 18.1625 | 13.5309 | 0.97602
310 | 16.8633 | 26.8627 | 0.62776 | 17.1899 | 24.5677 | 0.89719 | 17.222 | 24.6156 | 0.89727
320 | 34.1326 | 26.2835 | 1.2986 | 34.0188 | 24.1454 | 0.92173 | 34.1051 | 24.1119 | 0.91812
330 | 34.5762 | 40.745 | 0.8486 | 33.9605 | 37.3272 | 0.93273 | 33.949 | 37.3503 | 0.93362
340 | 18.3602 | 70.451 | 0.26061 | 14.8665 | 64.0651 | 1.1231 | 14.9753 | 64.1628 | 1.1166
350 | 42.1631 | 73.3455 | 0.57486 | 42.3553 | 66.2472 | 0.89912 | 42.4599 | 66.2964 | 0.89757
360 | 42.3443 | 88.325 | 0.47941 | 40.0609 | 80.4082 | 0.96226 | 39.923 | 80.7721 | 0.96995
370 | 95.054 | 65.8363 | 1.4438 | 93.5647 | 59.6042 | 0.91975 | 93.8532 | 59.7075 | 0.91851
380 | 27.1769 | 193.245 | 0.14063 | 27.7107 | 164.2767 | 0.83372 | 27.7681 | 164.6309 | 0.83379
390 | 122.9526 | 141.3854 | 0.86963 | 118.9712 | 128.6767 | 0.94057 | 118.8614 | 128.765 | 0.94209
400 | 171.2277 | 161.0488 | 1.0632 | 167.851 | 146.0919 | 0.92538 | 168.2393 | 146.1916 | 0.92387
410 | 183.9406 | 230.794 | 0.79699 | 179.9566 | 211.494 | 0.93666 | 180.5433 | 210.077 | 0.92736
420 | 231.263 | 246.756 | 0.93721 | 224.225 | 223.005 | 0.93211 | 225.619 | 223.043 | 0.92651
430 | 247.455 | 292.653 | 0.84556 | 241.99 | 265.243 | 0.92681 | 240.383 | 266.018 | 0.93573
440 | 243.424 | 353.223 | 0.68915 | 240.86 | 324.296 | 0.92788 | 240.246 | 322.888 | 0.92621
450 | 268.971 | 399.525 | 0.67323 | 260.865 | 362.907 | 0.93657 | 261.942 | 363.397 | 0.93398
460 | 340.013 | 476.583 | 0.71344 | 330.401 | 433.932 | 0.937 | 329.524 | 436.219 | 0.94444
470 | 404.011 | 479.182 | 0.84313 | 396.688 | 435.532 | 0.92569 | 394.521 | 437.381 | 0.93472
480 | 466.408 | 476.096 | 0.97965 | 455.926 | 436.758 | 0.93846 | 455.448 | 434.83 | 0.9353
490 | 501.028 | 506.915 | 0.98839 | 488.706 | 465.621 | 0.9417 | 489.832 | 463.487 | 0.93523
500 | 516.677 | 565.909 | 0.913 | 506.697 | 514.51 | 0.92708 | 508.37 | 516.854 | 0.92824
510 | 533.487 | 621.481 | 0.85841 | 520.984 | 566.938 | 0.93413 | 524.033 | 567.629 | 0.92983
520 | 558.767 | 667.874 | 0.83664 | 548.41 | 611.47 | 0.93284 | 549.924 | 609.235 | 0.92687
530 | 582.11 | 707.798 | 0.82242 | 567.887 | 645.858 | 0.93534 | 569.896 | 647.579 | 0.93453
540 | 627.994 | 800.706 | 0.7843 | 608.629 | 724.142 | 0.93315 | 612.045 | 726.698 | 0.93122
550 | 740.364 | 986.831 | 0.75024 | 722.133 | 896.098 | 0.93098 | 724.646 | 894.876 | 0.92649
560 | 732.674 | 941.598 | 0.77812 | 713.131 | 856.843 | 0.93493 | 717.887 | 858.432 | 0.93045
570 | 682.508 | 858.384 | 0.79511 | 668.241 | 777.922 | 0.92561 | 665.373 | 779.66 | 0.93168
580 | 821.958 | 1108.259 | 0.74167 | 796.942 | 1006.463 | 0.93665 | 800.071 | 1002.561 | 0.92937
590 | 866.272 | 1195.8459 | 0.7244 | 849.148 | 1083.134 | 0.92401 | 852.423 | 1082.65 | 0.92005
600 | 810.27 | 1073.524 | 0.75478 | 793.23 | 968.927 | 0.92196 | 794.717 | 974.49 | 0.92551
610 | 808.897 | 1002.866 | 0.80659 | 792.86 | 905.403 | 0.92108 | 796.471 | 910.624 | 0.92219
620 | 828.387 | 963.167 | 0.86007 | 808.736 | 868.221 | 0.92333 | 814.039 | 869.66 | 0.91883
630 | 844.01 | 936.838 | 0.90091 | 823.742 | 846.739 | 0.92606 | 826.041 | 845.983 | 0.92266
640 | 851.536 | 929.265 | 0.91635 | 826.873 | 837.698 | 0.92835 | 830.638 | 839.078 | 0.92567
650 | 834.037 | 937.173 | 0.88995 | 813.753 | 846.139 | 0.92537 | 817.494 | 841.194 | 0.91575