## calibration
Calibration |  |  |  | Test 1 |  |  | Test 2 |  |  | A = incident
B = reflected
Wavelength | A | B | A/B | A | B | Reflectance | A | B | Reflectance
| I (pA) | I (pA) | # | I (pA) | I (pA) | # | I (pA) | I (pA) | #
300 | 18.7744 | 14.3304 | 1.3101 | 19.2943 | 13.5855 | 0.92248 | 19.4074 | 13.6051 | 0.91842
310 | 16.8633 | 26.8627 | 0.62776 | 17.43 | 25.135 | 0.90526 | 17.6129 | 25.0799 | 0.8939
320 | 34.1326 | 26.2835 | 1.2986 | 35.1977 | 24.6517 | 0.90953 | 35.3226 | 24.6922 | 0.90781
330 | 34.5762 | 40.745 | 0.8486 | 35.6482 | 37.75 | 0.89863 | 35.769 | 37.8944 | 0.89902
340 | 18.3602 | 70.451 | 0.26061 | 19.1067 | 64.992 | 0.88647 | 19.2707 | 64.9709 | 0.87864
350 | 42.1631 | 73.3455 | 0.57486 | 43.5764 | 67.5521 | 0.89114 | 43.6135 | 67.6415 | 0.89156
360 | 42.3443 | 88.325 | 0.47941 | 43.4982 | 81.0699 | 0.89351 | 43.6175 | 81.2022 | 0.89252
370 | 95.054 | 65.8363 | 1.4438 | 98.0477 | 60.7792 | 0.895 | 98.2228 | 60.7006 | 0.89225
380 | 27.1769 | 193.245 | 0.14063 | 28.2603 | 167.1123 | 0.83162 | 28.2806 | 167.3564 | 0.83223
390 | 122.9526 | 141.3854 | 0.86963 | 126.1615 | 130.2261 | 0.89764 | 127.1004 | 129.9382 | 0.88904
400 | 171.2277 | 161.0488 | 1.0632 | 176.557 | 148.4166 | 0.89375 | 176.664 | 148.3118 | 0.89257
410 | 183.9406 | 230.794 | 0.79699 | 189.5252 | 213.914 | 0.89955 | 189.7179 | 215.521 | 0.90539
420 | 231.263 | 246.756 | 0.93721 | 238.064 | 225.327 | 0.88707 | 236.509 | 228.975 | 0.90736
430 | 247.455 | 292.653 | 0.84556 | 253.086 | 268.678 | 0.89765 | 255.637 | 270.886 | 0.896
440 | 243.424 | 353.223 | 0.68915 | 252.538 | 324.361 | 0.88515 | 251.666 | 325.789 | 0.89213
450 | 268.971 | 399.525 | 0.67323 | 277.865 | 367.447 | 0.89027 | 276.924 | 365.063 | 0.8875
460 | 340.013 | 476.583 | 0.71344 | 346.231 | 438.967 | 0.90453 | 345.402 | 438.044 | 0.90479
470 | 404.011 | 479.182 | 0.84313 | 416.215 | 440.524 | 0.89237 | 418.016 | 442.271 | 0.89205
480 | 466.408 | 476.096 | 0.97965 | 476.73 | 441.757 | 0.90778 | 477.455 | 442.085 | 0.90708
490 | 501.028 | 506.915 | 0.98839 | 515.244 | 470.595 | 0.90274 | 515.899 | 471.518 | 0.90336
500 | 516.677 | 565.909 | 0.913 | 531.578 | 523.532 | 0.89918 | 533.208 | 524.267 | 0.89769
510 | 533.487 | 621.481 | 0.85841 | 551.348 | 572.816 | 0.89184 | 549.736 | 575.636 | 0.89886
520 | 558.767 | 667.874 | 0.83664 | 573.706 | 619.145 | 0.9029 | 574.857 | 618.389 | 0.89999
530 | 582.11 | 707.798 | 0.82242 | 595.91 | 653.027 | 0.90125 | 597.843 | 655.62 | 0.9019
540 | 627.994 | 800.706 | 0.7843 | 645.162 | 736.661 | 0.89553 | 647.165 | 739.69 | 0.89643
550 | 740.364 | 986.831 | 0.75024 | 761.904 | 909.376 | 0.89546 | 760.969 | 912.512 | 0.89965
560 | 732.674 | 941.598 | 0.77812 | 754.332 | 863.692 | 0.89093 | 754.292 | 870.69 | 0.89819
570 | 682.508 | 858.384 | 0.79511 | 700.899 | 794.144 | 0.90089 | 704.659 | 787.178 | 0.88822
580 | 821.958 | 1108.259 | 0.74167 | 842.418 | 1026.207 | 0.90347 | 847.272 | 1025.7321 | 0.89788
590 | 866.272 | 1195.8459 | 0.7244 | 892.387 | 1101.042 | 0.89378 | 891.282 | 1102.155 | 0.89579
600 | 810.27 | 1073.524 | 0.75478 | 834.323 | 986.289 | 0.89225 | 833.638 | 991.182 | 0.89742
610 | 808.897 | 1002.866 | 0.80659 | 831.712 | 921.775 | 0.89393 | 834.126 | 923.864 | 0.89336
620 | 828.387 | 963.167 | 0.86007 | 853.75 | 883.36 | 0.88989 | 850.844 | 884.102 | 0.89368
630 | 844.01 | 936.838 | 0.90091 | 868.868 | 860.538 | 0.89228 | 869.75 | 863.252 | 0.89418
640 | 851.536 | 929.265 | 0.91635 | 872.248 | 851.4 | 0.89445 | 874.257 | 855.234 | 0.89642
650 | 834.037 | 937.173 | 0.88995 | 857.64 | 860.17 | 0.89258 | 860.94 | 858.11 | 0.88702