## calibration
Calibration |  |  |  | Test 1 |  |  | Test 2 |  |  | A = incident
B = reflected
Wavelength | A | B | A/B | A | B | Reflectance | A | B | Reflectance
| I (pA) | I (pA) | # | I (pA) | I (pA) | # | I (pA) | I (pA) | #
300 | 18.4826 | 15.0448 | 1.2285 | 19.3923 | 13.8359 | 0.8765 | 19.5404 | 13.8461 | 0.8705
310 | 17.8877 | 28.3891 | 0.63009 | 18.6404 | 25.4719 | 0.86101 | 18.709 | 25.4345 | 0.8566
320 | 36.7885 | 27.6232 | 1.3318 | 37.9417 | 24.9592 | 0.8761 | 38.029 | 25.1084 | 0.87931
330 | 38.0273 | 42.5579 | 0.89354 | 39.0257 | 38.04 | 0.87097 | 39.187 | 38.3128 | 0.87361
340 | 23.3149 | 73.0493 | 0.31917 | 23.9364 | 65.2494 | 0.87003 | 24.0061 | 65.623 | 0.87247
350 | 44.4668 | 76.65 | 0.58013 | 45.7313 | 68.7937 | 0.87269 | 45.8822 | 69.0617 | 0.87321
360 | 49.0617 | 90.1842 | 0.54402 | 50.246 | 81.022 | 0.87723 | 50.2596 | 81.3393 | 0.88043
370 | 103.7268 | 68.4371 | 1.5157 | 105.972 | 61.8387 | 0.88444 | 106.3628 | 62.0021 | 0.88352
380 | 29.1079 | 199.0611 | 0.14623 | 29.7425 | 169.8224 | 0.83491 | 29.797 | 209.7128 | 1.0291
390 | 137.5388 | 144.6123 | 0.95109 | 140.9824 | 130.3502 | 0.87936 | 140.8367 | 130.8635 | 0.88374
400 | 187.8505 | 166.4928 | 1.1283 | 191.6291 | 150.4078 | 0.88558 | 192.1083 | 150.7922 | 0.88562
410 | 202.525 | 241.474 | 0.8387 | 206.438 | 217.587 | 0.884 | 207.87 | 218.558 | 0.88183
420 | 252.285 | 253.928 | 0.99353 | 261.107 | 229.693 | 0.874 | 260.006 | 229.059 | 0.87528
430 | 271.401 | 299.459 | 0.9063 | 276.868 | 269.663 | 0.88272 | 276.41 | 270.736 | 0.8877
440 | 272.158 | 365.014 | 0.74561 | 276.612 | 327.71 | 0.88334 | 274.788 | 328.334 | 0.8909
450 | 298.482 | 410.554 | 0.72702 | 302.444 | 371.832 | 0.89382 | 303.43 | 371.268 | 0.88956
460 | 372.591 | 489.09 | 0.7618 | 379.982 | 440.876 | 0.88389 | 381.346 | 442.993 | 0.88496
470 | 448.92 | 492.673 | 0.91119 | 457.487 | 443.976 | 0.88428 | 458.519 | 446.356 | 0.88702
480 | 511.297 | 490.845 | 1.0417 | 523.157 | 445.2 | 0.88645 | 522.519 | 446.048 | 0.88922
490 | 550.874 | 526.777 | 1.0457 | 562.565 | 476.024 | 0.88487 | 562.553 | 474.691 | 0.88242
500 | 568.726 | 584.113 | 0.97366 | 578.548 | 525.403 | 0.88422 | 582.926 | 531.233 | 0.88731
510 | 589.547 | 643.338 | 0.91639 | 602.795 | 579.085 | 0.88034 | 602.531 | 581.861 | 0.88495
520 | 621.391 | 690.025 | 0.90053 | 629.379 | 619.627 | 0.88658 | 630.624 | 625.459 | 0.89316
530 | 639.141 | 731.59 | 0.87363 | 652.162 | 660.527 | 0.88484 | 655.429 | 661.089 | 0.88118
540 | 694.401 | 826.321 | 0.84035 | 709.303 | 745.817 | 0.88361 | 708.531 | 748.256 | 0.88747
550 | 815.888 | 1021.008 | 0.7991 | 831.918 | 917.768 | 0.88156 | 838.017 | 921.09 | 0.87832
560 | 806.035 | 971.719 | 0.82949 | 821.564 | 873.985 | 0.88242 | 823.629 | 878.828 | 0.88509
570 | 755.707 | 884.097 | 0.85478 | 766.729 | 799.543 | 0.89136 | 769.622 | 800.167 | 0.8887
580 | 909.757 | 1146.915 | 0.79322 | 926.711 | 1030.6801 | 0.88221 | 928.948 | 1038.604 | 0.88686
590 | 952.872 | 1235.165 | 0.77145 | 972.007 | 1110.254 | 0.88118 | 975.406 | 1114.077 | 0.88113
600 | 892.943 | 1111.97 | 0.80303 | 913.022 | 994.117 | 0.87435 | 909.73 | 999.803 | 0.88254
610 | 892.708 | 1037.02 | 0.86084 | 911.605 | 933.083 | 0.88112 | 916.44 | 937.277 | 0.88041
620 | 915.854 | 994.947 | 0.92051 | 931.152 | 893.859 | 0.88364 | 933.596 | 896.419 | 0.88385
630 | 929.573 | 968.981 | 0.95933 | 950.115 | 867.514 | 0.87593 | 952.126 | 872.503 | 0.8791
640 | 936.24 | 965.108 | 0.97009 | 949.749 | 865.909 | 0.88445 | 956.196 | 864.184 | 0.87674
650 | 921.978 | 975.273 | 0.94535 | 938.557 | 869.786 | 0.87608 | 942.152 | 873.591 | 0.87656