## calibration
Calibration |  |  |  | Test 1 |  |  | Test 2 |  |  | A = incident
B = reflected
Wavelength | A | B | A/B | A | B | Reflectance | A | B | Reflectance
| I (pA) | I (pA) | # | I (pA) | I (pA) | # | I (pA) | I (pA) | #
300 | 18.4826 | 15.0448 | 1.2285 | 19.1744 | 12.3784 | 0.79308 | 19.3493 | 12.3809 | 0.78608
310 | 17.8877 | 28.3891 | 0.63009 | 18.4569 | 22.5976 | 0.77145 | 18.4909 | 22.5859 | 0.76963
320 | 36.7885 | 27.6232 | 1.3318 | 37.6745 | 22.0757 | 0.78038 | 37.803 | 22.1034 | 0.7787
330 | 38.0273 | 42.5579 | 0.89354 | 38.9596 | 34.0691 | 0.78138 | 39.0418 | 34.2546 | 0.78398
340 | 23.3149 | 73.0493 | 0.31917 | 23.7239 | 58.9922 | 0.79364 | 23.7756 | 59.0738 | 0.79301
350 | 44.4668 | 76.65 | 0.58013 | 45.6776 | 60.845 | 0.77276 | 45.6278 | 61.0415 | 0.7761
360 | 49.0617 | 90.1842 | 0.54402 | 50.1314 | 73.8535 | 0.80144 | 50.1761 | 73.9154 | 0.8014
370 | 103.7268 | 68.4371 | 1.5157 | 106.0655 | 54.6572 | 0.78104 | 106.0896 | 54.7565 | 0.78228
380 | 29.1079 | 199.0611 | 0.14623 | 29.5873 | 151.7291 | 0.74987 | 29.5629 | 152.0263 | 0.75196
390 | 137.5388 | 144.6123 | 0.95109 | 140.9819 | 117.4285 | 0.79219 | 140.8707 | 117.761 | 0.79506
400 | 187.8505 | 166.4928 | 1.1283 | 191.57 | 134.6625 | 0.79311 | 191.6826 | 134.8644 | 0.79384
410 | 202.525 | 241.474 | 0.8387 | 204.929 | 202.9928 | 0.83078 | 205.736 | 204.1063 | 0.83206
420 | 252.285 | 253.928 | 0.99353 | 258.21 | 149.7076 | 0.57604 | 260.196 | 204.967 | 0.78264
430 | 271.401 | 299.459 | 0.9063 | 276.22 | 242.52 | 0.79573 | 276.449 | 243.023 | 0.79672
440 | 272.158 | 365.014 | 0.74561 | 276.274 | 295.107 | 0.79644 | 277.572 | 294.052 | 0.78988
450 | 298.482 | 410.554 | 0.72702 | 303.306 | 332.508 | 0.79702 | 303.341 | 333.735 | 0.79987
460 | 372.591 | 489.09 | 0.7618 | 381.292 | 397.011 | 0.79321 | 379.349 | 398.707 | 0.80068
470 | 448.92 | 492.673 | 0.91119 | 457.389 | 400.206 | 0.79727 | 454.386 | 402.678 | 0.8075
480 | 511.297 | 490.845 | 1.0417 | 522.308 | 398.065 | 0.79388 | 522.055 | 399.9 | 0.79793
490 | 550.874 | 526.777 | 1.0457 | 561.496 | 425.137 | 0.79179 | 560.19 | 430.396 | 0.80345
500 | 568.726 | 584.113 | 0.97366 | 578.577 | 474.557 | 0.79861 | 578.403 | 474.641 | 0.79899
510 | 589.547 | 643.338 | 0.91639 | 599.616 | 519.176 | 0.79345 | 601.909 | 522.533 | 0.79554
520 | 621.391 | 690.025 | 0.90053 | 628.731 | 559.249 | 0.80101 | 629.594 | 560.474 | 0.80167
530 | 639.141 | 731.59 | 0.87363 | 653.31 | 594.148 | 0.79452 | 654.77 | 597.581 | 0.79733
540 | 694.401 | 826.321 | 0.84035 | 705.525 | 668.897 | 0.79672 | 705.969 | 670.183 | 0.79775
550 | 815.888 | 1021.008 | 0.7991 | 832.271 | 825.108 | 0.79222 | 836.081 | 829.49 | 0.7928
560 | 806.035 | 971.719 | 0.82949 | 819.647 | 789.226 | 0.79871 | 823.07 | 793.702 | 0.7999
570 | 755.707 | 884.097 | 0.85478 | 768.271 | 716.897 | 0.79762 | 768.953 | 718.833 | 0.79906
580 | 909.757 | 1146.915 | 0.79322 | 928.365 | 921.861 | 0.78766 | 928.536 | 928.789 | 0.79344
590 | 952.872 | 1235.165 | 0.77145 | 971.381 | 1000.923 | 0.79491 | 974.648 | 1003.966 | 0.79466
600 | 892.943 | 1111.97 | 0.80303 | 908.986 | 895.843 | 0.79142 | 909.961 | 901.189 | 0.79529
610 | 892.708 | 1037.02 | 0.86084 | 910.979 | 838.407 | 0.79226 | 909.45 | 841.326 | 0.79636
620 | 915.854 | 994.947 | 0.92051 | 931.702 | 800.725 | 0.7911 | 932.251 | 806.269 | 0.79611
630 | 929.573 | 968.981 | 0.95933 | 946.423 | 781.072 | 0.79172 | 952.352 | 784.903 | 0.79065
640 | 936.24 | 965.108 | 0.97009 | 952.284 | 777.939 | 0.79248 | 952.003 | 779.199 | 0.794
650 | 921.978 | 975.273 | 0.94535 | 934.665 | 780.624 | 0.78955 | 942.245 | 784.988 | 0.78758