## calibration
Calibration |  |  |  | Test 1 |  |  | Test 2 |  |  | A = incident
B = reflected
Wavelength | A | B | A/B | A | B | Reflectance | A | B | Reflectance
| I (pA) | I (pA) | # | I (pA) | I (pA) | # | I (pA) | I (pA) | #
300 | 22.6393 | 15.3297 | 1.4768 | 23.1989 | 13.2432 | 0.84305 | 23.2575 | 12.9862 | 0.82461
310 | 17.6182 | 29.9774 | 0.58772 | 17.3258 | 25.6882 | 0.87138 | 17.4518 | 25.5137 | 0.85921
320 | 37.1806 | 29.292 | 1.2693 | 36.5467 | 25.1426 | 0.87323 | 36.6528 | 25.1127 | 0.86967
330 | 39.5119 | 43.7545 | 0.90304 | 39.4928 | 36.4054 | 0.83244 | 39.6269 | 36.4511 | 0.83066
340 | 24.8903 | 74.2792 | 0.33509 | 25.5612 | 60.7219 | 0.79603 | 25.6992 | 60.8109 | 0.79291
350 | 43.4904 | 80.1747 | 0.54245 | 41.7199 | 67.1684 | 0.87333 | 41.7943 | 67.3387 | 0.87398
360 | 54.4525 | 88.1982 | 0.61739 | 56.7681 | 69.8274 | 0.75942 | 56.7356 | 69.6335 | 0.75774
370 | 105.5331 | 70.7265 | 1.4921 | 103.9669 | 59.2515 | 0.85038 | 104.1275 | 59.0719 | 0.84649
380 | 28.5224 | 198.3728 | 0.14378 | 28.1922 | 156.9826 | 0.80062 | 28.2203 | 157.171 | 0.80078
390 | 145.1865 | 142.7104 | 1.0174 | 146.0035 | 114.1586 | 0.79546 | 146.1997 | 114.5515 | 0.79712
400 | 192.2389 | 168.9395 | 1.1379 | 189.7066 | 139.1209 | 0.83449 | 190.5341 | 139.2354 | 0.83155
410 | 208.979 | 240.385 | 0.86935 | 207.082 | 202.7969 | 0.85136 | 208.728 | 203.2569 | 0.84656
420 | 264.653 | 251.731 | 1.0513 | 261.845 | 149.1917 | 0.59902 | 257.454 | 149.0458 | 0.60864
430 | 276.62 | 302.599 | 0.91415 | 273.782 | 245.544 | 0.81986 | 273.538 | 245.288 | 0.81974
440 | 277.282 | 364.767 | 0.76016 | 275.142 | 295.462 | 0.8163 | 277.11 | 292.098 | 0.80128
450 | 306.432 | 411.256 | 0.74511 | 303.719 | 330.295 | 0.81031 | 304.591 | 333.201 | 0.8151
460 | 384.873 | 489.071 | 0.78695 | 382.784 | 394.45 | 0.81093 | 384.122 | 397.83 | 0.81503
470 | 458.486 | 489.325 | 0.93698 | 457.319 | 393.951 | 0.80715 | 457.27 | 393.601 | 0.80651
480 | 523.759 | 492.023 | 1.0645 | 518.424 | 395.598 | 0.8123 | 521.423 | 398.702 | 0.81396
490 | 562.342 | 524.743 | 1.0717 | 554.631 | 425.039 | 0.82126 | 554.36 | 427.734 | 0.82687
500 | 579.194 | 586.084 | 0.98824 | 574.783 | 472.513 | 0.81241 | 574.842 | 474.986 | 0.81658
510 | 599.323 | 642.599 | 0.93265 | 594.886 | 514.888 | 0.80723 | 595.325 | 518.997 | 0.81308
520 | 630.776 | 688.389 | 0.91631 | 626.608 | 553.159 | 0.8089 | 624.158 | 557.012 | 0.81773
530 | 652.584 | 728.502 | 0.89579 | 647.771 | 586.452 | 0.81099 | 649.375 | 587.586 | 0.81055
540 | 711.022 | 824.016 | 0.86287 | 698.934 | 665.301 | 0.82135 | 704.524 | 666.622 | 0.81645
550 | 835.944 | 1014.705 | 0.82383 | 826.021 | 813.908 | 0.81175 | 827.05 | 817.667 | 0.81448
560 | 821.364 | 962.135 | 0.85369 | 810.638 | 767.226 | 0.80797 | 814.035 | 770.838 | 0.80839
570 | 767.762 | 882.771 | 0.86972 | 757.374 | 708.221 | 0.81327 | 762.235 | 708.155 | 0.80801
580 | 938.126 | 1163.245 | 0.80647 | 929.931 | 938.56 | 0.81396 | 932.481 | 940.891 | 0.81375
590 | 961.346 | 1218.699 | 0.78883 | 950.7 | 970.964 | 0.80564 | 949.434 | 972.761 | 0.80821
600 | 902.999 | 1099.561 | 0.82124 | 890.54 | 873.533 | 0.80555 | 894.744 | 876.67 | 0.80465
610 | 907.138 | 1029.6949 | 0.88098 | 898.344 | 817.876 | 0.80206 | 897.945 | 821.414 | 0.80589
620 | 925.736 | 985.72 | 0.93915 | 919.748 | 787.793 | 0.80441 | 918.121 | 783.079 | 0.80101
630 | 945.664 | 965.085 | 0.97988 | 935.4 | 762.283 | 0.79853 | 935.136 | 763.554 | 0.80009
640 | 949.017 | 957.227 | 0.99142 | 936.883 | 760.914 | 0.80521 | 936.004 | 762.599 | 0.80775
650 | 933.063 | 967.593 | 0.96431 | 921.503 | 767.29 | 0.80294 | 923.867 | 765.552 | 0.79907