## calibration
Calibration |  |  |  | Test 1 |  |  | A = incident
B = reflected
Wavelength | A | B | A/B | A | B | Reflectance
| I (pA) | I (pA) | # | I (pA) | I (pA) | #
300 | 22.6393 | 15.3297 | 1.4768 | 22.8156 | 12.8535 | 0.83199
310 | 17.6182 | 29.9774 | 0.58772 | 17.5194 | 24.5759 | 0.82444
320 | 37.1806 | 29.292 | 1.2693 | 37.003 | 24.2572 | 0.83209
330 | 39.5119 | 43.7545 | 0.90304 | 39.5933 | 35.5799 | 0.8115
340 | 24.8903 | 74.2792 | 0.33509 | 25.1249 | 59.9475 | 0.79952
350 | 43.4904 | 80.1747 | 0.54245 | 42.8725 | 65.3977 | 0.82745
360 | 54.4525 | 88.1982 | 0.61739 | 55.3592 | 70.5173 | 0.78644
370 | 105.5331 | 70.7265 | 1.4921 | 104.9773 | 57.9667 | 0.82393
380 | 28.5224 | 198.3728 | 0.14378 | 28.2789 | 155.8172 | 0.79224
390 | 145.1865 | 142.7104 | 1.0174 | 145.7345 | 115.2421 | 0.80449
400 | 192.2389 | 168.9395 | 1.1379 | 191.6854 | 138.2441 | 0.82067
410 | 208.979 | 240.385 | 0.86935 | 207.113 | 204.648 | 0.859
420 | 264.653 | 251.731 | 1.0513 | 263.57 | 149.4297 | 0.59605
430 | 276.62 | 302.599 | 0.91415 | 277.265 | 244.667 | 0.80667
440 | 277.282 | 364.767 | 0.76016 | 276.393 | 294.903 | 0.81107
450 | 306.432 | 411.256 | 0.74511 | 305.683 | 330.747 | 0.80621
460 | 384.873 | 489.071 | 0.78695 | 384.422 | 398.736 | 0.81625
470 | 458.486 | 489.325 | 0.93698 | 459.929 | 396.835 | 0.80844
480 | 523.759 | 492.023 | 1.0645 | 525.88 | 401.718 | 0.81317
490 | 562.342 | 524.743 | 1.0717 | 562.165 | 427.561 | 0.81506
500 | 579.194 | 586.084 | 0.98824 | 576.693 | 477.087 | 0.81756
510 | 599.323 | 642.599 | 0.93265 | 599.238 | 524.31 | 0.81604
520 | 630.776 | 688.389 | 0.91631 | 630.585 | 560.866 | 0.815
530 | 652.584 | 728.502 | 0.89579 | 654.446 | 595.519 | 0.81513
540 | 711.022 | 824.016 | 0.86287 | 703.413 | 671.639 | 0.8239
550 | 835.944 | 1014.705 | 0.82383 | 835.298 | 824.87 | 0.81354
560 | 821.364 | 962.135 | 0.85369 | 817.82 | 786.064 | 0.82054
570 | 767.762 | 882.771 | 0.86972 | 766.425 | 717.525 | 0.81423
580 | 938.126 | 1163.245 | 0.80647 | 937.019 | 944.892 | 0.81325
590 | 961.346 | 1218.699 | 0.78883 | 961.166 | 988.74 | 0.81146
600 | 902.999 | 1099.561 | 0.82124 | 900.774 | 889.358 | 0.81083
610 | 907.138 | 1029.6949 | 0.88098 | 907.805 | 834.528 | 0.80987
620 | 925.736 | 985.72 | 0.93915 | 927.349 | 800.37 | 0.81055
630 | 945.664 | 965.085 | 0.97988 | 942.565 | 777.782 | 0.80857
640 | 949.017 | 957.227 | 0.99142 | 945.846 | 774.842 | 0.81218
650 | 933.063 | 967.593 | 0.96431 | 927.337 | 779.811 | 0.81091