## Jan 6
Tagger Magnet Mapping Hall probe calibration 1-6-2014 at 0,0
|  | Hall Probe |  |  |  | Power Supply
NMR (T) | #1 (T) | #2 (T) | #3 (T) | #4 (T) | #5 (T) | PPM
1.7541 | 1.7552 | 1.7562 | 1.7556 | 1.756 | 1.7552 | 999999
1.7002 | 1.7013 | 1.7023 | 1.7018 | 1.7021 | 1.7014 | 921000
1.5004 | 1.5014 | 1.5023 | 1.502 | 1.5022 | 1.5016 | 739000
0.7509 | 0.7512 | 0.7518 | 0.7517 | 0.7517 | 0.7514 | 360000
0.1003 | 0.1004 | 0.1005 | 0.1004 | 0.1004 | 0.1004 | 46000
0.0533 | 0.0533 | 0.0534 | 0.0533 | 0.0534 | 0.0533 | 23000

## Jan 16
Tagger Magnet Mapping Hall probe calibration 1-16-2014 at 0,0
|  | Hall Probe |  |  |  |  | Power Supply
NMR (T) | #1 (T) | #2 (T) | #3 (T) | #4 (T) | #5 (T) | #6 (T) | PPM
1.7541 | [6 empty] | 999999
1.7 | 1.7012 | 1.7019 | 1.7015 | 1.6992 | 1.7015 | 1.7021 | 921500
1.5001 | 1.5012 | 1.5019 | 1.5016 | 1.4995 | 1.5017 | 1.502 | 739250
0.7502 | 0.7506 | 0.7511 | 0.7511 | 0.7503 | 0.7512 | 0.7512 | 359700
0.1002 | 0.1002 | 0.1003 | 0.1003 | 0.1002 | 0.1007 | 0.1003 | 45750
0.0536 | 0.0537 | 0.0537 | 0.0537 | 0.0536 | 0.0541 | 0.0537 | 23000
|  | Hall Probe/(PP/1E6) |  |  |  |  | Power Supply
NMR (T) | #1 (T) | #2 (T) | #3 (T) | #4 (T) | #5 (T) | #6 (T) | PPM/1E6
1.7541 | [6 empty] | 1
1.7 | 1.8461 | 1.8469 | 1.8464 | 1.844 | 1.8464 | 1.8471 | 0.9215
1.5001 | 2.0307 | 2.0317 | 2.0312 | 2.0284 | 2.0314 | 2.0318 | 0.73925
0.7502 | 2.0867 | 2.0881 | 2.0881 | 2.0859 | 2.0884 | 2.0884 | 0.3597
0.1002 | 2.1902 | 2.1923 | 2.1923 | 2.1902 | 2.2011 | 2.1923 | 0.04575
0.0536 | 2.3348 | 2.3348 | 2.3348 | 2.3304 | 2.3522 | 2.3348 | 0.023

## compare Tosca
Tagger Magnet Mapping Hall probe calibration 1-16-2014 at 0,0
|  | Hall Probe |  |  |  |  | Power Supply
NMR (T) | #1 (T) | #2 (T) | #3 (T) | #4 (T) | #5 (T) | #6 (T) | PPM
1.7541 | [6 empty] | 999999
1.7 | 1.7012 | 1.7019 | 1.7015 | 1.6992 | 1.7015 | 1.7021 | 921500
1.5001 | 1.5012 | 1.5019 | 1.5016 | 1.4995 | 1.5017 | 1.502 | 739250
0.7502 | 0.7506 | 0.7511 | 0.7511 | 0.7503 | 0.7512 | 0.7512 | 359700
0.1002 | 0.1002 | 0.1003 | 0.1003 | 0.1002 | 0.1007 | 0.1003 | 45750
0.0536 | 0.0537 | 0.0537 | 0.0537 | 0.0536 | 0.0541 | 0.0537 | 23000
| Scaled: | Hall Probe/(PPM/1E6) |  |  |  |  | Power Supply
NMR (T) | #1 (T) | #2 (T) | #3 (T) | #4 (T) | #5 (T) | #6 (T) | PPM/1E6
1.7541 | [6 empty] | 1
1.7 | 1.8461 | 1.8469 | 1.8464 | 1.844 | 1.8464 | 1.8471 | 0.9215
1.5001 | 2.0307 | 2.0317 | 2.0312 | 2.0284 | 2.0314 | 2.0318 | 0.73925
0.7502 | 2.0867 | 2.0881 | 2.0881 | 2.0859 | 2.0884 | 2.0884 | 0.3597
0.1002 | 2.1902 | 2.1923 | 2.1923 | 2.1902 | 2.2011 | 2.1923 | 0.04575
0.0536 | 2.3348 | 2.3348 | 2.3348 | 2.3304 | 2.3522 | 2.3348 | 0.023
Tosca field at center |  |  | Scale factor = |  | 3.97e-05
B nominal | NI(Amp-t) | B_calc(T) | B/NI | Scaled
0.6 | 7241.67 | 0.60008 | 8.2865e-05 | 2.0873
0.9 | 10880.06 | 0.89992 | 8.2713e-05 | 2.0834
1.2 | 14573.25 | 1.2 | 8.2343e-05 | 2.0741
1.4 | 17152.56 | 1.4 | 8.1622e-05 | 2.056
1.5 | 18643.5 | 1.5033 | 8.0633e-05 | 2.0311 |  | Scale factor makes B/NI ratios
1.6 | 20393.1 | 1.6 | 7.846e-05 | 1.9763 |  | agree at 1.5 T
1.7 | 23051.25 | 1.7005 | 7.3771e-05 | 1.8582
Probe data points connected by straight lines, Tosca points connected by curves: