## CED
cavity	maxgset	opsgsetmax	Q0	Qext	8h_gset	slope	mod_anode		cavity	maxgset	opsgsetmax	Q0	Qext	8h_gset	slope	mod_anode	calibrated MeV	Type
2L12-1	5.5		4610000000	1880000	5.18	2.335			0L02-7	5	5	10000000000	5600000
1L19-1	6		4790000000	2300000	5.75	2.499			0L02-8	13	13	12000000000	10500000
2L18-4	10		2900000000	2420000	9.33	0.971			0L03-1	8.9	8	1970000000	5240000	8.442	1.387			C25
1L16-7	6.4		3730000000	2690000	6.14	2.603			0L03-2	12.8	9	2860000000	4800000	11.692	0.608			C25
2L20-6	8.7		1720000000	2810000	8.16	1.269			0L03-3	9.9	9.9	4540000000	5720000	9.513	1.628			C25
1L17-4	5		4780000000	2830000	3.92	0.638			0L03-4	8.1		5310000000	4540000	7.652	1.394			C25
2L18-3	15.7	12.2	1900000000	3090000			0.8		0L03-5	7.3		3370000000	6050000	6.793	1.387			C25
2L06-5	15.7	6.7	1800000000	3190000					0L03-6	8.6		4740000000	6380000	8.147	1.489			C25
1L16-8	5.8		5700000000	3210000	5.52	2.485			0L03-7	10.3		2570000000	6830000	9.899	1.651			C25
2L06-1	5.4		5970000000	3310000	5.17	2.982			0L03-8	7.7	7.5	3470000000	5450000	7.603	10.722			C25
2L20-1	8.7		3060000000	3350000	8.05	1.113	2		0L04-1	11.9	11.5	8350000000	29500000	11.686	2.867			C100
1L18-3	3.8		3900000000	3360000	3.54	3.158			0L04-2	20	16.5	6190000000	33000000					C100
2L06-4	9		6440000000	3370000	7.8	0.555			0L04-3	20	11.5	9370000000	27800000					C100
2L12-3	10.6		6630000000	3450000	9.98	1.137	0.5		0L04-4	20	15	5460000000	25900000					C100
1L08-4	3.5		2990000000	3460000	2.32	0.614	2		0L04-5	20	13	7160000000	24000000					C100
2L02-4	8.7		4220000000	3510000	8.37	2.15			0L04-6	20	18	6350000000	27700000					C100
1L19-5	9.6		5810000000	3520000	9.1	1.342			0L04-7	20		5340000000	27200000					C100
1L16-6	5.9		4100000000	3540000	5.72	3.186	0.6		0L04-8	20		4560000000	34800000					C100
2L02-3	7.3		3840000000	3550000	7.02	2.522			1L02-1	7.7		4820000000	5750000	7.34	2.103		3.05	C25
1L18-5	4.9		4800000000	3570000	4.65	2.878			1L02-2	8.3		3550000000	4720000	7.84	1.562		3.66	C25
2L08-2	6.2		2940000000	3580000	5.91	2.102			1L02-3	7.9		3100000000	5200000	7.49	1.778		3.10	C25
2L02-5	7.5	3.6	4040000000	3610000	7.13	2.024	0.6		1L02-4	8.3	7.6	2250000000	4470000	8.19	4.621		3.64	C25
2L02-8	6.8		2680000000	3610000	6.52	2.175	1.9		1L02-5	10.7		3390000000	5890000	10.32	1.798		3.76	C25
1L18-4	4.8		5400000000	3620000	4.63	4.198			1L02-6	10		3380000000	6360000	9.38	1.211		3.35	C25
2L06-6	10.4		4780000000	3630000	8.54	0.368			1L02-7	8.3		3300000000	5960000	7.79	1.299		3.44	C25
1L19-8	8.2		6890000000	3650000	7.79	1.827			1L02-8	10.1		3740000000	6310000	9.04	0.646		4.11	C25
2L08-8	10.6		4570000000	3670000			1		1L03-1	5.3		1660000000	5010000	4.84	1.532		2.93	C25
2L17-6	6.5		3822700000	3710000	6.16	1.99	1.3		1L03-2	7.6		1880000000	5470000	6.78	0.864		3.78	C25
2L02-1	7		3300000000	3840000	6.66	1.953			1L03-3	11.5		4100000000	4820000	10.96	1.198		3.81	C25
1L19-6	7.3		1670000000	3920000	6.85	1.483			1L03-4	12.6		1350000000	4550000				4.08	C25
2L06-7	8.2	7.6	4670000000	3990000	7.66	1.374			1L03-5	4.2		5250000000	4230000	3.96	3.018		2.78	C25
2L12-8	16.3	4.8	2000000000	3990000					1L03-6	6.2		4270000000	5140000	5.97	2.661		2.56	C25
2L18-5	7.5		3200000000	4010000	7.15	2.14			1L03-7	8.1		5720000000	6440000	7.77	1.901		3.08	C25
1L19-3	8.1		7200000000	4020000	7.65	1.396			1L03-8	7.2		5110000000	4460000	6.76	1.531	0.3	3.39	C25
2L17-1	6.6	7.4	5993700000	4030000	6.23	1.675			1L04-1	13.7	10.3	2200000000	9350000				5.13	C50
1L08-1	5.5		5170000000	4040000	5.23	2.568			1L04-2	14.3	13.3	1700000000	7730000				6.67	C50
1L18-1	8.2		5700000000	4080000	7.78	1.701			1L04-3	15.5	11.4	3190000000	7170000				5.68	C50
2L13-3	9.9		5840000000	4210000	9.22	0.972			1L04-4	13.5	12.2	3410000000	10000000				6.22	C50
2L17-5	9.6	6.9	3813300000	4210000			0.6		1L04-5	13.2	13.2	3380000000	11200000				6.59	C50
2L11-4	8.1		3793200000	4220000	7.6	1.396			1L04-6	16.2	13.8	3950000000	8190000				6.43	C50
1L03-5	4.2		5250000000	4230000	3.96	3.018			1L04-7	11.9	11.4	3210000000	6370000				5.72	C50
1L21-8	6		1200000000	4270000	5.67	2.494	1.4		1L04-8	13.9	12.9	3370000000	7510000				6.62	C50
2L03-6	6.4		6200000000	4310000	6.15	2.721			1L05-1	19.2	12.1	7000000000	11000000				5.95	C75
2L12-4	10.2		5320000000	4310000	9.42	0.853			1L05-2	17.6	12.6	8200000000	17000000				6.19	C75
2L07-8	16.9	6.6	800000000	4320000					1L05-3	17.3	16.8	6400000000	25000000				8.31	C75
2L08-3	9.7		2550000000	4320000	8.22	0.476	1.2		1L05-4	17.3	16.5	6200000000	18000000				8.03	C75
1L17-5	7.6	6.6	4130000000	4340000	7.4	2.848			1L05-5	17.5	12.6	7700000000	22000000				6.32	C75
2L10-2	13.6	13	5200000000	4350000					1L05-6	17.3	16.6	6100000000	16000000				8.29	C75
2L08-4	7.3		820000000	4370000	7.12	3.061			1L05-7	18.5	14.6	5000000000	19000000				7.31	C75
2L10-5	13.2	7.8	3480000000	4370000			1		1L05-8	11.7	7.7	6300000000	17000000				3.69	C75
2L11-7	6.7		6567100000	4410000	6.45	2.64			1L06-1	16.2	9.2	1823900000	7860000				4.62	C50
2L19-6	8		3220000000	4430000	7.52	1.333			1L06-2	9.8	7	3920500000	6830000				2.79	C50
1L03-8	7.2		5110000000	4460000	6.76	1.531	0.3		1L06-3	12	10.3	2890000000	8140000				5.17	C50
1L02-4	8.3	7.6	2250000000	4470000	8.19	4.621			1L06-4	13.4	12.8	2200000000	8110000				6.38	C50
2L06-3	13.9	10.6	5790000000	4470000					1L06-5	12.5	11	2800000000	8400000				5.27	C50
1L12-6	15.6	8.7	6600000000	4500000					1L06-6	13.9	11.4	2000000000	6910000				5.45	C50
0L03-4	8.1		5310000000	4540000	7.652	1.394			1L06-7	15	11.2	5387200000	7940000				5.62	C50
1L19-4	7.9		1900000000	4540000					1L06-8	11.1	9.8	4212000000	7040000				4.92	C50
1L03-4	12.6		1350000000	4550000					1L07-1	14	10.3	7900000000	18000000	13.77	2.986		7.33	P1
1L16-1	9.8		3000000000	4560000			0.7		1L07-2	21.5	11.3	11000000000	29000000				8.30	P1
2L06-8	8.6		5730000000	4610000	8.16	1.47			1L07-3	15.8	7.3	13000000000	19000000				5.13	P1
1L18-2	7.4		4100000000	4620000	7.05	1.859			1L07-4	10.6	6.8	7200000000	15000000				4.49	P1
1L16-5	6		10500000000	4640000	5.78	2.802			1L07-5	12.5	10.9	11000000000	15000000				7.60	P1
1L18-6	8		6500000000	4640000					1L07-6	10.8	8.2	12000000000	12000000				5.77	P1
2L20-3	12.1	7.9	3520000000	4640000					1L07-7	11.7	11.7	11000000000	24000000				8.16	P1
1L14-4	9.1		3290000000	4660000	8.76	2.177	0.6		1L07-8	16.7	10.5	6930000000	29000000				7.35	P1
2L13-1	7.9		5450000000	4680000	7.53	1.988			1L08-1	5.5		5170000000	4040000	5.23	2.568		2.45	C25
2L19-3	8.2		3360000000	4700000	7.65	1.301	0.3		1L08-2	4.9		3800000000	5600000	4.62	2.764		2.25	C25
2L19-7	8.1		3790000000	4700000	7.53	1.269			1L08-3	5.9		4470000000	9080000	5.59	2.518		2.33	C25
1L02-2	8.3		3550000000	4720000	7.84	1.562			1L08-4	3.5		2990000000	3460000	2.32	0.614	2	1.74	C25
1L20-7	8.5		2980000000	4730000	8.17	1.834			1L08-5	3.8		4020000000	5250000	3.66	3.998	0.3	1.79	C25
2L14-3	8.2		5120000000	4730000	7.78	1.489			1L08-6	6.1		5980000000	5250000	5.84	2.871		2.56	C25
1L14-2	8.5		5600000000	4760000	8.09	1.835			1L08-7	6.8		3430000000	5140000	6.45	1.931		2.45	C25
1L16-4	6.6		5210000000	4760000	6.25	1.734	0.3		1L08-8	4.9		4540000000	5450000	4.7	3.282	0.8	2.43	C25
2L18-6	8.2		3200000000	4790000	7.7	1.326			1L09-1	18		7000000000	18000000					C75
0L03-2	12.8	9	2860000000	4800000	11.692	0.608			1L09-2	18		7000000000	18000000			1.7		C75
2L19-1	10.5		4220000000	4800000	9.87	1.123			1L09-3	18		7000000000	18000000			0.3		C75
1L20-8	6.4		3500000000	4810000	6.14	2.425	0.3		1L09-4	18		7000000000	18000000					C75
2L03-8	7.2		4400000000	4810000	6.88	1.923			1L09-5	18		7000000000	18000000					C75
1L03-3	11.5		4100000000	4820000	10.96	1.198			1L09-6	18		7000000000	18000000					C75
1L14-5	7.1		2600000000	4840000	6.74	1.915			1L09-7	18		7000000000	18000000					C75
2L10-1	15	12.2	4500000000	4860000			1.4		1L09-8	18		7000000000	18000000					C75
2L11-5	6.8		2721400000	4870000	6.31	1.337			1L10-1	21	8.4	6300000000	20100000				4.20	C75
2L12-2	7.9		5750000000	4890000	7.48	1.51			1L10-2	17	14.5	8400000000	19800000				7.23	C75
2L15-1	12.8	8.7	2910000000	4890000					1L10-3	19.2	13.7	7500000000	17700000				6.45	C75
2L02-6	8.9		3850000000	4900000	8.32	1.162			1L10-4	17.1	13.7	8400000000	15700000			0.6	6.84	C75
2L08-7	9.1		4210000000	4900000	8.45	1.047	0.9		1L10-5	21.4	13.7	4600000000	14300000				6.87	C75
1L20-4	8.2	7.7	1300000000	4910000					1L10-6	21.3	17.8	6800000000	32400000			0.8	8.68	C75
2L17-4	8.2		3209200000	5000000	7.64	1.264			1L10-7	21	16.7	6300000000	15900000				8.37	C75
2L21-1	7.1		4120000000	5000000	6.75	1.803	1		1L10-8	20.8	12	6500000000	15600000				5.99	C75
1L03-1	5.3		1660000000	5010000	4.84	1.532			1L11-1	15.7	8.4	1800000000	7960000				4.19	C50
2L03-4	6.1	5.3	10600000000	5020000			1.3		1L11-2	16	7.9	1400000000	6380000			0.5	3.94	C50
1L21-7	3.5	3.3	2400000000	5040000					1L11-3	11.4	9.3	2200000000	6080000				4.67	C50
2L03-5	6.1		2600000000	5050000					1L11-4	12.6	10.5	2900000000	7910000				4.99	C50
2L19-4	7.6		4530000000	5070000	6.88	0.98			1L11-5	13.6	11.4	800000000	8180000				5.70	C50
2L20-7	4.7		3450000000	5070000	4.44	2.406	1.2		1L11-6	13.2	7.6	2672300000	9740000				3.05	C50
2L17-2	4.8		3681200000	5100000	4.5	2.544			1L11-7	16.1	11.8	1170000000	6030000				5.92	C50
2L21-4	8.6		5590000000	5100000	7.71	0.76	1.7		1L11-8	11.3	9	4780000000	13000000				4.52	C50
1L03-6	6.2		4270000000	5140000	5.97	2.661			1L12-1	13.3	8.1	5000000000	8360000				4.04	C50
1L08-7	6.8		3430000000	5140000	6.45	1.931			1L12-2	14		3320000000	9420000				0.00	C50
2L13-2	8.7		5470000000	5170000	8.57	5.759			1L12-3	13.8	13.1	6100000000	8840000				6.54	C50
1L02-3	7.9		3100000000	5200000	7.49	1.778			1L12-4	10.1	10.1	5500000000	10000000				5.07	C50
2L21-5	3.9		7200000000	5200000	3.58	2.263			1L12-5	13.1	9.4	4520000000	9640000				4.68	C50
1L20-6	8.9		2590000000	5210000	8.21	1.04			1L12-6	15.6	8.7	6600000000	4500000				4.35	C50
2L15-8	13.2	11.9	4920000000	5230000					1L12-7	12.7	12.3	4700000000	9280000				6.17	C50
0L03-1	8.9	8	1970000000	5240000	8.442	1.387			1L12-8	15.3	12.3	5500000000	7600000				4.63	C50
1L08-5	3.8		4020000000	5250000	3.66	3.998	0.3		1L13-1	13.6	10	3400000000	17700000				4.75	C75
1L08-6	6.1		5980000000	5250000	5.84	2.871			1L13-2	14.6	10.9	3600000000	13100000				4.63	C75
2L17-7	5.9	5.1	3265900000	5290000					1L13-3	16.3	12.4	2000000000	12400000				6.22	C50
1L15-3	25	11.4	3000000000	5300000					1L13-4	12.9	13.9	2300000000	7260000	12.64	3.308		6.96	C50
2L21-2	8.3		3930000000	5300000	7.71	1.226			1L13-5	8.5		1400000000	7610000				4.24	C50
2L21-3	8.6		4380000000	5300000	8.12	1.421			1L13-6	12.9	9.9	3500000000	5980000				4.95	C50
2L13-4	11.3		2660000000	5310000	9.93	0.519	0.5		1L13-7	13.7	10.9	2300000000	10000000				5.47	C50
1L20-3	5.8		1430000000	5320000	5.59	2.929			1L13-8	11.3	14.5	900000000	9710000	11.25	11.121		7.09	C50
2L11-6	9.2		2742400000	5330000	8.73	1.362			1L14-1	8.3	7.1	6400000000	5410000	7.88	1.693		3.32	C25
2L08-1	8.3		2410000000	5340000	7.49	0.81			1L14-2	8.5		5600000000	4760000	8.09	1.835		3.84	C25
1L14-6	12.8		4030000000	5350000	11.25	0.436	1.1		1L14-3	12.2		2890000000	5670000	11.7	1.479		4.40	C25
1L19-2	15.9	10	2260000000	5380000					1L14-4	9.1		3290000000	4660000	8.76	2.177	0.6	2.92	C25
1L19-7	6.1		5250000000	5380000	5.9	3.002			1L14-5	7.1		2600000000	4840000	6.74	1.915		3.52	C25
1L15-4	14		3500000000	5400000					1L14-6	12.8		4030000000	5350000	11.25	0.436	1.1	5.07	C25
1L14-1	8.3	7.1	6400000000	5410000	7.88	1.693			1L14-7	8.5		5710000000	5880000	7.98	1.454		2.87	C25
1L14-8	10.8		4400000000	5410000	10.48	1.926			1L14-8	10.8		4400000000	5410000	10.48	1.926		3.58	C25
2L17-3	5.7		6229700000	5410000	5.43	2.536	1.5		1L15-1	14	12.7	4400000000	5800000				6.37	C50
2L13-7	14.5	9.7	5440000000	5430000					1L15-2	15.6	9.5	1700000000	6200000	15.19	1.533		4.75	C50
1L21-4	9.3		1223700000	5440000					1L15-3	25	11.4	3000000000	5300000				5.71	C50
2L18-1	3		2410000000	5440000					1L15-4	14		3500000000	5400000				6.61	C50
0L03-8	7.7	7.5	3470000000	5450000	7.603	10.722			1L15-5	12.1	11.9	5900000000	5700000				5.13	C50
1L08-8	4.9		4540000000	5450000	4.7	3.282	0.8		1L15-6	11.5	11.3	8400000000	12000000				5.64	C50
2L12-6	6.2		5920000000	5450000	5.37	0.831	1.8		1L15-7	13.1		6400000000	8400000			0.7	6.55	C50
2L14-2	10.1		4550000000	5460000	9.33	0.954			1L15-8	12	11.7	4600000000	6700000				5.85	C50
1L03-2	7.6		1880000000	5470000	6.78	0.864			1L16-1	9.8		3000000000	4560000			0.7	2.82	C25
2L13-8	6.4	4.8	5720000000	5480000	6.09	2.068	2		1L16-2	8.8		6580000000	7640000	8.27	1.394		2.72	C25
2L04-1	12.7	10	3480000000	5510000					1L16-3	6.4		5400000000	5630000	6.02	1.748		2.58	C25
2L19-8	8.7		3850000000	5520000	7.94	0.935			1L16-4	6.6		5210000000	4760000	6.25	1.734	0.3	2.42	C25
0L02-7	5	5	10000000000	5600000					1L16-5	6		10500000000	4640000	5.78	2.802		2.35	C25
1L08-2	4.9		3800000000	5600000	4.62	2.764			1L16-6	5.9		4100000000	3540000	5.72	3.186	0.6	2.48	C25
1L16-3	6.4		5400000000	5630000	6.02	1.748			1L16-7	6.4		3730000000	2690000	6.14	2.603		2.85	C25
2L08-6	6.7		5930000000	5630000	6.34	2.095			1L16-8	5.8		5700000000	3210000	5.52	2.485		2.54	C25
1L14-3	12.2		2890000000	5670000	11.7	1.479			1L17-1	9		6900000000	6820000	8.69	2.128		3.96	C25
1L15-5	12.1	11.9	5900000000	5700000					1L17-2	10.6		2900000000	7810000	9.51	0.646		3.86	C25
2L21-8	10.3		4010000000	5700000			0.5		1L17-3	13.4	11.7	1980000000	7560000				5.86	C25
0L03-3	9.9	9.9	4540000000	5720000	9.513	1.628			1L17-4	5		4780000000	2830000	3.92	0.638		2.53	C25
2L09-2	14.4	8.2	1260000000	5720000					1L17-5	7.6	6.6	4130000000	4340000	7.4	2.848		3.15	C25
1L02-1	7.7		4820000000	5750000	7.34	2.103			1L17-6	11.8	7.9	2130000000	8510000				3.95	C25
2L20-5	9.1		5950000000	5750000	8.42	1.025			1L17-7	14.2	8.7	5800000000	6280000				4.37	C25
2L08-5	7.1		6330000000	5760000	6.7	1.65			1L17-8	9.9	8.1	3230000000	6070000				3.96	C25
2L20-8	6.9		3780000000	5790000	6.54	2.151			1L18-1	8.2		5700000000	4080000	7.78	1.701		2.40	C25
1L15-1	14	12.7	4400000000	5800000					1L18-2	7.4		4100000000	4620000	7.05	1.859		3.01	C25
2L21-6	5.5		1910000000	5800000	4.97	1.339	1.6		1L18-3	3.8		3900000000	3360000	3.54	3.158		2.17	C25
2L13-6	6.5	4.3	2220000000	5810000					1L18-4	4.8		5400000000	3620000	4.63	4.198		2.34	C25
1L14-7	8.5		5710000000	5880000	7.98	1.454			1L18-5	4.9		4800000000	3570000	4.65	2.878		2.00	C25
1L02-5	10.7		3390000000	5890000	10.32	1.798			1L18-6	8		6500000000	4640000				3.43	C25
2L06-2	8.6		4780000000	5900000	8.27	2.166	1.6		1L18-7	9.2	8	3400000000	6800000	8.77	1.519		3.82	C25
2L10-6	11.2	9.8	3560000000	5950000			1.1		1L18-8	10.8		3400000000	8900000	9.82	0.705	1.3	4.61	C25
1L02-7	8.3		3300000000	5960000	7.79	1.299			1L19-1	6		4790000000	2300000	5.75	2.499		2.36	C25
1L13-6	12.9	9.9	3500000000	5980000					1L19-2	15.9	10	2260000000	5380000				4.22	C25
2L12-5	13.6	11.1	2790000000	5980000	13.09	1.354			1L19-3	8.1		7200000000	4020000	7.65	1.396		3.06	C25
2L16-6	12.1	6.9	2490000000	5990000					1L19-4	7.9		1900000000	4540000				3.32	C25
2L20-4	5.8		3670000000	6000000	5.5	2.296			1L19-5	9.6		5810000000	3520000	9.1	1.342		3.70	C25
2L21-7	6.8		2740000000	6000000	6.14	1.057			1L19-6	7.3		1670000000	3920000	6.85	1.483		2.66	C25
1L11-7	16.1	11.8	1170000000	6030000					1L19-7	6.1		5250000000	5380000	5.9	3.002		2.74	C25
0L03-5	7.3		3370000000	6050000	6.793	1.387			1L19-8	8.2		6890000000	3650000	7.79	1.827		1.80	C25
1L17-8	9.9	8.1	3230000000	6070000					1L20-1	8.6	7.4	1830000000	7200000				3.52	C25
1L11-3	11.4	9.3	2200000000	6080000					1L20-2	4.4		1800000000	7430000	3.84	1.155	0.5	1.92	C25
2L09-3	14.8	13.2	3160000000	6080000					1L20-3	5.8		1430000000	5320000	5.59	2.929		2.89	C25
2L04-3	14.6	10.4	3270000000	6110000					1L20-4	8.2	7.7	1300000000	4910000				3.57	C25
2L17-8	6.2	4.7	1642400000	6130000					1L20-5	3.9		1930000000	8120000	3.66	2.857		2.48	C25
1L15-2	15.6	9.5	1700000000	6200000	15.19	1.533			1L20-6	8.9		2590000000	5210000	8.21	1.04		2.58	C25
1L21-2	6.9		900000000	6250000	6.55	2.038			1L20-7	8.5		2980000000	4730000	8.17	1.834		3.12	C25
1L17-7	14.2	8.7	5800000000	6280000					1L20-8	6.4		3500000000	4810000	6.14	2.425	0.3	2.37	C25
1L02-8	10.1		3740000000	6310000	9.04	0.646			1L21-1	9.5		1400000000	7930000	8.61	0.789		2.19	C25
2L19-2	8.8		3840000000	6310000	8.29	1.242	0.3		1L21-2	6.9		900000000	6250000	6.55	2.038		2.51	C25
1L21-6	7.3		4271300000	6320000	7.02	2.261	2		1L21-3	9.1	6.7	1500000000	8930000				2.99	C25
2L14-7	10		2390000000	6320000	9.23	0.931	1.1		1L21-4	9.3		1223700000	5440000				4.20	C25
2L07-7	15.2	9.2	1100000000	6340000					1L21-5	6.6		1138000000	8910000	6.2	1.594		2.54	C25
2L15-4	18.2	12.7	1960000000	6350000					1L21-6	7.3		4271300000	6320000	7.02	2.261	2	2.48	C25
1L02-6	10		3380000000	6360000	9.38	1.211			1L21-7	3.5	3.3	2400000000	5040000				1.67	C25
1L04-7	11.9	11.4	3210000000	6370000					1L21-8	6		1200000000	4270000	5.67	2.494	1.4	2.83	C25
2L14-1	8.3	6.8	1830000000	6370000	7.46	0.835			1L22-1	22		7435200000	22500000				10.60	C100
0L03-6	8.6		4740000000	6380000	8.147	1.489			1L22-2	22		7043300000	15000000				9.10	C100
1L11-2	16	7.9	1400000000	6380000			0.5		1L22-3	22		7565800000	14800000				11.36	C100
1L03-7	8.1		5720000000	6440000	7.77	1.901			1L22-4	22		7976200000	15600000				7.03	C100
2L07-6	14.5	9.8	2200000000	6590000					1L22-5	22		8759900000	15400000				11.20	C100
2L04-8	15.2	12.4	4690000000	6650000					1L22-6	25	19	9888700000	14700000				10.82	C100
1L15-8	12	11.7	4600000000	6700000					1L22-7	22		7062000000	15200000				8.94	C100
2L07-3	15.1	9.7	2400000000	6720000					1L22-8	22		7183300000	15300000				8.87	C100
2L09-4	14.5	11.4	2680000000	6730000					1L23-1	15.6	8.7	2500000000	15200000				6.08	F100
2L15-6	14.3	5.1	4650000000	6750000					1L23-2	20	11.7	6600000000	14200000				8.16	F100
2L09-1	16.6	11.8	2630000000	6780000					1L23-3	15.3	9.3	6600000000	14700000				6.54	F100
1L18-7	9.2	8	3400000000	6800000	8.77	1.519			1L23-4	14.1	9.2	7600000000	15200000				6.46	F100
2L16-2	12.6	11.5	2325000000	6810000	12.12	1.53			1L23-5	15.6	11.7	7400000000	14800000				8.18	F100
1L17-1	9		6900000000	6820000	8.69	2.128			1L23-6	15.6	10	5100000000	20300000				6.98	F100
0L03-7	10.3		2570000000	6830000	9.899	1.651			1L23-7	15.8	12.8	4300000000	15300000				8.95	F100
1L06-2	9.8	7	3920500000	6830000					1L23-8	11.3	10.8	4600000000	14500000				7.57	F100
2L09-7	14.9	14.9	2560000000	6870000					1L24-1	14.4	10.8	9400000000	16900000	13.71	0.978		7.73	C100
1L06-6	13.9	11.4	2000000000	6910000					1L24-2	17.8	13.4	7200000000	14400000				10.63	C100
2L04-4	14.3	12.7	3490000000	6920000					1L24-3	25	16.1	8900000000	15200000				11.29	C100
2L04-6	13.9	13.7	4920000000	6930000			1.3		1L24-4	20.9	14.1	8050000000	20100000				9.59	C100
2L03-1	6.1	6.1	11400000000	6980000					1L24-5	20	17.9	7320000000	14200000				12.51	C100
2L04-7	16.3	13.2	4510000000	6980000					1L24-6	25	16.7	7190000000	16600000				11.71	C100
1L06-8	11.1	9.8	4212000000	7040000					1L24-7	22.2	12.5	5570000000	16500000				8.76	C100
2L03-2	11.9	10.6	4600000000	7040000			0.5		1L24-8	12.9	12.3	7450000000	17000000	11.91	0.684		8.61	C100
2L02-2	7.8		3650000000	7080000	7.41	1.84	1.8		1L25-1	25	16.5	6000000000	25300000				11.54	C100
2L09-5	14.8	11.8	2290000000	7080000					1L25-2	25	17.5	6000000000	16000000				12.24	C100
2L18-7	8		800000000	7130000	7.52	1.388			1L25-3	23.8	16.8	6000000000	22500000				11.33	C100
2L16-1	16	8	2895000000	7150000					1L25-4	23.6	16	6000000000	15500000				10.59	C100
1L04-3	15.5	11.4	3190000000	7170000					1L25-5	24.9	15.7	6000000000	15100000				11.00	C100
2L14-4	11.7		1210000000	7170000	10.71	0.673			1L25-6	24.2	13.5	6000000000	15600000				9.06	C100
1L20-1	8.6	7.4	1830000000	7200000					1L25-7	25	20.5	6000000000	18200000				14.38	C100
1L13-4	12.9	13.9	2300000000	7260000	12.64	3.308			1L25-8	25	11.6	6000000000	15500000				8.13	C100
2L12-7	6.9		4220000000	7300000	6.39	1.315			1L26-1	19.7	17.2	7700000000	36000000				12.03	C100
2L16-3	14	7	3135000000	7340000					1L26-2	17.1	15.1	6200000000	15900000				10.57	C100
1L20-2	4.4		1800000000	7430000	3.84	1.155	0.5		1L26-3	19.7	13.9	5900000000	18000000				9.76	C100
2L07-1	14.9	10.4	2200000000	7470000					1L26-4	16.2	12.4	7100000000	15400000				8.67	C100
2L18-8	13.8	10.3	4000000000	7470000					1L26-5	20.9	15.6	6800000000	26000000				10.90	C100
1L04-8	13.9	12.9	3370000000	7510000					1L26-6	16.4	11.9	8400000000	19000000				8.33	C100
2L03-3	7.1	7.1	7400000000	7520000			1		1L26-7	18.9	16.1	6330000000	15200000				12.39	C100
2L09-8	14.2	12	2530000000	7520000			1.2		1L26-8	19.5	16.9	5800000000	16000000				11.82	C100
1L17-3	13.4	11.7	1980000000	7560000					2L02-1	7		3300000000	3840000	6.66	1.953		2.93	C25
2L11-2	10.7	6.8	4371100000	7560000					2L02-2	7.8		3650000000	7080000	7.41	1.84	1.8	3.27	C25
2L14-5	8.4	8.9	8240000000	7560000	7.87	1.395			2L02-3	7.3		3840000000	3550000	7.02	2.522		3.22	C25
1L12-8	15.3	12.3	5500000000	7600000					2L02-4	8.7		4220000000	3510000	8.37	2.15		2.28	C25
2L16-4	14	8	1114500000	7600000			1.3		2L02-5	7.5	3.6	4040000000	3610000	7.13	2.024	0.6	3.10	C25
1L13-5	8.5		1400000000	7610000					2L02-6	8.9		3850000000	4900000	8.32	1.162		4.55	C25
2L03-7	5.2		5400000000	7630000	4.8	1.766			2L02-7	7.4		3140000000	9310000	6.95	1.71		2.52	C25
1L16-2	8.8		6580000000	7640000	8.27	1.394			2L02-8	6.8		2680000000	3610000	6.52	2.175	1.9	2.73	C25
2L10-4	9.4	8.9	3900000000	7700000			1.4		2L03-1	6.1	6.1	11400000000	6980000				2.57	C25
1L04-2	14.3	13.3	1700000000	7730000					2L03-2	11.9	10.6	4600000000	7040000			0.5	4.76	C25
2L04-2	17	13	2690000000	7730000					2L03-3	7.1	7.1	7400000000	7520000			1	2.56	C25
2L10-7	14.2	11.6	2600000000	7760000					2L03-4	6.1	5.3	10600000000	5020000			1.3	2.24	C25
1L17-2	10.6		2900000000	7810000	9.51	0.646			2L03-5	6.1		2600000000	5050000				2.14	C25
2L14-8	7.8		6130000000	7810000	7.26	1.27	1.9		2L03-6	6.4		6200000000	4310000	6.15	2.721		2.58	C25
2L14-6	9.4		4140000000	7830000	8.81	1.111	0.4		2L03-7	5.2		5400000000	7630000	4.8	1.766		2.79	C25
1L06-1	16.2	9.2	1823900000	7860000					2L03-8	7.2		4400000000	4810000	6.88	1.923		3.43	C25
1L11-4	12.6	10.5	2900000000	7910000					2L04-1	12.7	10	3480000000	5510000				4.96	C50
2L11-3	6.6		2490200000	7910000	6.17	1.491			2L04-2	17	13	2690000000	7730000				6.48	C50
1L21-1	9.5		1400000000	7930000	8.61	0.789			2L04-3	14.6	10.4	3270000000	6110000				5.20	C50
1L06-7	15	11.2	5387200000	7940000					2L04-4	14.3	12.7	3490000000	6920000				6.31	C50
1L11-1	15.7	8.4	1800000000	7960000					2L04-5	15	15	2880000000	9980000				7.45	C50
1L06-4	13.4	12.8	2200000000	8110000					2L04-6	13.9	13.7	4920000000	6930000			1.3	6.43	C50
1L20-5	3.9		1930000000	8120000	3.66	2.857			2L04-7	16.3	13.2	4510000000	6980000				6.59	C50
1L06-3	12	10.3	2890000000	8140000					2L04-8	15.2	12.4	4690000000	6650000				5.48	C50
2L15-2	14.4	11.3	2700000000	8150000					2L05-1	18		7000000000	18000000					C75
1L11-5	13.6	11.4	800000000	8180000					2L05-2	18		7000000000	18000000					C75
1L04-6	16.2	13.8	3950000000	8190000					2L05-3	18		7000000000	18000000					C75
2L11-1	11.9	8.3	12083000000	8200000			1.1		2L05-4	18		7000000000	18000000					C75
2L15-7	14.2	13.1	4560000000	8230000					2L05-5	18		7000000000	18000000					C75
2L07-5	15.4	10.7	2400000000	8250000					2L05-6	18		7000000000	18000000					C75
1L12-1	13.3	8.1	5000000000	8360000					2L05-7	18		7000000000	18000000					C75
2L19-5	8.4		4290000000	8380000	7.95	1.382			2L05-8	18		7000000000	18000000					C75
2L07-4	14.6	10.4	2400000000	8390000			1.6		2L06-1	5.4		5970000000	3310000	5.17	2.982		2.61	C25
1L06-5	12.5	11	2800000000	8400000					2L06-2	8.6		4780000000	5900000	8.27	2.166	1.6	3.77	C25
1L15-7	13.1		6400000000	8400000			0.7		2L06-3	13.9	10.6	5790000000	4470000				4.43	C25
2L10-3	3		95500000	8400000					2L06-4	9		6440000000	3370000	7.8	0.555		2.85	C25
2L10-8	14.5	10.4	3300000000	8400000					2L06-5	15.7	6.7	1800000000	3190000				3.90	C25
2L18-2	8.4		3100000000	8420000	7.99	1.544	1.2		2L06-6	10.4		4780000000	3630000	8.54	0.368		5.26	C25
2L09-6	16.8	6	2250000000	8440000					2L06-7	8.2	7.6	4670000000	3990000	7.66	1.374		3.69	C25
2L20-2	7.9	6.6	3000000000	8500000					2L06-8	8.6		5730000000	4610000	8.16	1.47		3.04	C25
1L17-6	11.8	7.9	2130000000	8510000					2L07-1	14.9	10.4	2200000000	7470000				5.29	C50
2L16-8	14.7	7.8	2880000000	8510000					2L07-2	14.3	8.2	2300000000	9880000			0.5	4.07	C50
2L16-7	14.5	9.3	2070000000	8530000					2L07-3	15.1	9.7	2400000000	6720000				4.82	C50
1L12-3	13.8	13.1	6100000000	8840000					2L07-4	14.6	10.4	2400000000	8390000			1.6	5.18	C50
1L18-8	10.8		3400000000	8900000	9.82	0.705	1.3		2L07-5	15.4	10.7	2400000000	8250000				4.94	C50
1L21-5	6.6		1138000000	8910000	6.2	1.594			2L07-6	14.5	9.8	2200000000	6590000				4.90	C50
1L21-3	9.1	6.7	1500000000	8930000					2L07-7	15.2	9.2	1100000000	6340000				4.58	C50
2L15-5	14.1	6	8190000000	8950000					2L07-8	16.9	6.6	800000000	4320000				4.80	C50
2L15-3	13.9	9	4190000000	9060000					2L08-1	8.3		2410000000	5340000	7.49	0.81		2.92	C25
1L08-3	5.9		4470000000	9080000	5.59	2.518			2L08-2	6.2		2940000000	3580000	5.91	2.102		2.65	C25
2L11-8	6.7		5316700000	9130000	6.48	2.631	0.6		2L08-3	9.7		2550000000	4320000	8.22	0.476	1.2	4.06	C25
2L16-5	14.2	9.7	6555000000	9130000					2L08-4	7.3		820000000	4370000	7.12	3.061		3.44	C25
1L12-7	12.7	12.3	4700000000	9280000					2L08-5	7.1		6330000000	5760000	6.7	1.65		3.06	C25
2L02-7	7.4		3140000000	9310000	6.95	1.71			2L08-6	6.7		5930000000	5630000	6.34	2.095		3.03	C25
1L04-1	13.7	10.3	2200000000	9350000					2L08-7	9.1		4210000000	4900000	8.45	1.047	0.9	3.73	C25
1L12-2	14		3320000000	9420000					2L08-8	10.6		4570000000	3670000			1	3.66	C25
1L12-5	13.1	9.4	4520000000	9640000					2L09-1	16.6	11.8	2630000000	6780000				5.89	C50
1L13-8	11.3	14.5	900000000	9710000	11.25	11.121			2L09-2	14.4	8.2	1260000000	5720000				4.09	C50
1L11-6	13.2	7.6	2672300000	9740000					2L09-3	14.8	13.2	3160000000	6080000				6.43	C50
2L07-2	14.3	8.2	2300000000	9880000			0.5		2L09-4	14.5	11.4	2680000000	6730000				5.66	C50
2L04-5	15	15	2880000000	9980000					2L09-5	14.8	11.8	2290000000	7080000				5.78	C50
1L04-4	13.5	12.2	3410000000	10000000					2L09-6	16.8	6	2250000000	8440000				6.08	C50
1L12-4	10.1	10.1	5500000000	10000000					2L09-7	14.9	14.9	2560000000	6870000				6.83	C50
1L13-7	13.7	10.9	2300000000	10000000					2L09-8	14.2	12	2530000000	7520000			1.2	5.97	C50
0L02-8	13	13	12000000000	10500000					2L10-1	15	12.2	4500000000	4860000			1.4	6.02	C50
1L05-1	19.2	12.1	7000000000	11000000					2L10-2	13.6	13	5200000000	4350000				5.23	C50
1L04-5	13.2	13.2	3380000000	11200000					2L10-3	3		95500000	8400000					C50
1L07-6	10.8	8.2	12000000000	12000000					2L10-4	9.4	8.9	3900000000	7700000			1.4	4.45	C50
1L15-6	11.5	11.3	8400000000	12000000					2L10-5	13.2	7.8	3480000000	4370000			1	4.64	C50
1L13-3	16.3	12.4	2000000000	12400000					2L10-6	11.2	9.8	3560000000	5950000			1.1	4.80	C50
1L11-8	11.3	9	4780000000	13000000					2L10-7	14.2	11.6	2600000000	7760000				6.79	C50
1L13-2	14.6	10.9	3600000000	13100000					2L10-8	14.5	10.4	3300000000	8400000				5.16	C50
2L13-5	10.7	10.4	2360000000	13200000			1.2		2L11-1	11.9	8.3	12083000000	8200000			1.1	3.97	C25
1L23-2	20	11.7	6600000000	14200000					2L11-2	10.7	6.8	4371100000	7560000				3.24	C25
1L24-5	20	17.9	7320000000	14200000					2L11-3	6.6		2490200000	7910000	6.17	1.491		3.24	C25
1L10-5	21.4	13.7	4600000000	14300000					2L11-4	8.1		3793200000	4220000	7.6	1.396		3.38	C25
1L24-2	17.8	13.4	7200000000	14400000					2L11-5	6.8		2721400000	4870000	6.31	1.337		3.74	C25
1L23-8	11.3	10.8	4600000000	14500000					2L11-6	9.2		2742400000	5330000	8.73	1.362		3.53	C25
2L23-5	25	17.6	8950000000	14500000					2L11-7	6.7		6567100000	4410000	6.45	2.64		3.14	C25
2L25-2	16.5		4000000000	14500000					2L11-8	6.7		5316700000	9130000	6.48	2.631	0.6	2.86	C25
1L22-6	25	19	9888700000	14700000					2L12-1	5.5		4610000000	1880000	5.18	2.335		2.12	C25
1L23-3	15.3	9.3	6600000000	14700000					2L12-2	7.9		5750000000	4890000	7.48	1.51		3.19	C25
2L24-4	23.3	18.5	5690000000	14700000					2L12-3	10.6		6630000000	3450000	9.98	1.137	0.5	4.19	C25
1L22-3	22		7565800000	14800000					2L12-4	10.2		5320000000	4310000	9.42	0.853		2.92	C25
1L23-5	15.6	11.7	7400000000	14800000					2L12-5	13.6	11.1	2790000000	5980000	13.09	1.354		5.51	C25
2L24-7	9.6	9.6	6290000000	14800000					2L12-6	6.2		5920000000	5450000	5.37	0.831	1.8	2.45	C25
1L07-4	10.6	6.8	7200000000	15000000					2L12-7	6.9		4220000000	7300000	6.39	1.315		4.77	C25
1L07-5	12.5	10.9	11000000000	15000000					2L12-8	16.3	4.8	2000000000	3990000				2.38	C25
1L22-2	22		7043300000	15000000					2L13-1	7.9		5450000000	4680000	7.53	1.988		3.45	C25
2L24-6	19.1	18.3	4130000000	15000000					2L13-2	8.7		5470000000	5170000	8.57	5.759		3.49	C25
1L25-5	24.9	15.7	6000000000	15100000					2L13-3	9.9		5840000000	4210000	9.22	0.972		3.93	C25
2L26-5	16.1	16.1	8300000000	15100000					2L13-4	11.3		2660000000	5310000	9.93	0.519	0.5	5.51	C25
2L26-7	21.2	19.8	8200000000	15100000					2L13-5	10.7	10.4	2360000000	13200000			1.2	5.20	C25
1L22-7	22		7062000000	15200000					2L13-6	6.5	4.3	2220000000	5810000				2.23	C25
1L23-1	15.6	8.7	2500000000	15200000					2L13-7	14.5	9.7	5440000000	5430000				4.50	C25
1L23-4	14.1	9.2	7600000000	15200000					2L13-8	6.4	4.8	5720000000	5480000	6.09	2.068	2	2.78	C25
1L24-3	25	16.1	8900000000	15200000					2L14-1	8.3	6.8	1830000000	6370000	7.46	0.835		3.49	C25
1L26-7	18.9	16.1	6330000000	15200000					2L14-2	10.1		4550000000	5460000	9.33	0.954		3.66	C25
2L22-2	19.6		5760000000	15200000					2L14-3	8.2		5120000000	4730000	7.78	1.489		4.06	C25
2L26-6	15.8	15.8	7000000000	15200000					2L14-4	11.7		1210000000	7170000	10.71	0.673		3.46	C25
1L22-8	22		7183300000	15300000					2L14-5	8.4	8.9	8240000000	7560000	7.87	1.395		3.96	C25
1L23-7	15.8	12.8	4300000000	15300000					2L14-6	9.4		4140000000	7830000	8.81	1.111	0.4	4.01	C25
2L22-3	18.2	18.2	6500000000	15300000					2L14-7	10		2390000000	6320000	9.23	0.931	1.1	3.90	C25
2L25-1	15.2	7.1	4000000000	15300000	13.68	0.447			2L14-8	7.8		6130000000	7810000	7.26	1.27	1.9	3.44	C25
1L22-5	22		8759900000	15400000					2L15-1	12.8	8.7	2910000000	4890000				4.31	C50
1L26-4	16.2	12.4	7100000000	15400000					2L15-2	14.4	11.3	2700000000	8150000				5.72	C50
1L25-4	23.6	16	6000000000	15500000					2L15-3	13.9	9	4190000000	9060000				4.46	C50
1L25-8	25	11.6	6000000000	15500000					2L15-4	18.2	12.7	1960000000	6350000				6.33	C50
1L10-8	20.8	12	6500000000	15600000					2L15-5	14.1	6	8190000000	8950000				3.00	C50
1L22-4	22		7976200000	15600000					2L15-6	14.3	5.1	4650000000	6750000				4.57	C50
1L25-6	24.2	13.5	6000000000	15600000					2L15-7	14.2	13.1	4560000000	8230000				6.54	C50
1L10-4	17.1	13.7	8400000000	15700000			0.6		2L15-8	13.2	11.9	4920000000	5230000				5.45	C50
2L22-7	20.2	18.8	9800000000	15700000					2L16-1	16	8	2895000000	7150000				5.42	C50
2L26-4	20.9	14.3	10600000000	15800000					2L16-2	12.6	11.5	2325000000	6810000	12.12	1.53		6.25	C50
2L26-8	18.3		9600000000	15800000					2L16-3	14	7	3135000000	7340000					C50
1L10-7	21	16.7	6300000000	15900000					2L16-4	14	8	1114500000	7600000			1.3	3.98	C50
1L26-2	17.1	15.1	6200000000	15900000					2L16-5	14.2	9.7	6555000000	9130000				3.39	C50
2L24-5	22.6	18.9	7070000000	15900000					2L16-6	12.1	6.9	2490000000	5990000				5.18	C50
1L05-6	17.3	16.6	6100000000	16000000					2L16-7	14.5	9.3	2070000000	8530000				4.65	C50
1L25-2	25	17.5	6000000000	16000000					2L16-8	14.7	7.8	2880000000	8510000				3.86	C50
1L26-8	19.5	16.9	5800000000	16000000					2L17-1	6.6	7.4	5993700000	4030000	6.23	1.675		2.85	C25
1L24-7	22.2	12.5	5570000000	16500000					2L17-2	4.8		3681200000	5100000	4.5	2.544		3.15	C25
1L24-6	25	16.7	7190000000	16600000					2L17-3	5.7		6229700000	5410000	5.43	2.536	1.5	2.39	C25
2L22-1	10.4	10.2	7490000000	16700000					2L17-4	8.2		3209200000	5000000	7.64	1.264		3.74	C25
2L22-8	18.5	18.5	6200000000	16700000					2L17-5	9.6	6.9	3813300000	4210000			0.6	4.00	C25
2L23-8	19.9	17.8	7150000000	16800000			1		2L17-6	6.5		3822700000	3710000	6.16	1.99	1.3	3.37	C25
1L24-1	14.4	10.8	9400000000	16900000	13.71	0.978			2L17-7	5.9	5.1	3265900000	5290000				2.37	C25
1L05-2	17.6	12.6	8200000000	17000000					2L17-8	6.2	4.7	1642400000	6130000				2.46	C25
1L05-8	11.7	7.7	6300000000	17000000					2L18-1	3		2410000000	5440000					C25
1L24-8	12.9	12.3	7450000000	17000000	11.91	0.684			2L18-2	8.4		3100000000	8420000	7.99	1.544	1.2	3.64	C25
2L25-4	23	19.7	8990000000	17300000	22.39	1.074			2L18-3	15.7	12.2	1900000000	3090000			0.8	3.91	C25
1L10-3	19.2	13.7	7500000000	17700000					2L18-4	10		2900000000	2420000	9.33	0.971		3.89	C25
1L13-1	13.6	10	3400000000	17700000					2L18-5	7.5		3200000000	4010000	7.15	2.14		3.01	C25
1L05-4	17.3	16.5	6200000000	18000000					2L18-6	8.2		3200000000	4790000	7.7	1.326		3.55	C25
1L07-1	14	10.3	7900000000	18000000	13.77	2.986			2L18-7	8		800000000	7130000	7.52	1.388		4.07	C25
1L09-1	18		7000000000	18000000					2L18-8	13.8	10.3	4000000000	7470000				4.90	C25
1L09-2	18		7000000000	18000000			1.7		2L19-1	10.5		4220000000	4800000	9.87	1.123		3.30	C25
1L09-3	18		7000000000	18000000			0.3		2L19-2	8.8		3840000000	6310000	8.29	1.242	0.3	3.39	C25
1L09-4	18		7000000000	18000000					2L19-3	8.2		3360000000	4700000	7.65	1.301	0.3	3.50	C25
1L09-5	18		7000000000	18000000					2L19-4	7.6		4530000000	5070000	6.88	0.98		3.00	C25
1L09-6	18		7000000000	18000000					2L19-5	8.4		4290000000	8380000	7.95	1.382		3.67	C25
1L09-7	18		7000000000	18000000					2L19-6	8		3220000000	4430000	7.52	1.333		3.27	C25
1L09-8	18		7000000000	18000000					2L19-7	8.1		3790000000	4700000	7.53	1.269		3.46	C25
1L26-3	19.7	13.9	5900000000	18000000					2L19-8	8.7		3850000000	5520000	7.94	0.935		4.50	C25
2L05-1	18		7000000000	18000000					2L20-1	8.7		3060000000	3350000	8.05	1.113	2	3.79	C25
2L05-2	18		7000000000	18000000					2L20-2	7.9	6.6	3000000000	8500000				2.74	C25
2L05-3	18		7000000000	18000000					2L20-3	12.1	7.9	3520000000	4640000				1.93	C25
2L05-4	18		7000000000	18000000					2L20-4	5.8		3670000000	6000000	5.5	2.296		2.82	C25
2L05-5	18		7000000000	18000000					2L20-5	9.1		5950000000	5750000	8.42	1.025		2.82	C25
2L05-6	18		7000000000	18000000					2L20-6	8.7		1720000000	2810000	8.16	1.269		3.68	C25
2L05-7	18		7000000000	18000000					2L20-7	4.7		3450000000	5070000	4.44	2.406	1.2	1.97	C25
2L05-8	18		7000000000	18000000					2L20-8	6.9		3780000000	5790000	6.54	2.151		3.18	C25
2L24-2	22.4	18.2	6730000000	18100000					2L21-1	7.1		4120000000	5000000	6.75	1.803	1	2.81	C25
1L25-7	25	20.5	6000000000	18200000					2L21-2	8.3		3930000000	5300000	7.71	1.226		1.85	C25
2L23-4	13		3000000000	18600000					2L21-3	8.6		4380000000	5300000	8.12	1.421		2.85	C25
1L05-7	18.5	14.6	5000000000	19000000					2L21-4	8.6		5590000000	5100000	7.71	0.76	1.7	3.91	C25
1L07-3	15.8	7.3	13000000000	19000000					2L21-5	3.9		7200000000	5200000	3.58	2.263		1.72	C25
1L26-6	16.4	11.9	8400000000	19000000					2L21-6	5.5		1910000000	5800000	4.97	1.339	1.6	2.63	C25
2L25-7	19.1	19.1	8870000000	19600000					2L21-7	6.8		2740000000	6000000	6.14	1.057		2.58	C25
1L10-2	17	14.5	8400000000	19800000					2L21-8	10.3		4010000000	5700000			0.5	4.75	C25
1L10-1	21	8.4	6300000000	20100000					2L22-1	10.4	10.2	7490000000	16700000				8.25	C100
1L24-4	20.9	14.1	8050000000	20100000					2L22-2	19.6		5760000000	15200000				12.79	C100
1L23-6	15.6	10	5100000000	20300000					2L22-3	18.2	18.2	6500000000	15300000				12.66	C100
2L22-5	17.9	16.1	5770000000	21300000					2L22-4	25	16	4710000000	23600000				8.62	C100
1L05-5	17.5	12.6	7700000000	22000000					2L22-5	17.9	16.1	5770000000	21300000				12.09	C100
2L25-3	21.3	20.2	9490000000	22400000					2L22-6	21.8	21.3	7750000000	23800000				11.68	C100
1L22-1	22		7435200000	22500000					2L22-7	20.2	18.8	9800000000	15700000				12.51	C100
1L25-3	23.8	16.8	6000000000	22500000					2L22-8	18.5	18.5	6200000000	16700000				12.89	C100
2L23-1	23	18	5400000000	23300000					2L23-1	23	18	5400000000	23300000				13.94	C100
2L22-4	25	16	4710000000	23600000					2L23-2	17.1	16.6	4610000000	26100000				10.59	C100
2L22-6	21.8	21.3	7750000000	23800000					2L23-3	17.1	16.4	7800000000	39700000				11.43	C100
0L04-5	20	13	7160000000	24000000					2L23-4	13		3000000000	18600000				8.38	C100
1L07-7	11.7	11.7	11000000000	24000000					2L23-5	25	17.6	8950000000	14500000				10.00	C100
2L24-3	21.8	19.9	7150000000	24100000					2L23-6	18.8	16.1	4420000000	31900000	18.52	2.766		10.23	C100
1L05-3	17.3	16.8	6400000000	25000000					2L23-7	25	17.4	8830000000	28200000	27.63	4.125		11.60	C100
2L24-8	22.7	19.1	5120000000	25100000					2L23-8	19.9	17.8	7150000000	16800000			1	12.70	C100
1L25-1	25	16.5	6000000000	25300000					2L24-1	22.4	20.5	6450000000	25700000	21.22	0.591		13.54	C100
2L24-1	22.4	20.5	6450000000	25700000	21.22	0.591			2L24-2	22.4	18.2	6730000000	18100000				11.08	C100
0L04-4	20	15	5460000000	25900000					2L24-3	21.8	19.9	7150000000	24100000				13.90	C100
2L25-5	20.1	18.2	9010000000	25900000					2L24-4	23.3	18.5	5690000000	14700000				13.27	C100
1L26-5	20.9	15.6	6800000000	26000000					2L24-5	22.6	18.9	7070000000	15900000				13.15	C100
2L23-2	17.1	16.6	4610000000	26100000					2L24-6	19.1	18.3	4130000000	15000000				12.77	C100
2L25-8	13.9		6000000000	26200000	13.52	1.818			2L24-7	9.6	9.6	6290000000	14800000				6.67	C100
2L25-6	16.3		6580000000	27100000					2L24-8	22.7	19.1	5120000000	25100000				13.66	C100
0L04-7	20		5340000000	27200000					2L25-1	15.2	7.1	4000000000	15300000	13.68	0.447		6.65	C100
0L04-6	20	18	6350000000	27700000					2L25-2	16.5		4000000000	14500000				10.11	C100
0L04-3	20	11.5	9370000000	27800000					2L25-3	21.3	20.2	9490000000	22400000				13.39	C100
2L23-7	25	17.4	8830000000	28200000	27.63	4.125			2L25-4	23	19.7	8990000000	17300000	22.39	1.074		11.76	C100
2L26-2	25	23	8500000000	28500000					2L25-5	20.1	18.2	9010000000	25900000				12.38	C100
1L07-2	21.5	11.3	11000000000	29000000					2L25-6	16.3		6580000000	27100000				8.83	C100
1L07-8	16.7	10.5	6930000000	29000000					2L25-7	19.1	19.1	8870000000	19600000				13.29	C100
0L04-1	11.9	11.5	8350000000	29500000	11.686	2.867			2L25-8	13.9		6000000000	26200000	13.52	1.818		6.99	C100
2L23-6	18.8	16.1	4420000000	31900000	18.52	2.766			2L26-1	8.3		12000000000	35400000				4.75	C100
1L10-6	21.3	17.8	6800000000	32400000			0.8		2L26-2	25	23	8500000000	28500000				16.06	C100
0L04-2	20	16.5	6190000000	33000000					2L26-3	22.2	15.2	8800000000	36000000				13.94	C100
0L04-8	20		4560000000	34800000					2L26-4	20.9	14.3	10600000000	15800000				13.27	C100
2L26-1	8.3		12000000000	35400000					2L26-5	16.1	16.1	8300000000	15100000				11.21	C100
1L26-1	19.7	17.2	7700000000	36000000					2L26-6	15.8	15.8	7000000000	15200000				5.31	C100
2L26-3	22.2	15.2	8800000000	36000000					2L26-7	21.2	19.8	8200000000	15100000				13.20	C100
2L23-3	17.1	16.4	7800000000	39700000					2L26-8	18.3		9600000000	15800000				6.87	C100
							63									63

## C25_C50
Maximum beam loading current				1000	uA
Cavity active length		0.5	m
Eacc	15	MV/m
Frequency	1497	MHz
Detuning angle		0.2	rad
Klystron power		6	kW
Transmission losses		0.6	dB
Microphonics detuning			10	Hz
R/Q	482.5	Ohm
Effective maximum forward power				5.23	kW

Qext	Pfwd
1.80E+06	2.01E+01
1.90E+06	1.93E+01
2.00E+06	1.85E+01
2.10E+06	1.78E+01
2.20E+06	1.72E+01
2.30E+06	1.67E+01
2.40E+06	1.61E+01
2.50E+06	1.57E+01
2.60E+06	1.52E+01
2.70E+06	1.48E+01
2.80E+06	1.45E+01
2.90E+06	1.41E+01
3.00E+06	1.38E+01
3.10E+06	1.35E+01
3.20E+06	1.32E+01
3.30E+06	1.30E+01
3.40E+06	1.27E+01
3.50E+06	1.25E+01
3.60E+06	1.23E+01
3.70E+06	1.21E+01
3.80E+06	1.19E+01
3.90E+06	1.17E+01
4.00E+06	1.15E+01
4.10E+06	1.13E+01
4.20E+06	1.12E+01
4.30E+06	1.10E+01
4.40E+06	1.09E+01
4.50E+06	1.08E+01
4.60E+06	1.06E+01
4.70E+06	1.05E+01
4.80E+06	1.04E+01
4.90E+06	1.03E+01
5.00E+06	1.02E+01
5.10E+06	1.01E+01
5.20E+06	9.99E+00
5.30E+06	9.89E+00
5.40E+06	9.81E+00
5.50E+06	9.72E+00
5.60E+06	9.64E+00
5.70E+06	9.56E+00
5.80E+06	9.49E+00
5.90E+06	9.42E+00
6.00E+06	9.35E+00
6.10E+06	9.28E+00
6.20E+06	9.22E+00
6.30E+06	9.16E+00
6.40E+06	9.10E+00
6.50E+06	9.04E+00
6.60E+06	8.99E+00
6.70E+06	8.93E+00
6.80E+06	8.88E+00
6.90E+06	8.84E+00
7.00E+06	8.79E+00
7.10E+06	8.74E+00
7.20E+06	8.70E+00
7.30E+06	8.66E+00
7.40E+06	8.62E+00
7.50E+06	8.58E+00
7.60E+06	8.54E+00
7.70E+06	8.51E+00
7.80E+06	8.47E+00
7.90E+06	8.44E+00
8.00E+06	8.40E+00
8.10E+06	8.37E+00
8.20E+06	8.34E+00
8.30E+06	8.31E+00
8.40E+06	8.29E+00
8.50E+06	8.26E+00
8.60E+06	8.23E+00
8.70E+06	8.21E+00
8.80E+06	8.18E+00
8.90E+06	8.16E+00
9.00E+06	8.14E+00
9.10E+06	8.11E+00
9.20E+06	8.09E+00
9.30E+06	8.07E+00
9.40E+06	8.05E+00
9.50E+06	8.03E+00
9.60E+06	8.01E+00
9.70E+06	8.00E+00
9.80E+06	7.98E+00
9.90E+06	7.96E+00
1.00E+07	7.95E+00
1.01E+07	7.93E+00
1.02E+07	7.92E+00
1.03E+07	7.90E+00
1.04E+07	7.89E+00
1.05E+07	7.88E+00
1.06E+07	7.86E+00
1.07E+07	7.85E+00
1.08E+07	7.84E+00
1.09E+07	7.83E+00
1.10E+07	7.82E+00
1.11E+07	7.81E+00
1.12E+07	7.80E+00
1.13E+07	7.79E+00
1.14E+07	7.78E+00
1.15E+07	7.77E+00
1.16E+07	7.76E+00
1.17E+07	7.75E+00
1.18E+07	7.75E+00
1.19E+07	7.74E+00
1.20E+07	7.73E+00
1.21E+07	7.73E+00
1.22E+07	7.72E+00
1.23E+07	7.71E+00
1.24E+07	7.71E+00
1.25E+07	7.70E+00
1.26E+07	7.70E+00
1.27E+07	7.69E+00
1.28E+07	7.69E+00
1.29E+07	7.69E+00
1.30E+07	7.68E+00
1.31E+07	7.68E+00
1.32E+07	7.68E+00
1.33E+07	7.67E+00
1.34E+07	7.67E+00
1.35E+07	7.67E+00
1.36E+07	7.66E+00
1.37E+07	7.66E+00
1.38E+07	7.66E+00
1.39E+07	7.66E+00
1.40E+07	7.66E+00
1.41E+07	7.66E+00
1.42E+07	7.66E+00
1.43E+07	7.66E+00
1.44E+07	7.65E+00
1.45E+07	7.65E+00
1.46E+07	7.65E+00
1.47E+07	7.65E+00
1.48E+07	7.65E+00
1.49E+07	7.65E+00
1.50E+07	7.65E+00
1.51E+07	7.66E+00
1.52E+07	7.66E+00
1.53E+07	7.66E+00
1.54E+07	7.66E+00
1.55E+07	7.66E+00
1.56E+07	7.66E+00
1.57E+07	7.66E+00
1.58E+07	7.67E+00
1.59E+07	7.67E+00
1.60E+07	7.67E+00
1.61E+07	7.67E+00
1.62E+07	7.67E+00
1.63E+07	7.68E+00
1.64E+07	7.68E+00
1.65E+07	7.68E+00
1.66E+07	7.68E+00
1.67E+07	7.69E+00
1.68E+07	7.69E+00
1.69E+07	7.69E+00
1.70E+07	7.70E+00
1.71E+07	7.70E+00
1.72E+07	7.71E+00
1.73E+07	7.71E+00
1.74E+07	7.71E+00
1.75E+07	7.72E+00
1.76E+07	7.72E+00
1.77E+07	7.73E+00
1.78E+07	7.73E+00
1.79E+07	7.73E+00
1.80E+07	7.74E+00
1.81E+07	7.74E+00
1.82E+07	7.75E+00
1.83E+07	7.75E+00
1.84E+07	7.76E+00
1.85E+07	7.76E+00
1.86E+07	7.77E+00
1.87E+07	7.77E+00
1.88E+07	7.78E+00
1.89E+07	7.78E+00
1.90E+07	7.79E+00
1.91E+07	7.79E+00
1.92E+07	7.80E+00
1.93E+07	7.81E+00
1.94E+07	7.81E+00
1.95E+07	7.82E+00
1.96E+07	7.82E+00
1.97E+07	7.83E+00
1.98E+07	7.84E+00
1.99E+07	7.84E+00
2.00E+07	7.85E+00
2.01E+07	7.85E+00
2.02E+07	7.86E+00
2.03E+07	7.87E+00
2.04E+07	7.87E+00
2.05E+07	7.88E+00
2.06E+07	7.89E+00
2.07E+07	7.89E+00
2.08E+07	7.90E+00
2.09E+07	7.91E+00
2.10E+07	7.91E+00
2.11E+07	7.92E+00
2.12E+07	7.93E+00
2.13E+07	7.94E+00
2.14E+07	7.94E+00
2.15E+07	7.95E+00
2.16E+07	7.96E+00
2.17E+07	7.96E+00
2.18E+07	7.97E+00
2.19E+07	7.98E+00
2.20E+07	7.99E+00
2.21E+07	7.99E+00
2.22E+07	8.00E+00
2.23E+07	8.01E+00
2.24E+07	8.02E+00
2.25E+07	8.03E+00
2.26E+07	8.03E+00
2.27E+07	8.04E+00
2.28E+07	8.05E+00
2.29E+07	8.06E+00
2.30E+07	8.07E+00
2.31E+07	8.07E+00
2.32E+07	8.08E+00
2.33E+07	8.09E+00
2.34E+07	8.10E+00
2.35E+07	8.11E+00
2.36E+07	8.11E+00
2.37E+07	8.12E+00
2.38E+07	8.13E+00
2.39E+07	8.14E+00
2.40E+07	8.15E+00
2.41E+07	8.16E+00
2.42E+07	8.17E+00
2.43E+07	8.17E+00
2.44E+07	8.18E+00
2.45E+07	8.19E+00
2.46E+07	8.20E+00
2.47E+07	8.21E+00
2.48E+07	8.22E+00
2.49E+07	8.23E+00
2.50E+07	8.24E+00
2.51E+07	8.24E+00
2.52E+07	8.25E+00
2.53E+07	8.26E+00
2.54E+07	8.27E+00
2.55E+07	8.28E+00
2.56E+07	8.29E+00
2.57E+07	8.30E+00
2.58E+07	8.31E+00
2.59E+07	8.32E+00
2.60E+07	8.33E+00
2.61E+07	8.34E+00
2.62E+07	8.35E+00
2.63E+07	8.35E+00
2.64E+07	8.36E+00
2.65E+07	8.37E+00
2.66E+07	8.38E+00
2.67E+07	8.39E+00
2.68E+07	8.40E+00
2.69E+07	8.41E+00
2.70E+07	8.42E+00
2.71E+07	8.43E+00
2.72E+07	8.44E+00
2.73E+07	8.45E+00
2.74E+07	8.46E+00
2.75E+07	8.47E+00
2.76E+07	8.48E+00
2.77E+07	8.49E+00
2.78E+07	8.50E+00
2.79E+07	8.51E+00
2.80E+07	8.52E+00
2.81E+07	8.53E+00
2.82E+07	8.54E+00
2.83E+07	8.55E+00
2.84E+07	8.56E+00
2.85E+07	8.57E+00
2.86E+07	8.58E+00
2.87E+07	8.59E+00
2.88E+07	8.60E+00
2.89E+07	8.61E+00
2.90E+07	8.62E+00
2.91E+07	8.63E+00
2.92E+07	8.64E+00
2.93E+07	8.65E+00
2.94E+07	8.66E+00
2.95E+07	8.67E+00
2.96E+07	8.68E+00
2.97E+07	8.69E+00
2.98E+07	8.70E+00
2.99E+07	8.71E+00
3.00E+07	8.72E+00
3.01E+07	8.73E+00
3.02E+07	8.74E+00
3.03E+07	8.75E+00
3.04E+07	8.76E+00
3.05E+07	8.77E+00
3.06E+07	8.78E+00
3.07E+07	8.79E+00
3.08E+07	8.80E+00
3.09E+07	8.81E+00
3.10E+07	8.82E+00
3.11E+07	8.84E+00
3.12E+07	8.85E+00
3.13E+07	8.86E+00
3.14E+07	8.87E+00
3.15E+07	8.88E+00
3.16E+07	8.89E+00
3.17E+07	8.90E+00
3.18E+07	8.91E+00
3.19E+07	8.92E+00
3.20E+07	8.93E+00
3.21E+07	8.94E+00
3.22E+07	8.95E+00
3.23E+07	8.96E+00
3.24E+07	8.97E+00
3.25E+07	8.98E+00
3.26E+07	9.00E+00
3.27E+07	9.01E+00
3.28E+07	9.02E+00
3.29E+07	9.03E+00
3.30E+07	9.04E+00
3.31E+07	9.05E+00
3.32E+07	9.06E+00
3.33E+07	9.07E+00
3.34E+07	9.08E+00
3.35E+07	9.09E+00
3.36E+07	9.10E+00
3.37E+07	9.12E+00
3.38E+07	9.13E+00
3.39E+07	9.14E+00
3.40E+07	9.15E+00
3.41E+07	9.16E+00
3.42E+07	9.17E+00
3.43E+07	9.18E+00
3.44E+07	9.19E+00
3.45E+07	9.20E+00
3.46E+07	9.22E+00
3.47E+07	9.23E+00
3.48E+07	9.24E+00
3.49E+07	9.25E+00
3.50E+07	9.26E+00
3.51E+07	9.27E+00
3.52E+07	9.28E+00
3.53E+07	9.29E+00
3.54E+07	9.31E+00
3.55E+07	9.32E+00
3.56E+07	9.33E+00
3.57E+07	9.34E+00
3.58E+07	9.35E+00
3.59E+07	9.36E+00
3.60E+07	9.37E+00
3.61E+07	9.38E+00
3.62E+07	9.40E+00
3.63E+07	9.41E+00
3.64E+07	9.42E+00
3.65E+07	9.43E+00
3.66E+07	9.44E+00
3.67E+07	9.45E+00
3.68E+07	9.46E+00
3.69E+07	9.48E+00
3.70E+07	9.49E+00
3.71E+07	9.50E+00
3.72E+07	9.51E+00
3.73E+07	9.52E+00
3.74E+07	9.53E+00
3.75E+07	9.54E+00
3.76E+07	9.56E+00
3.77E+07	9.57E+00
3.78E+07	9.58E+00
3.79E+07	9.59E+00
3.80E+07	9.60E+00
3.81E+07	9.61E+00
3.82E+07	9.63E+00
3.83E+07	9.64E+00
3.84E+07	9.65E+00
3.85E+07	9.66E+00
3.86E+07	9.67E+00
3.87E+07	9.68E+00
3.88E+07	9.69E+00
3.89E+07	9.71E+00
3.90E+07	9.72E+00
3.91E+07	9.73E+00
3.92E+07	9.74E+00
3.93E+07	9.75E+00
3.94E+07	9.76E+00
3.95E+07	9.78E+00
3.96E+07	9.79E+00
3.97E+07	9.80E+00
3.98E+07	9.81E+00
3.99E+07	9.82E+00
4.00E+07	9.84E+00
Qext
forward power kW

## C75
Maximum beam loading current				1000	uA
Cavity active length		0.492	m
Eacc	15	MV/m
Frequency	1497	MHz
Detuning angle		0.05	rad
Klystron power		6.5	kW
Transmission losses		0.6	dB
Microphonics detuning			30	Hz
R/Q	524.5	Ohm
Effective maximum forward power				5.66	kW

Qext	Pfwd
6.00E+06	9.09E+00
6.10E+06	9.04E+00
6.20E+06	8.99E+00
6.30E+06	8.94E+00
6.40E+06	8.90E+00
6.50E+06	8.85E+00
6.60E+06	8.81E+00
6.70E+06	8.77E+00
6.80E+06	8.73E+00
6.90E+06	8.69E+00
7.00E+06	8.66E+00
7.10E+06	8.62E+00
7.20E+06	8.59E+00
7.30E+06	8.56E+00
7.40E+06	8.53E+00
7.50E+06	8.50E+00
7.60E+06	8.47E+00
7.70E+06	8.44E+00
7.80E+06	8.42E+00
7.90E+06	8.40E+00
8.00E+06	8.37E+00
8.10E+06	8.35E+00
8.20E+06	8.33E+00
8.30E+06	8.31E+00
8.40E+06	8.29E+00
8.50E+06	8.27E+00
8.60E+06	8.25E+00
8.70E+06	8.24E+00
8.80E+06	8.22E+00
8.90E+06	8.21E+00
9.00E+06	8.19E+00
9.10E+06	8.18E+00
9.20E+06	8.17E+00
9.30E+06	8.15E+00
9.40E+06	8.14E+00
9.50E+06	8.13E+00
9.60E+06	8.12E+00
9.70E+06	8.11E+00
9.80E+06	8.10E+00
9.90E+06	8.09E+00
1.00E+07	8.08E+00
1.01E+07	8.08E+00
1.02E+07	8.07E+00
1.03E+07	8.06E+00
1.04E+07	8.06E+00
1.05E+07	8.05E+00
1.06E+07	8.04E+00
1.07E+07	8.04E+00
1.08E+07	8.04E+00
1.09E+07	8.03E+00
1.10E+07	8.03E+00
1.11E+07	8.02E+00
1.12E+07	8.02E+00
1.13E+07	8.02E+00
1.14E+07	8.02E+00
1.15E+07	8.02E+00
1.16E+07	8.01E+00
1.17E+07	8.01E+00
1.18E+07	8.01E+00
1.19E+07	8.01E+00
1.20E+07	8.01E+00
1.21E+07	8.01E+00
1.22E+07	8.01E+00
1.23E+07	8.01E+00
1.24E+07	8.01E+00
1.25E+07	8.01E+00
1.26E+07	8.02E+00
1.27E+07	8.02E+00
1.28E+07	8.02E+00
1.29E+07	8.02E+00
1.30E+07	8.03E+00
1.31E+07	8.03E+00
1.32E+07	8.03E+00
1.33E+07	8.03E+00
1.34E+07	8.04E+00
1.35E+07	8.04E+00
1.36E+07	8.05E+00
1.37E+07	8.05E+00
1.38E+07	8.05E+00
1.39E+07	8.06E+00
1.40E+07	8.06E+00
1.41E+07	8.07E+00
1.42E+07	8.07E+00
1.43E+07	8.08E+00
1.44E+07	8.08E+00
1.45E+07	8.09E+00
1.46E+07	8.09E+00
1.47E+07	8.10E+00
1.48E+07	8.11E+00
1.49E+07	8.11E+00
1.50E+07	8.12E+00
1.51E+07	8.13E+00
1.52E+07	8.13E+00
1.53E+07	8.14E+00
1.54E+07	8.15E+00
1.55E+07	8.15E+00
1.56E+07	8.16E+00
1.57E+07	8.17E+00
1.58E+07	8.18E+00
1.59E+07	8.18E+00
1.60E+07	8.19E+00
1.61E+07	8.20E+00
1.62E+07	8.21E+00
1.63E+07	8.22E+00
1.64E+07	8.22E+00
1.65E+07	8.23E+00
1.66E+07	8.24E+00
1.67E+07	8.25E+00
1.68E+07	8.26E+00
1.69E+07	8.27E+00
1.70E+07	8.28E+00
1.71E+07	8.29E+00
1.72E+07	8.29E+00
1.73E+07	8.30E+00
1.74E+07	8.31E+00
1.75E+07	8.32E+00
1.76E+07	8.33E+00
1.77E+07	8.34E+00
1.78E+07	8.35E+00
1.79E+07	8.36E+00
1.80E+07	8.37E+00
1.81E+07	8.38E+00
1.82E+07	8.39E+00
1.83E+07	8.40E+00
1.84E+07	8.41E+00
1.85E+07	8.42E+00
1.86E+07	8.43E+00
1.87E+07	8.44E+00
1.88E+07	8.45E+00
1.89E+07	8.47E+00
1.90E+07	8.48E+00
1.91E+07	8.49E+00
1.92E+07	8.50E+00
1.93E+07	8.51E+00
1.94E+07	8.52E+00
1.95E+07	8.53E+00
1.96E+07	8.54E+00
1.97E+07	8.55E+00
1.98E+07	8.56E+00
1.99E+07	8.58E+00
2.00E+07	8.59E+00
2.01E+07	8.60E+00
2.02E+07	8.61E+00
2.03E+07	8.62E+00
2.04E+07	8.63E+00
2.05E+07	8.65E+00
2.06E+07	8.66E+00
2.07E+07	8.67E+00
2.08E+07	8.68E+00
2.09E+07	8.69E+00
2.10E+07	8.71E+00
2.11E+07	8.72E+00
2.12E+07	8.73E+00
2.13E+07	8.74E+00
2.14E+07	8.76E+00
2.15E+07	8.77E+00
2.16E+07	8.78E+00
2.17E+07	8.79E+00
2.18E+07	8.81E+00
2.19E+07	8.82E+00
2.20E+07	8.83E+00
2.21E+07	8.84E+00
2.22E+07	8.86E+00
2.23E+07	8.87E+00
2.24E+07	8.88E+00
2.25E+07	8.89E+00
2.26E+07	8.91E+00
2.27E+07	8.92E+00
2.28E+07	8.93E+00
2.29E+07	8.95E+00
2.30E+07	8.96E+00
2.31E+07	8.97E+00
2.32E+07	8.99E+00
2.33E+07	9.00E+00
2.34E+07	9.01E+00
2.35E+07	9.03E+00
2.36E+07	9.04E+00
2.37E+07	9.05E+00
2.38E+07	9.07E+00
2.39E+07	9.08E+00
2.40E+07	9.09E+00
2.41E+07	9.11E+00
2.42E+07	9.12E+00
2.43E+07	9.13E+00
2.44E+07	9.15E+00
2.45E+07	9.16E+00
2.46E+07	9.17E+00
2.47E+07	9.19E+00
2.48E+07	9.20E+00
2.49E+07	9.22E+00
2.50E+07	9.23E+00
2.51E+07	9.24E+00
2.52E+07	9.26E+00
2.53E+07	9.27E+00
2.54E+07	9.29E+00
2.55E+07	9.30E+00
2.56E+07	9.31E+00
2.57E+07	9.33E+00
2.58E+07	9.34E+00
2.59E+07	9.36E+00
2.60E+07	9.37E+00
2.61E+07	9.38E+00
2.62E+07	9.40E+00
2.63E+07	9.41E+00
2.64E+07	9.43E+00
2.65E+07	9.44E+00
2.66E+07	9.46E+00
2.67E+07	9.47E+00
2.68E+07	9.48E+00
2.69E+07	9.50E+00
2.70E+07	9.51E+00
2.71E+07	9.53E+00
2.72E+07	9.54E+00
2.73E+07	9.56E+00
2.74E+07	9.57E+00
2.75E+07	9.59E+00
2.76E+07	9.60E+00
2.77E+07	9.61E+00
2.78E+07	9.63E+00
2.79E+07	9.64E+00
2.80E+07	9.66E+00
2.81E+07	9.67E+00
2.82E+07	9.69E+00
2.83E+07	9.70E+00
2.84E+07	9.72E+00
2.85E+07	9.73E+00
2.86E+07	9.75E+00
2.87E+07	9.76E+00
2.88E+07	9.78E+00
2.89E+07	9.79E+00
2.90E+07	9.81E+00
2.91E+07	9.82E+00
2.92E+07	9.84E+00
2.93E+07	9.85E+00
2.94E+07	9.87E+00
2.95E+07	9.88E+00
2.96E+07	9.90E+00
2.97E+07	9.91E+00
2.98E+07	9.93E+00
2.99E+07	9.94E+00
Qext
Power (kW)

## C100
				cavity	Qext
Maximum beam loading current				600	uA					1L23-2	14200000
Cavity active length		0.7	m					1L24-5	14200000
Eacc	22	MV/m					1L24-2	14400000
Frequency	1497	MHz					1L23-8	14500000
Detuning angle		0.1	rad					2L23-5	14500000
Klystron power		13	kW					2L25-2	14500000
Transmission losses		0.6	dB					1L22-6	14700000
Microphonics detuning			30	Hz					1L23-3	14700000
R/Q	871.5	Ohm					2L24-4	14700000
Effective maximum forward power				11.32	kW					1L22-3	14800000
				1L23-5	14800000
				2L24-7	14800000
Qext	Pfwd					1L22-2	15000000
6.00E+06	1.72E+01					2L24-6	15000000
6.10E+06	1.70E+01					1L25-5	15100000
6.20E+06	1.68E+01					2L26-5	15100000
6.30E+06	1.67E+01					2L26-7	15100000
6.40E+06	1.65E+01					1L22-7	15200000
6.50E+06	1.64E+01					1L23-1	15200000
6.60E+06	1.63E+01					1L23-4	15200000
6.70E+06	1.61E+01					1L24-3	15200000
6.80E+06	1.60E+01					1L26-7	15200000
6.90E+06	1.59E+01					2L22-2	15200000
7.00E+06	1.58E+01					2L26-6	15200000
7.10E+06	1.56E+01					1L22-8	15300000
7.20E+06	1.55E+01					1L23-7	15300000
7.30E+06	1.54E+01					2L22-3	15300000
7.40E+06	1.53E+01					2L25-1	15300000
7.50E+06	1.52E+01					1L22-5	15400000
7.60E+06	1.51E+01					1L26-4	15400000
7.70E+06	1.50E+01					1L25-4	15500000
7.80E+06	1.49E+01					1L25-8	15500000
7.90E+06	1.48E+01					1L22-4	15600000
8.00E+06	1.48E+01					1L25-6	15600000
8.10E+06	1.47E+01					2L22-7	15700000
8.20E+06	1.46E+01					2L26-4	15800000
8.30E+06	1.45E+01					2L26-8	15800000
8.40E+06	1.44E+01					1L26-2	15900000
8.50E+06	1.44E+01					2L24-5	15900000
8.60E+06	1.43E+01					1L25-2	16000000
8.70E+06	1.42E+01					1L26-8	16000000
8.80E+06	1.41E+01					1L24-7	16500000
8.90E+06	1.41E+01					1L24-6	16600000
9.00E+06	1.40E+01					2L22-1	16700000
9.10E+06	1.39E+01					2L22-8	16700000
9.20E+06	1.39E+01					2L23-8	16800000
9.30E+06	1.38E+01					1L24-1	16900000
9.40E+06	1.38E+01					1L24-8	17000000
9.50E+06	1.37E+01					2L25-4	17300000
9.60E+06	1.37E+01					1L26-3	18000000
9.70E+06	1.36E+01					2L24-2	18100000
9.80E+06	1.36E+01					1L25-7	18200000
9.90E+06	1.35E+01					2L23-4	18600000
1.00E+07	1.35E+01					1L26-6	19000000
1.01E+07	1.34E+01					2L25-7	19600000
1.02E+07	1.34E+01					1L24-4	20100000
1.03E+07	1.33E+01					1L23-6	20300000
1.04E+07	1.33E+01					2L22-5	21300000
1.05E+07	1.32E+01					2L25-3	22400000
1.06E+07	1.32E+01					1L22-1	22500000
1.07E+07	1.32E+01					1L25-3	22500000
1.08E+07	1.31E+01					2L23-1	23300000
1.09E+07	1.31E+01					2L22-4	23600000
1.10E+07	1.30E+01					2L22-6	23800000
1.11E+07	1.30E+01					2L24-3	24100000
1.12E+07	1.30E+01					2L24-8	25100000
1.13E+07	1.29E+01					1L25-1	25300000
1.14E+07	1.29E+01					2L24-1	25700000
1.15E+07	1.29E+01					2L25-5	25900000
1.16E+07	1.29E+01					1L26-5	26000000
1.17E+07	1.28E+01					2L23-2	26100000
1.18E+07	1.28E+01					2L25-8	26200000
1.19E+07	1.28E+01					2L25-6	27100000
1.20E+07	1.27E+01					2L23-7	28200000
1.21E+07	1.27E+01					2L26-2	28500000
1.22E+07	1.27E+01					2L23-6	31900000
1.23E+07	1.27E+01					2L26-1	35400000
1.24E+07	1.26E+01					1L26-1	36000000
1.25E+07	1.26E+01					2L26-3	36000000
1.26E+07	1.26E+01					2L23-3	39700000
1.27E+07	1.26E+01
1.28E+07	1.26E+01
1.29E+07	1.25E+01
1.30E+07	1.25E+01
1.31E+07	1.25E+01
1.32E+07	1.25E+01
1.33E+07	1.25E+01
1.34E+07	1.24E+01
1.35E+07	1.24E+01
1.36E+07	1.24E+01
1.37E+07	1.24E+01
1.38E+07	1.24E+01
1.39E+07	1.24E+01
1.40E+07	1.23E+01
1.41E+07	1.23E+01
1.42E+07	1.23E+01
1.43E+07	1.23E+01
1.44E+07	1.23E+01
1.45E+07	1.23E+01
1.46E+07	1.23E+01
1.47E+07	1.23E+01
1.48E+07	1.22E+01
1.49E+07	1.22E+01
1.50E+07	1.22E+01
1.51E+07	1.22E+01
1.52E+07	1.22E+01
1.53E+07	1.22E+01
1.54E+07	1.22E+01
1.55E+07	1.22E+01
1.56E+07	1.22E+01
1.57E+07	1.22E+01
1.58E+07	1.22E+01
1.59E+07	1.22E+01
1.60E+07	1.21E+01
1.61E+07	1.21E+01
1.62E+07	1.21E+01
1.63E+07	1.21E+01
1.64E+07	1.21E+01
1.65E+07	1.21E+01
1.66E+07	1.21E+01
1.67E+07	1.21E+01
1.68E+07	1.21E+01
1.69E+07	1.21E+01
1.70E+07	1.21E+01
1.71E+07	1.21E+01
1.72E+07	1.21E+01
1.73E+07	1.21E+01
1.74E+07	1.21E+01
1.75E+07	1.21E+01
1.76E+07	1.21E+01
1.77E+07	1.21E+01
1.78E+07	1.21E+01
1.79E+07	1.21E+01
1.80E+07	1.21E+01
1.81E+07	1.21E+01
1.82E+07	1.21E+01
1.83E+07	1.21E+01
1.84E+07	1.21E+01
1.85E+07	1.21E+01
1.86E+07	1.21E+01
1.87E+07	1.21E+01
1.88E+07	1.21E+01
1.89E+07	1.21E+01
1.90E+07	1.21E+01
1.91E+07	1.21E+01
1.92E+07	1.21E+01
1.93E+07	1.21E+01
1.94E+07	1.21E+01
1.95E+07	1.21E+01
1.96E+07	1.21E+01
1.97E+07	1.21E+01
1.98E+07	1.21E+01
1.99E+07	1.21E+01
2.00E+07	1.21E+01
2.01E+07	1.21E+01
2.02E+07	1.21E+01
2.03E+07	1.21E+01
2.04E+07	1.21E+01
2.05E+07	1.21E+01
2.06E+07	1.21E+01
2.07E+07	1.22E+01
2.08E+07	1.22E+01
2.09E+07	1.22E+01
2.10E+07	1.22E+01
2.11E+07	1.22E+01
2.12E+07	1.22E+01
2.13E+07	1.22E+01
2.14E+07	1.22E+01
2.15E+07	1.22E+01
2.16E+07	1.22E+01
2.17E+07	1.22E+01
2.18E+07	1.22E+01
2.19E+07	1.22E+01
2.20E+07	1.22E+01
2.21E+07	1.22E+01
2.22E+07	1.22E+01
2.23E+07	1.22E+01
2.24E+07	1.23E+01
2.25E+07	1.23E+01
2.26E+07	1.23E+01
2.27E+07	1.23E+01
2.28E+07	1.23E+01
2.29E+07	1.23E+01
2.30E+07	1.23E+01
2.31E+07	1.23E+01
2.32E+07	1.23E+01
2.33E+07	1.23E+01
2.34E+07	1.23E+01
2.35E+07	1.23E+01
2.36E+07	1.23E+01
2.37E+07	1.24E+01
2.38E+07	1.24E+01
2.39E+07	1.24E+01
2.40E+07	1.24E+01
2.41E+07	1.24E+01
2.42E+07	1.24E+01
2.43E+07	1.24E+01
2.44E+07	1.24E+01
2.45E+07	1.24E+01
2.46E+07	1.24E+01
2.47E+07	1.24E+01
2.48E+07	1.25E+01
2.49E+07	1.25E+01
2.50E+07	1.25E+01
2.51E+07	1.25E+01
2.52E+07	1.25E+01
2.53E+07	1.25E+01
2.54E+07	1.25E+01
2.55E+07	1.25E+01
2.56E+07	1.25E+01
2.57E+07	1.25E+01
2.58E+07	1.26E+01
2.59E+07	1.26E+01
2.60E+07	1.26E+01
2.61E+07	1.26E+01
2.62E+07	1.26E+01
2.63E+07	1.26E+01
2.64E+07	1.26E+01
2.65E+07	1.26E+01
2.66E+07	1.26E+01
2.67E+07	1.27E+01
2.68E+07	1.27E+01
2.69E+07	1.27E+01
2.70E+07	1.27E+01
2.71E+07	1.27E+01
2.72E+07	1.27E+01
2.73E+07	1.27E+01
2.74E+07	1.27E+01
2.75E+07	1.27E+01
2.76E+07	1.28E+01
2.77E+07	1.28E+01
2.78E+07	1.28E+01
2.79E+07	1.28E+01
2.80E+07	1.28E+01
2.81E+07	1.28E+01
2.82E+07	1.28E+01
2.83E+07	1.28E+01
2.84E+07	1.28E+01
2.85E+07	1.29E+01
2.86E+07	1.29E+01
2.87E+07	1.29E+01
2.88E+07	1.29E+01
2.89E+07	1.29E+01
2.90E+07	1.29E+01
2.91E+07	1.29E+01
2.92E+07	1.29E+01
2.93E+07	1.30E+01
2.94E+07	1.30E+01
2.95E+07	1.30E+01
2.96E+07	1.30E+01
2.97E+07	1.30E+01
2.98E+07	1.30E+01
2.99E+07	1.30E+01
3.00E+07	1.31E+01
3.01E+07	1.31E+01
3.02E+07	1.31E+01
3.03E+07	1.31E+01
3.04E+07	1.31E+01
3.05E+07	1.31E+01
3.06E+07	1.31E+01
3.07E+07	1.31E+01
3.08E+07	1.32E+01
3.09E+07	1.32E+01
3.10E+07	1.32E+01
3.11E+07	1.32E+01
3.12E+07	1.32E+01
3.13E+07	1.32E+01
3.14E+07	1.32E+01
3.15E+07	1.33E+01
3.16E+07	1.33E+01
3.17E+07	1.33E+01
3.18E+07	1.33E+01
3.19E+07	1.33E+01
3.20E+07	1.33E+01
3.21E+07	1.33E+01
3.22E+07	1.33E+01
3.23E+07	1.34E+01
3.24E+07	1.34E+01
3.25E+07	1.34E+01
3.26E+07	1.34E+01
3.27E+07	1.34E+01
3.28E+07	1.34E+01
3.29E+07	1.34E+01
3.30E+07	1.35E+01
3.31E+07	1.35E+01
3.32E+07	1.35E+01
3.33E+07	1.35E+01
3.34E+07	1.35E+01
3.35E+07	1.35E+01
3.36E+07	1.36E+01
3.37E+07	1.36E+01
3.38E+07	1.36E+01
3.39E+07	1.36E+01
3.40E+07	1.36E+01
3.41E+07	1.36E+01
3.42E+07	1.36E+01
3.43E+07	1.37E+01
3.44E+07	1.37E+01
3.45E+07	1.37E+01
3.46E+07	1.37E+01
3.47E+07	1.37E+01
3.48E+07	1.37E+01
3.49E+07	1.37E+01
3.50E+07	1.38E+01
3.51E+07	1.38E+01
3.52E+07	1.38E+01
3.53E+07	1.38E+01
3.54E+07	1.38E+01
3.55E+07	1.38E+01
3.56E+07	1.38E+01
3.57E+07	1.39E+01
3.58E+07	1.39E+01
3.59E+07	1.39E+01
3.60E+07	1.39E+01
3.61E+07	1.39E+01
3.62E+07	1.39E+01
3.63E+07	1.40E+01
3.64E+07	1.40E+01
3.65E+07	1.40E+01
3.66E+07	1.40E+01
3.67E+07	1.40E+01
3.68E+07	1.40E+01
3.69E+07	1.40E+01
3.70E+07	1.41E+01
3.71E+07	1.41E+01
3.72E+07	1.41E+01
3.73E+07	1.41E+01
3.74E+07	1.41E+01
3.75E+07	1.41E+01
3.76E+07	1.42E+01
3.77E+07	1.42E+01
3.78E+07	1.42E+01
3.79E+07	1.42E+01
3.80E+07	1.42E+01
3.81E+07	1.42E+01
3.82E+07	1.43E+01
3.83E+07	1.43E+01
3.84E+07	1.43E+01
3.85E+07	1.43E+01
3.86E+07	1.43E+01
3.87E+07	1.43E+01
3.88E+07	1.44E+01
3.89E+07	1.44E+01
3.90E+07	1.44E+01
3.91E+07	1.44E+01
3.92E+07	1.44E+01
3.93E+07	1.44E+01
3.94E+07	1.44E+01
3.95E+07	1.45E+01
3.96E+07	1.45E+01
3.97E+07	1.45E+01
3.98E+07	1.45E+01
3.99E+07	1.45E+01
4.00E+07	1.45E+01
Qext
Power (kW)