## Slide 1: THU2 cosmic test results (4)
Chendi Shen
2017.9.7

## Slide 2
Gain of the PMT
SP=SP(电流值)*系数
Gain(10E6)=SP/SK
Exponential linear
Chart: 
| 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500
1 | 140.6577 | 324.2749 | 692.895 | 1413.5058 | 2771.58 | 5404.581 | 10878.4515

## Slide 3
X=2320 (1000V)
Y: number of events
X: Npe*Gain*10-6
Npe=X/Gain*10-6=2320/3.1=748

## Slide 4
X=2810 (1100V)
Y: number of events
X: Npe*Gain*10-6
Npe=X/Gain*10-6=2810/6.5=432

## Slide 5
X=3610 (1200V)
Y: number of events
X: Npe*Gain*10-6
Npe=X/Gain*10-6=3610/13.3=271

## Slide 6
X=4300 (1300V)
Y: number of events
X: Npe*Gain*10-6
Npe=X/Gain*10-6=4300/26.1=164

## Slide 7
X=4880 (1400V)
Y: number of events
X: Npe*Gain*10-6
Npe=X/Gain*10-6=4880/51=96

## Slide 8
Chart: 
| 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400
系列 1 | 2320 | 2810 | 3610 | 4300 | 4880

## Slide 9
Chart: NPE
| 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400
 | 748 | 432 | 271 | 164 | 96
Chart: NPE（log）
| 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400
 | 748 | 432 | 271 | 164 | 96
?
Why does NPE vary with high voltage? (it is not the real NPE)