## Slide 1
THU2 Cosmic test with SDU PMT （2）
Chendi Shen
2018.1.25

## Slide 2
1100V (total number of events: 50)
Npe=622

## Slide 3
1050V (total number of events: 550) npe=680

## Slide 4
HV=1000 V
Npe=704

## Slide 5
HV=900 V
Npe=751

## Slide 6
HV=800 V
Npe=858

## Slide 7
 | THU PMT |  | SDU PMT
HV | hamamatsu | IHEP | SDU
800 |  |  | 0.527*106
900 | 1.3*106 |  | 1.295*106
1000 | 3.1*106 | 2.2*106 | 2.9*106
1050 |  |  | 4.11*106
1100 | 6.5*106 | 4.5*106 | 5.997*106
1200 | 13.3*106 |  | 11.227*106
1300 | 26.1*106 |  | 
Gain of PMT

## Slide 8
Test results
Chart: Number of photo electron with different Gain
| 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400
hamamatsu（THU PMT） | 750 | 748 | 432 | 271 | 164 | 96
IHEP (THU PMT) | 1054 | 624
SDU (SDU PMT) | 858 | 751 | 704 | 680 | 622
The SDU PMT is also saturated at 900V
I have test under 700 V, we will calculate the result at 700V.